На основу члана 50. став 3. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст и 33/20) Комисија за прописе Скупштине града Зрењанина на седници одржаној дана _________2021. године утврдила је пречишћен текст Планског документа саставног дела Одлуке о доношењу Плана генералне регулације ''Граднулица'' који обухвата:

- Одлуку о доношењу Плана генералне регулације ''Граднулица'' (''Службени лист града Зрењанина'' број 08/15) из које је  изостављен  члан 7.  којим је утврђено када ова одлука ступа на снагу

- Одлуку о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Граднулица'' (''Службени лист града Зрењанина'' број 14/18) из које је  изостављен  члан 6.  којим је утврђено када ова одлука ступа на снагу

- Одлуку о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Граднулица'' (''Службени лист града Зрењанина'' број 32/20) из које је  изостављен  члан 6.  којим је утврђено када ова одлука ступа на снагу

О  Д  Л  У  К  A

О ДОНОШЕЊУ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ГРАДНУЛИЦА''  У ЗРЕЊАНИНУ

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ План генералне регулације ''ГРАДНУЛИЦА'' у Зрењанину (у даљем тексту: План) ради просторног уређења, а у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 у даљем тексту: Закон), наменом површина утврђеном Генералним планом Зрењанина 2006-2026 (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 19/07, 01/08, и ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 24/08) и Одлуком о усклађивању Генералног плана Зрењанина са одредбама Закона о планирању и изградњи (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 17/09), Одлуком о изради Плана генералне регулације ''ГРАДНУЛИЦА'' у Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/09), Одлукoм о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/16) и Одлукoм о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 29/19).

Члан 2.

План је одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део. План се састоји од текстуалног дела и графичког дела. Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Зрењанина''.

Графички део Плана садржи:

1.1.Извод из ГП Зрењанина 2006-2026 – Намена површина

1.2.Извод из ГП Зрењанина 2006-2026 – Подела на просторне целине

2.Граница постојећег грађевинског подручја са постојећом функционалном организацијом и претежном наменом простора – по планским карактеристикама –

3.Граница плана и граница планираног грађевинског подручја са поделом на урбанистичке целине

4.План претежне намене простора

5.План саобраћаја, регулације и нивелације

6.1.Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за електроенергетику и електронске комуникације

6.2.Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за хидротехничку и водопривредну инфраструктуру

6.3.Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за термоенергетску инфраструктуру

7.Начин спровођења плана

8.1.План урбанистичке регулације – детаљ 1

8.2: План урбанистичке регулације – детаљ I-2

8.3.План урбанистичке регулације – детаљ 3

8.4.План урбанистичке регулације – детаљ 4

8.5. План урбанистичке регулације – детаљ III-1

8.6. План урбанистичке регулације – детаљ I-3

8.7. План урбанистичке регулације – детаљ I-4

8.8. План урбанистичке регулације – детаљ I-5

8.9. План урбанистичке регулације – детаљ I-6

8.10. План урбанистичке регулације – детаљ I-7

8.11. План урбанистичке регулације – детаљ I-8

8.12. План урбанистичке регулације – детаљ I-9

8.13. План урбанистичке регулације – детаљ I-10

8.14. План урбанистичке регулације – детаљ I-11

8.15. План урбанистичке регулације – детаљ I-12

8.17. План урбанистичке регулације – детаљ III-2

Члан 3.

Аналитичко документациона основа са прилозима и условима надлежних органа и организација на којој се заснива План, чува се у:

-органу управе – Одељењу за урбанизам,

-''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин.

План се објављује и у електронском облику  и доступан је путем интернета на званичном сајту града Зрењанина:  www.zrenjanin.rs и у Централном регистру планских докумената Републичког геодетског завода: www.planskidokumeti.gov.rs

Члан 4.

Потписивање, оверавање, достављање и архивирање вршиће се у складу са одредбама Закона.

План је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.

Донет, потписан и оверен План у аналогном облику и  дигиталном облику чуваће се у:

-  Скупштини града Зрењанина - 1 (један) примерак

- Одељењу за урбанизам, Одсеку за урбанизам и просторно планирање Градске управе града Зрењанина - 2 (два) примерка

-  ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин - 2 (два) примерка

Члан 5.

Право на непосредан увид у графичке прилоге из члана 2. став 2. имају сва правна и физичка лица. Прилози се налазе у:

-органу управе – Одељењу за урбанизам града Зрењанина,

-''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове Одлуке стављају се ван снаге:

-УП комплекса "Мала привреда – Првомајска", (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 6/01 и 11/03)

-УП ДП"Аутопревоз", (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 5/98 и 11/03)

-УП комплекса  ДД "Ударник", (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 3/96 и 11/03)

-Урбанистички пројекат ''Фијат сервис Ђукић'' (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 2/02)-ДУП комплекса ТТП "Ћирком",  (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 4/95 и 11/03)

-ДУП "Бубало", (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 7/94 и 11/03)

-ДУП "Огледне станице" Дуванске индустрије,  (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 10/93 и 11/03)

-ДУП радног комплекса "Стаклобанат", "Ударник" и "Лалекс", (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 6/92 и 11/03)

-Измене и допуне ДУП-а комплекса "Леснина" пословни центар, (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 7/92 и 11/03)

-ДУП продајног комплекса "Леснина", (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр.7/89 и 11/03)

-ДУП комплекса "Циглана Неимар – погон II", (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр.4/78 и 11/03)

-ДУП комплекса Нафтног поља Зрењанин РО Нaфтагас ООУР "Средњи Банат", (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 22/88 и 11/03)

-ДУП (измене и допуне) комплекса индивидуалног становања "Врањевачка", (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 3/91 и 11/03)

-ДУП комплекса индивидуалног становања "Врањевачка" у Зрењанину,  (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 6/86 и 11/03)

-ДУП (измена и допуна) "Шумица-88" у Зрењанину, (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 8/92 и 11/03)

-ДУП индивидуалног становања "Шумица-88" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 13/89 и 11/03)

-ДУП стамбеног насеља "Шумица уз Расадник" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 14/85 и 11/03)

-ДУП индивидуалног стамбеног насеља "Северно од Кочине" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 9/85 и 11/03)

-ДУП стамбеног насеља "Граднулица Гувна" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 15/84 и 11/03)

-ДУП стамбеног насеља "Бранкован" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 21/84 и 11/03)

-ДУП  (измене и допуне)стамбеног насеља "Зоран Нићетин" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 24/84 и 11/03)

-ДУП  стамбеног блока "Зоран Нићетин" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 20/77 и 11/03)

-ДУП "Елемирски друм" , (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', број 5/78 и 11/03)

-Измена и допуна УП-а "Борис Кидрич" блок Б, (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 10/92 и 11/03)

-УП измене и допуна "Борис Кидрич" блок Б, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 6/87 и 11/03)

-УП "Борис Кидрич" блок Б, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 1/79 и 11/03)

-ДУП измене и допуне "Борис Кидрич", (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 8/73 и 11/03)

-ДУП "Борис Кидрич",(''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 29/66 и 11/03)

-Урбанистички пројекат стамбеног блока ''29. Новембар'' (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 3/99 и 11/03)

-УП СРЦ "Карађорђев Трг" Зрењанин, (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 6/01 и 11/03)

-УП "Рекреационог центра Мотел" у Зрењанину , (''Међуопштински сл.лист  Зрењанин'', бр. 20/78 и 11/03)

-УП дела "Парк младости" у Зрењанину, (''Сл.лист општине Зрењанин'', бр. 8/93 и 11/03)

-УП "Електрификација насеља Зоран Нићетин" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист  Зрењанин'', бр. 14/79 и 11/03)

-ДУП спортско рекреационог центара "Граднулица", (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 12/91 и 11/03)

-ДУП комплекса"Метеоролошке станице" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 21/84 и 11/03)

-ДУП СРЦ на Мотелу,   (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 11/70 и 11/03)

-ДУП комплекса средње пољопривредне школе "Серво Михаљ" у Зрењанину, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 9/90 и 11/03)

-ДУП главне саобраћајнице магистрале, (''Међуопштински сл.лист Зрењанин'', бр. 17/70 и 11/03)

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе из Генералног плана Зрењанина 2006-2026 (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 19/07, 01/08, и ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 24/08 и 17/09- Одлука о усклађивању Генералног плана Зрењанина са одредбама Закона о планирању и изградњи) које се односе на просторну целину број III Граднулица, односно површину обухваћену овим Планом.

План детаљне регулације комплекса ''Централна пијаца'' у Зрењанину (Службени лист општине Зрењанина бр. 11/03) ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи у следећим деловима:

-у урбанистичкој зони I – блок 3 уместо  планиране изградње спратне гараже са пијачним простором планирају се магацински простори и пијачни простор за продају робе из камиона и приколица;

-за зону породичног и вишепородичног становања примењиваће се правила грађења из Плана генералне регулација ''Граднулица''.

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- РЕГИСТРАЦИЈА ФИРМЕ

- ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1 УВОД

1.1 Опис границе обухвата плана

2 ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

2.1 Правни и плански основ за израду плана

2.2 Скраћени приказ концепта плана

3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1 Подела на урбанистичке целине

3.2 Концепција уређења са претежном наменом земљишта

3.2.1 Зона становања

3.2.2 Радне зоне

3.2.3 Пословни комплекси

3.2.4 Зона спорта и рекреација

3.2.5 Зоне утилитарног зеленила

3.2.6 Објекти јавне намене

3.3 Регулација и нивелација површина јавне намене

3.4 Урбанистички и други услови за уређење и изградњу објеката јавне намене

3.5 Урбанистички и други услови за уређење и изградњу мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре

3.5.1 Саобраћајна инфраструктура

3.5.2 Водоснабдевање

3.5.3 Одвођење употребљених отпадних вода

3.5.4 Одвођење атмосферских отпадних вода

3.5.5 Водопривреда

3.5.6 Електроенергетска инфраструктура

3.5.7 Електронске комуникације

3.5.8 Термоенергетска инфраструктура

3.6 Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по зонама који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

3.7 Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи, заштита од елементарних непогода, пожара и потреса

3.7.1 Мере заштите природних добара

3.7.2 Мере заштите културног наслеђа

3.7.3 Основне мере заштите животне средине

3.7.4 Заштита од елементарних непогода, пожара и потреса

3.8 Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом у складу са стандардима приступачности

3.9 Правила уређења зелених површина

3.9.1 Јавне зелене површине

3.9.2 Зелене површине остале намене

3.10 Мере енергетске ефикасности изградње

3.11 Правила парцелације, препарцелације и исправке границе парцеле

3.12 Ограничена изградња унутар инфраструктурних коридора

4 МЕРЕ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

4.1 Локације за које се израђује урбанистички пројекат односно расписује конкурс

4.2 Урбанистички планови који престају да важе

4.3 Спровођење важеће планске документације

5 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

5.1 Правила грађења за зоне породичног становања

5.2 Правила грађења за зоне вишепородичног становања

5.3 Правила грађења за радне зоне и пословне комплексе

5.4 Правила грађења за зоне утилитарног зеленила

5.5 Правила грађења за зоне спорта и рекреације

5.6 Правила грађења за станице за снабдевање горивом

5.7 Правила грађења за верске објекте

5.8 Посебни услови

6 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

7 ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1.1 Извод из ГП Зрењанина 2006-2026: Намена површина

1.2 Извод из ГП Зрењанина 2006-2026: Подела на просторне целине

2. Граница постојећег грађевинског подручја са постојећом функционалном организацијом и претежном наменом простора - по планским карактеристикама -

3. Граница плана и граница планираног грађевинског подручја са поделом на урбанистичке целине

4. План претежне намене простора

5. План саобраћаја, регулације и нивелације

6.1 Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за електроенергетику и електронске комуникације

6.2 Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за хидротехничку и водопривредну инфраструктуру

6.3 Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за термоенергетску инфраструктуру

7. Начин спровођења плана

8. План урбанистичке регулације

ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ГРАДНУЛИЦА'' У ЗРЕЊАНИНУ

- ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ КОНЦЕПТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

1 УВОД

Грађевинско подручје обухваћено Генералним планом Зрењанина 2006-2026 подељено је на осам просторних целина. Једна од тих целина је и просторна целина III - 'Граднулица''.

Скупштина града Зрењанина је за просторну целину ''Граднулица'' донела Одлуку о изради Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину број 06-155-5/09-I-10-01 од 10.12.2009. (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 17/09).

Одлуком Одељења за послове урбанизма Градске управе града Зрењанина бр. 501-230/09-IV-03-01 од 20.11.2009. одлучено је да се не приступи изради Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину на животну средину, из разлога што је за градско насеље Зрењанин донета стратешка процена приликом доношења ГП Зрењанин 2006-2026.

На седници Комисије за планове одржаној 18.11.2013. дато је позитивно мишљење на Концепт плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину уз одређене сугестије које су уграђене у концепт плана.

Нацртом Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину дефинишу се границе плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне урбанистичке целине, претежна намена земљишта по зонама, регулационе и грађевинске линије, нивелационе коте јавних површина (нивелациони план), попис парцела за јавне површине, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних добара, локације за које се обавезно израђују урбанистички пројекти, правила уређења и правила грађења по зонама и други елементи значајни за спровођење Плана.

Циљ доношења предметног плана је да се:

- унапреди просторна организација, градитељско наслеђе и омогући развијање градских функција;

- дестимулише непланско и нерационално коришћење земљишта;

- омогући уређење неизграђених површина;

- интегришу просторне градске структуре различитих намена у циљу рационализације коришћења простора и побољшања квалитета живота;

- утврде критеријуми и нивои опремљености земљишта за одређене намене, као и други релевантни параметри;

- обезбеде површине за развој, комуналну опремљеност, функционалну повезаност и комплементарност са другим функцијама;

- преиспита важећа планска документација, као и да се утврде зоне за које је обавезна даља разрада;

- дефинише јавни интерес;

- заштити и унапреди животна средина;

- дефинишу правила грађења за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.

1.1 Опис границе обухвата плана

Површина обухвата просторне целине ''Граднулица''  864,2 ha.

Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у КО Зрењанин I и Зрењанин III.

Опис границе почиње у њеном северозападном делу где се општински пут Зрењанин - Елемир сече са обилазним путем око Зрењанина, на међној линији парцела кат. бр. 13853/1 и 13853/2 КО Зрењанин I у тачки осовине пута. У правцу североистока она праволинијски прати границу парцела кат. бр. 13305/2, 13306/2, 13308/2, 13309/2, 13854/2, 13312/2 и 13313/2, додирује границу ГП-а, те даље у правцу истока прати је све до границе КО Зрењанин III. Граница просторне целине даље прати  границу ГП-а и спушта се до водотока Бегеј.  Граница целине се даље повлачи средином водотока Бегеј (9417/1) све до моста, где се граница ломи у правцу северозапада и наставља да се повлачи осовином Булевара Милутина Миланковића у правцу ка Новом Саду све до  темена надвожњака на парцели кат. бр. 9523/1.  У тој тачки се граница ломи у правцу севера и осовином пута Железничке улице (9597/1 и 13853/3), повлачи даље преко парцела кат. бр. 13853/4 и 13853/2, где се на њеној међној линији са парцелом кат. бр. 13853/1 спаја са почетном тачком описа границе.

2 ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

2.1 Правни и плански основ за израду плана

Правни основ за израду Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину:

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Одлука УС и 98/13 - Одлука УС);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'' бр. 31/10 и 69/10, 16/11 - измене и допуне);

- Одлука о изради плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину донета од стране Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 17/09).

Плански основ за израду Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину је ГП Зрењанин 2006-2026 (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 19/07 и 1/08 и ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 24/08 и 17/09).

2.2 Скраћени приказ концепта плана

Концептом ПГР ''Граднулица'' обухваћене су следеће Месне заједнице: део МЗ Центар, део МЗ Жарко Зрењанин, део МЗ Никола Тесла, МЗ Граднулица и МЗ Шумица.

До 18. века Граднулица је била самостално село близу Бечкерека. Основана је у средњем веку на обалама Бегеја. Први помен у писаним изворима датира из 1333.

Становништво се до Другог светског рата углавном бавило пољопривредном производњом (углавном ратарством), док је после 1950. почело да се опредељује за производњу и услужне делатности.

У просторној целини ''Граднулица'' претежна намена је становање (породично и вишепородично) са пратећим садржајима (школе, здравствене амбуланте, трговине, пословање, угоститељство, услужне делатности и услужно занатство), радне зоне у појасу уз обилазни пут око Зрењанина - Обилазницу, спорт и рекреација, утилитарне и јавне зелене површине.

Уређење простора обухваћеног планом сада се реализује у складу са важећим урбанистичким плановима.

Породично становање: на простору обухвата плана постоје породични стамбени објекти старије градње и савремене градње. Заступљени су претежно слободностојећи објекти, а постоје и објекти у непрекинутом низу (Граднулица Гувно, Улица 6. маја). Објекти су углавном постављени на регулацији. Спратност породичних стамбених објеката је П+1+Пк.

Вишепородично становање: вишепородични стамбени објекти постављени су у највећем делу у отвореним блоковима. Унутар ових блокова налазе се зелене површине са дечијим игралиштима и спортским теренима. Паркирање је решено гаражама и отвореним паркинзима који немају довољно паркинг места у складу са нормативима дефинисаним у Генералном плану 2006-2026 (1 стан - 1 паркинг место). Спратност вишепородичних стамбених објеката је П+2+Пк до П+4.

Објекти пратећих делатности становања: од пратећих делатности заступљених у оквиру намене становања најчешће су услужне делатности, односно трговина, која се одвија у објектима који су реконструисани и којима је промењена намена из становања у пословање као и у објектима који су грађени као маркети, као и угоститељство и услужно занатство.

Објекти рада и пословања: радне зоне налазе се у северном делу простора обухвата плана. Са северне стране радне зоне простиру се све до границе ГП уз изграђени обилазни пут око Зрењанина, а са јужне граниче се са стамбеном зоном. Ове радне зоне делимично су опремљене инфраструктуром.

Објекти јавне намене: на простору обухвата плана постоје следећи објекти јавних намена и функција: установе предшколског, основног и средњошколског образовања, здравствене установе, органи управе, комунални објекти, верски објекти и објекти намењени за спорт и рекреацију.

Инфраструктура: од инфраструктуре заступљена је саобраћајна, хидротехничка, водопривредна, елктроенергетска инфраструктура, инфраструктура електронских комуникација и термоенергетска инфраструктура. У складу са пласким решењима планиране су трасе и коридори мреже јавне комуналне инфраструктуре.

Зелене површине: представљају део слободног простора на коме су елементи пејзажа (биљке, делови рељефа и вода) и грађевински елементи (стазе, мостови, платои итд) организовани по одређеном систему.

Животна средина: планска концепција заснива се на заштити и унапређењу квалитета животне средине, применом критеријума за оцењивање квалитета животне средине. У обзир су узети следећи критеријуми: квалитет ваздуха, ниво комуналне буке, квалитет вода, индекси комуналног и индустријског отпада, загађеност земљишта, зоонозе.

У обухвату просторне целине ''Граднулица'' налази се еколошки коридор од прекограничног значаја Бегеј и његов обалски појас.

На простору обухваћеним планом, према условима Покрајинског завода за заштиту природе не постоје заштићена природна добра која води овај Завод.

Културна добра: унутар просторне целине ''Граднулица'', у складу са условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, постоје објекти који су проглашени за споменике културе, целине и објекти под претходном заштитом и археолошка налазишта.

Површине јавне намене: у оквиру површина јавне намене налазе се: саобраћајне површине, заједничке блоковске површине, јавни објекти, спорт и рекреација, водни објекат - канал Бегеј и меандри старог Бегеја и јавно зеленило.

3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1 Подела на урбанистичке целине

Простор у оквиру обухвата плана ''Граднулица'' подељен је на четири урбанистичке целине:

Урбанистичка целина I – по површини највећа целина и заузима 526,77 ha. Обухвата простор између Железничке улице, Булевара Ослобоћења, реке Бегеј, Улица 6. маја, Стрелишне, Балзакове, Жике Грујина, Молијерове, М. Радованчева, утилитарног зеленила урбанистичке целине IV са западне стране и радних зона урбанистичке целине II на северу. Претежна намена ове целине је породично становање.

Објекти реализовани у предходном периоду овим планом се задржавају.

У оквиру урбанистичке целине I налазе се и Градски стадион, Хала спортова и Спортски центар ''Граднулица''. Ови комплекси задржавају своју намену и у следећем планском периоду. У оквиру ове целине планирани су и нови садржаји за спорт и рекреацију.

Објекти реализовани у предходном периоду овим планом се задржавају.

У овој урбанистичкој целини планира се формирање нове јавне површине ради директног приступа парцеле кат. бр. 1534/3 на јавну површину.

Урбанистичка целинa II – обухвата простор између Железничке улице, обилазног пута око Зрењанина, утилитарног зеленила урбанистичке целине IV са источне стране и зоне породичног становања урбанистичке целине I са јужне стране. Урбанистичка целинa II обухвата површину од 155,2 ha. Претежна намена је радне зоне.

Постојећи објекти реализовани у предходном периоду овим планом се задржавају, а на остатку слободног простора могуће је формирати комплексе за нове делатности.

У овој урбанистичкој целини планира се формирање нових јавних површина ради функционисања радних зона 6 и 9.

Урбанистичка целина III – обухвата простор између Улица 6. маја, Стрелишне, Балзакове, Жике Грујина, Молијерове, М. Радованчева, реке Бегеј, утилитарног зеленила урбанистичке целине IV са источне стране и зоне породичног становања урбанистичке целине I са северне стране. Урбанистичка целинa III обухвата површину од 44,66 ha. Претежна намена је спорт и рекреација.

У оквиру урбанистичке целине III налазе се и спортско - рекреативни центар ''Мотел'' и војни комплекс - стрелиште.

За војни комплекс у Улици Стрелишна бб, где се у складу са условима Министарства одбране може дефинисати друга намена, планира се промена намене у спорт и рекреацију.

У овој урбанистичкој целини планира се формирање нове јавне површине - приступне улице за Спортско – рекреативни центар ''Мотел''.

Постојећи објекти реализовани у предходном периоду овим планом се задржавају.

Урбанистичка целина IV – обухвата простор између радних зона урбанистичке целине I, обилазног пута око Зрењанина, водотока Бегеј, зелених површина урбанистичке целине III и зоне породичног становања урбанистичке целине I.

Урбанистичка целинa IV обухвата површину од 137,51 ha. Претежна намена ове целине је утилитарно зеленило. У наредном планском периоду радити на очувању тих површина и њиховом унапређењу. Максимално користити потенцијал земљишта густом садњом квалитетног садног материјала.

3.2 Концепција уређења са претежном наменом земљишта

Aнализом простора обухваћеног планом установљено је да просторна структура одређена, а у даљем развоју треба омогућити стварање нових квалитетних градских простора.

Концепција развоја ове просторне целине утврђена је на основу анализе постојећег стања, важеће планске документације, услова надлежних јавних предузећа и институција, Стратегије одрживог развоја града Зрењанина 2006 - 2013 као и других законских и подзаконских аката од значаја за просторна решења на територији обухвата плана.

Претежна намена на подручју обухваћеним планом је зона становања (породично и вишепородично), радне зоне, зона спорта и рекреације, зона утилитарног зеленила, зона заштитног зеленила и површине јавне намене.

3.2.1 Зона становања

Преовлађујући облик становања је породично становање. Вишепородично становање заступљено је у мањем обиму.

Планом се задржава основна концепција диспозиције начина становања.

Унапређење и санирање нежељених и започетих процеса зона становања обухвата:

- погушћавање постојећих стамбених зона чиме се постиже најоптималнији облик становања;

- комплетирање постојећих стамбених зона изградњом објеката на слободним парцелама;

- боље функционисање стамбених зона увођењем пратећих намена (пословање, трговина, угоститељство, занатство и сл).

Зона породичног становања: у оквиру зоне породичног становања могуће је градити објекте за породично становање. Поред ове основне намене могуће је градити и објекте који су компатибилни садржају становања или чине његову пратећу функцију, у складу са прописаним правилима грађења. Пратећи садржаји могу бити у склопу стамбеног објекта или на истој парцели као посебан објекат.

Код породичног становања планирају се претежно слободностојећи објекти. Спратност породичних стамбених објеката је П+1+Пк. Минимална квадратура једне стамбене јединице је 26 m2.

У оквиру зоне породичног становања могу се градити два стамбена објекта у оквиру парцеле, са укупно 3 стамбене  јединице. За сваку стамбену јединицу неопходно је обезбедити 1 паркинг или гаражно место.

Зона вишепородичног становања: у оквиру ове зоне могуће  је  градити  објекте  вишепородичног становања.  Поред  ове основне  намене  могуће  је градити  и објекте  који  су компатибилни садржају становања или чине његову пратећу функцију, у складу са прописаним  правилима  грађења.  Пратећи  садржаји  могу  бити  у  склопу  стамбеног објекта или на истој парцели као посебан објекат.

Планом нису предвиђене нове зоне за вишепородично становање.

Вишепородични стамбени објекти постављени су у отвореним блоковима. Простор који формирају у највећој мери сматра се завршеним целинама, осим блока између Булевара Милутина Миланковића и Улица Жарка Зрењанина, 7. Јула и Штросмајерове, као и два блока који се налазе у обухвату ПДР ''Централна пијаца'' - блок на углу Булевара Милутина Миланковића и блок који излази на Улицу Жарка Зрењанина.

За све постојеће објекте вишепородичног становања предвиђа се могућност реконструкције за побољшање услова живота, постизања услова енергетске ефикасности објеката и прилагођавања за особе са посебним потребама у простору, претварање равног крова у коси за потребе побољшања услова живота или ради формирања стамбеног простора,  као и уређење заједничких блоковских површина јавне намене са спортским теренима и дечијим игралиштима, уз допуну паркинг просторима.

Доградња и реконструкција постојећих вишепородичних стамбених објеката могућа је за одређене постојеће објекте, у складу са условима из овог плана. Могуће је претварање равног крова у коси кров уз израду статичког прорачуна стабилности објекта и носивости тла.

Објекте пословне намене, стамбене и стамбено - пословне зграде са десет и више стамбених јединица морају се пројектовати и градити тако да се особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад, у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (''Службени гласник РС'' бр. 46/13).

За изградњу вишепородичних стамбених објеката обавезна су геомеханичка истраживања носивости земљишта.

Социјално становање: може се развити  у зонама становања, поштујући правила уређења и грађења  претежне намене простора.

Димезионисање ових површина мора бити усклађено са нормативима и стандардима у складу са Уредбом о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање (''Службени гласник РС'' бр. 26/13).

За изградњу станова социјалног становања неопходно је расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса.

Приликом планирања садржаја социјалног  становања могу се предвидети више објеката на парцели. За планиране стамбене јединице у оквиру једног објекта потребно је:

- да најмања површина једне стамбене јединице је 18 m2 нето површине (под нето површином стана подразумева се збир нето површине просторија без лођа и тераса / m²) у свим наменама становања;

- максимални/минимални  број стамбених јединица дефинисан је према намени у којој се парцела предвиђена за изградњу социјалног становања налази.

Правила грађења за социјално становање дефинисана су у правилима грађења за изградњу вишепородичних, односно породичних стамбених објеката.

3.2.2Радне зоне

У просторној целини ''Граднулица''налазе се радна зона 6 и део радне зоне 9, које су  дефинисане Генералним планом  Зрењанина 2006-2026.

Радна зона 6: налази се у северном делу града, у оквиру просторне целине II и обухвата површину од око 55 ha.

У овој радној зони могу се градити објекти намењени за производне погоне индустрије, производњу ел. енергије, малу привреду, трговину, угоститељство, изложбено - продајни салони, тржни центри, објекти занатства, пословни садржаји, сервиси, складишта и магацински простори и пратећи садржаји, станице за снабдевање друмских возила погонским горивом објекти, комунални објекти.

Постојећи објекти се задржавају и унутар ових комплекса могуће је вршити изградњу и доградњу до дозвољеног максималног индекса заузетости, као и реконструкцију објеката. Ради функционисања ове радне зоне планира се формирање нове јавне површине.

Део радне зоне  9: налази се у северозападном  делу града, у оквиру урбанистичке целине II и обухвата површину од око 19 ha. Углавном је неизграђена и није опремљена инфраструктуром.

У овој радној зони могу се градити објекти намењени за производне погоне индустрије, производњу ел. енергије, малу привреду, трговину, угоститељство, изложбено - продајни салони, тржни центри, објекти занатства, пословни садржаји, сервиси, складишта и магацински простори и пратећи садржаји, станице за снабдевање друмских возила погонским горивом објекти, комунални објекти.

Како би се активирале површине под радним зонама планирају се нове јавне површине.

3.2.3 Пословни комплекси

У оквиру територије обухвата плана постоје пословни комплекси који обухватају површину од око 1,3 ha.

У оквиру намене пословни комплекси могу се градити објекти намењени за малу привреду, трговину, изложбено - продајни салони, објекти занатства, пословни садржаји, сервиси, складишта, магацински простори и пратећи садржаји, као и остали садржаји који својим радом не угрожавају животну средину и други објекти као што су специјализовани школски објекти, туристичко - угоститељски објекти, садржаји за спорт и рекреацију, комунални објекти и сл.

Опште смернице које важе за све наведене појединачне пословне комплексе су:

- потенцирати осавремењавање постојећих комплекса уз примену максималних мера заштите човекове средине (ваздух, вода, бука);

- примењивати оптималне видове енергетике (гасификација и топлификација);

- променити намену комплекса у циљу што бољег уклапања у преовладавајуће  садржаје просторних целина уз максимално поштовање мера заштите човекове околине;

- оплемењавати слободне површине у пословним комплексима озелењавањем, спортским теренима и сл.

За све пословне комплексе који се налазе у близини намене становања, при експлоатацији или приликом планирања, пројектовања и избора технологије, обавезно је осигурати прописане мере заштите околине.

Могуће је извршити реактивирање појединих локалитета увођењем нових садржаја прикладних близини становања као што су тржни центар, услужне делатности, услужни занати, угоститељство, здравствене услуге, едукација и образовање, спорт и рекреација, пословање и др.

Унутар пословних комплекса могуће је вршити изградњу и доградњу до дозвољеног максималног индекса заузетости, као и реконструкција објеката.

3.2.4 Зона спорта и рекреација

Садржаји за спорт и рекреацију планирани су у оквиру Урбанистичких целина I и III.

У зонама спорта и рекреације могуће је градити отворене и затворене спортске терене, спортске дворане, отворене и затворене базене и сл. У овим зонама могуће је градити комерцијалне и трговачко - угоститељске објекте у функцији спорта и рекреације.

Објекте спорта и рекреације дозвољено је градити и у оквиру других намена, а у складу са правилима грађења за  преовлађујућу намену.

Отворени спортски терени се могу реализовати, поред простора намењених спорту и рекреацији и у оквиру намене јавног зеленила и у оквиру других намена, у складу са правилима уређења и грађења преовлађујуће намене.

Спортски мобилијар (справе за вежбање, кош и сл) се може постављати у зонама спорта и рекреације у складу са важећим градским одлукама.

3.2.5 Зоне утилитарног зеленила

Воћњаци, виногради и баште чине посебну категорију зеленила. На утилитарним површинама могућа је изградња објеката у функцији пољопривредне производње (стакленици, пластеници, узгајалишта пужева, објекти за чување и лагеровање пољопривредних производа, оставе за алат).

Утилитарно зеленило је планирано у урбанистичким целинама II, III и IV.

3.2.6 Објекти јавне намене

Објекти јавне намене су објекти образовања, здравства, објекти управе, комунални објекти и објекти намењени за спорт и рекреацију.

Могућа је реконструкција и доградња постојећих јавних објеката.

Површина за јавне намене износи 222,5 ha, што је мање у односу на постојеће стање за око 13,9 ha. До овог смањења дошло је у највећој мери услед промене намене војног комплекса у Улици Стрелишна бб, као и дела утилитарног зеленила које се налази у урбанистичкој целини IV.

У складу са Генералним планом 2006-2026 који је дефинисао стратегију развоја јавних објеката, није планирана изградња нових јавних објеката у јавној својини. Планира се задржавање објеката јавне намене уз могућност реконструкције, доградње, адаптације и изградње до дозвољених урбанистичких параметара као и због постизања услова енергетске ефикасности објеката и прилагођавања за особе са посебним потребама у простору.

Изградња објеката јавне намене у свим облицима својине могућа је у оквиру зона  где се могу градити нови или реконструисати постојећи објекти за планирани садржај, ако парцеле и објекти својом површином задовољавају прописана правила грађења и  стандарде за одређену врсту објеката јавних функција.

Биланс површина

| намена површина | површина постојеће (ha) | % | површина планирано (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| површине за јавне намене |
| 1. | површине јавне намене за јавне објекте | 15,2 | 1,8 | 15,2 | 1,8 |
| 2. | комунални објекти | 13 | 1,5 | 13 | 1,5 |
| 3. | спорт и рекреација | 7,2 | 0,8 | 7,2 | 0,8 |
| 4. | јавно зеленило | 10,5 | 1,2 | 10,5 | 1,2 |
| 5. | заштитно зеленило | 17,2 | 2 | 17,2 | 2 |
| 6. | водоток Бегеј | 15,8 | 1,8 | 15,8 | 1,8 |
| 7. | стари Бегеј - меандри | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| 8. | јавне површине | 149,1 | 17,3 | 150,5 | 17 |
|  | ∑ | 230 | 26,6 | 231,4 | 26,8 |
| површине за остале намене |
| 9. | породично становање | 338,1 | 39,1 | 322,8 | 37,4 |
| 10. | вишепородично становање са заједничким блоковским површинама | 14,2 | 1,6 | 13,1 | 1,5 |
| 11. | радне зоне | 63,3 | 7,3 | 63,3 | 7,3 |
| 12. | пословни комплекси | 8,7 | 1 | 10,4 | 1,2 |
| 13. | спорт и рекреација | 31,6 | 3,7 | 35,5 | 4,1 |
| 14. | утилитарно зеленило | 175,5 | 20,3 | 184,6 | 21,6 |
| 17. | станице за снабдевање горивом | 1,7 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| 18. | верски објекти | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 |
|  | ∑ | 634,2 | 73,4 | 632,8 | 73,2 |
| површине за јавне намене | 230 | 26,6 | 231,4 | 26,8 |
| површине за остале намене | 634,2 | 73,4 | 632,8 | 73,2 |
| укупно: | 864,2 | 100 | 864,2 | 100 |

3.3 Регулација и нивелација површина јавне намене

Регулациона линија је линија разграничења између површина одрећених за јавне намене и површина предвиђених за изградњу објеката јавне и остале намене.

Растојање између регулационих линија утврђена је у зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре.

План у највећој мери преузима регулационе елементе улица, површина јавне намене и грађевинске линије постојеће изграђености. Задржани су регулациони елементи улица, површина јавне намене и грађевинске линије из важећих урбанистичких планова.

Јавне површине су разграничене у односу на површине за остале намене.

На простору обухвата плана нова урбанистичка регулација, односно намена површина планира се за:

Урбанистичка целина I

– Детаљ 1: изградња продужетка приступне улице Чонтикарска од дела парцеле кат. бр. 1534/4  KO Зрењанин I.

– Детаљ I - 2:

- Формирање нове јавне површине од делова парцела кат. бр. 4981/3 и 4985/5 КО Зрењанин I и парцеле кат. бр. 4985/4, преко којих је изграђена јавна саобраћајна површина и од парцела кат. бр. 4981/1, 4981/12 и 4981/13 КО Зрењанин I (Улица Милоша Великог).

Део постојећег објекта, који је изграђен на парцели кат. бр. 4981/3 КО Зрењанин I, изграђен је на делу суседне парцеле кат. бр. 4985/5 КО Зрењанин I (јавна површина) у површини од 0,1 m2. С обзиром да је површина мања од 1 m2, парцелација/препарцелација се не спроводи, а наведени део објекта посматра се као део објекта који је изграђен на суседној парцели. На планираној регулационој линији парцеле кат. бр. 4981/3 КО Зрењанин I, према постојећој јавној саобраћајној површини (од НМ 1 до НМ 4), изградња/постављање ограде није могуће.

- Исправка регулационе линије парцеле кат. бр.  4975/2 КО Зрењанин I (Улица Милоша Великог), према постојећем стању објекта који је делом изграђен на јавној површини - део парцеле кат. бр. 4961/1 КО Зрењанин I.

- Детаљ I - 3: од дела парцеле 9620/1 KO Зрењанин I, на којој је изграђен део спортско - рекреативног центра (Карађорђев трг), формира се нова површина за јавне намене (спорт и рекреација).

- Детаљ I - 4: од делова парцела кат. бр. 9535/12 и 9535/29 KO Зрењанин I (Улица Михајловачки друм), преко којих је изграђена јавна саобраћајна површина, формира се нова јавна површина.

– Детаљ I - 5: За парцелу кат. бр. 4952/3 КО Зрењанин I и део парцеле кат. бр. 4952/2 КО Зрењанин I (Улица Олге Убавић), које се не користе као јавна површина и не постоји изграђена јавна мрежа комуналне инфраструктуре, намена простора се мења из намене јавне површине у намену породично становање.

– Детаљ I - 6: За дефинисање јавне површине, односно тачно разграничење јавне површине од површине за остале намене парцеле кат. бр.  2988/1 KO Зрењанин I (Улица Сремског фронта), преко које је изграђена јавна саобраћајна површина и јавна мрежа комуналне инфраструктуре, формира се нова регулациона линија.

– Детаљ I - 7: Намена простора дела парцеле кат. бр. 9576 КО Зрењанин I (Гробљанска улица), испод површине постојећег објекта трговине, се мења из намене јавне површине у намену породично становање. Није могућа промена намене и доградња предметног објекта.

– Детаљ I - 8:

- Формирање нове површине за остале намене (станица за снабдевање горивом) од дела парцеле кат. бр. 4098/54 КО Зрењанин I (Булевар Милутина Миланковића), ради изградње нове станице за снабдевање горивом.

- Исправка регулационе линије парцеле кат. бр. 4164/1 КО Зрењанин I (Булевар Милутина Миланковића), према постојећем стању објекта који је делом изграђен на парцели кат. бр. 4098/54 КО Зрењанин I.

- Формирање нове јавне површине од делова парцела кат. бр. 4098/54, 4169 и 4170/1 КО Зрењанин I (Булевар Милутина Миланковића), преко које је изграђена јавна мрежа комуналне инфраструктуре.

– Детаљ I - 9: Исправка регулационе линије парцела кат. бр. 3093/1 и 3093/2 КО Зрењанин I (Улица Иве Лоле Рибара), према постојећем стању објеката чији су делови изграђени на јавној површини - део парцеле кат. бр. 9583 КО Зрењанин I.

– Детаљ I - 10: Исправка регулационе линије парцеле кат. бр. 9535/27 КО Зрењанин I (Првомајска улица), према постојећем стању објеката чији су делови изграђени на јавној површини - делови парцела кат. бр. 9536 и 9535/11 КО Зрењанин I.

– Детаљ I - 11: Исправка регулационе линије парцеле кат. бр. 13607/10 КО Зрењанин I (Улица Љубице Одаџић), према постојећем стању објекта који је делом изграђен на јавној површини - парцела кат. бр. 13605/26 КО Зрењанин I.

– Детаљ I - 12: Промена намене дела парцеле кат. бр. 13459/1 КО Зрењанин I (Улица Михајловачка), из намене радне зоне у намену породично становање.

Урбанистичка целина II

– Детаљ 3: изградња мреже сабирно – дистрибутивних улица за потребе дела радне зоне 9 од делова парцела кат. бр. 13302/1, 13367/1, 13368/1, 13370, 13371, 13372, 13373, 13374, 13375, 13376, 13377/1, 13381/1, 13855/1 и 13856/1 KO Зрењанин I;

– Детаљ 4: изградња приступне улице за потребе дела радне зоне 6  од делова парцела кат. бр. 13472/1, 13472/3, 13472/4, 13472/6 и 13472/7 KO Зрењанин I.

Урбанистичка целина III

– Детаљ III - 1:

- Формирање нове јавне површине Спортско - рекреативног центра ''Мотел'' од делова парцела кат. бр. 1705/2, 9417/6, 13872, 15419/2 и 15419/3 KO Зрењанин I (Потес Град).

- Исправка регулационе линије парцела кат. бр. 9417/6 и 15419/2 KO Зрењанин I (Потес Град).

– Детаљ III - 2:

- Формирање нове јавне површине од дела парцеле кат. бр. 1700/1 КО Зрењанин I (Молијерова улица), преко које је изграђена јавна саобраћајна површина.

- Формирање нове јавне површине од делова парцела кат. бр. 1698/1 и 1699 КО Зрењанин I (Потес Град - Балзакова улица), преко којих је изграђена јавна саобраћајна површина.

- Формирање нове јавне површине од делова парцела кат. бр. 13726, 13751, 13752/1, 13752/2, 13753, 13754/1 и 13754/2 КО Зрењанин I (Потес Гувна), преко којих је изграђена јавна саобраћајна површина и електроенергетска мрежа и ради проширења постојеће јавне саобраћајне површине.

У случају неусаглашености наведених катастарских парцела и делова кат. парцела са графичким прилогом меродаван је графички прилог.

У висинском погледу простор је углавном уређен, тако да нивелете заштитних тротоара нових објеката треба ускладити са постојећим тереном.

Приликом планирања саобраћајних површина у оквиру парцеле предвидети све потребне падове тако да се објекат заштити од штетних атмосферских утицаја. Падове планирати тако да се одвођење воде врши слободним падом према зеленим површинама и у складу са постојећом и планираном атмосферском канализацијом. Приликом планирања терена на парцели за објекте, зелене  и саобраћајне површине, коте терена ускладити са котама терена суседних парцела тако да одвођење атмосферских вода буде у сопствену парцелу, тј. не сме  се подизањем висинских кота сопствене парцеле угрозити суседне парцеле.

Планом нивелације дате су коте прелома нивелете осовине саобраћајнице, приказане na графичком прилогу бр. 5 - План саобраћаја, регулације и нивелације са зонама ограничења.

3.4 Урбанистички и други услови за уређење и изградњу објеката јавне намене

За уређење и изградњу објеката јавне намене неопходно је придржавати се  Правилника о техничким стандардима приступачности (''Службени гласник РС'' бр. 46/13),  као и  Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (''Службени лист СРЈ'' бр. 8/95).

Изградња објеката јавне намене вршиће се на основу овог плана и урбанистичког пројекта.

На грађевинским парцелама на којима се налазе објекти јавне намене могућа је изградња помоћних објеката, у складу са законима и прописима и условима из плана. Реконструкција и доградња објеката вршиће се на основу услова и правила грађења из овог плана.

На простору обухвата плана постоје следећи објекти јавних намена и функција:

Објекти образовања

Предшколске установе:

- ''Пчелица''

- ''Колибри''

- ''Звездица''

- ''Маслачак''

- ''Звончица''

- ''Алиса у земљи чуда''

- ''Дечја радост''

- ''Јован Јовановић Змај''

Основне школе:

- ''Јован Цвијић''

- ''Ђура Јакшић''

- ''Јован Јовановић - Змај''

Средње школе:

- Средња пољопривредна школа

Здравство

- IV, V I VI здравствена амбуланта, лоциране према размештају месних заједница

- Дечји диспанзер, школски диспанзер и дипспанзер за жене

- Специјалистичка поликлиника

- Апотека Зрењанин

Спорт и рекреација

- Градски стадион

- Хала спортова

Остали објекти јавне намене

- Полицијска управа Зрењанин

- МЗ ''Жарко Зрењанин''

- МЗ ''Никола Тесла''

- МЗ ''Граднулица''

- МЗ ''Шумица''

- Пошта у Улици Цара Душана

Комунални објекти

- Католичко гробље

- Реформаторско - Евангелистичко гробље

- Граднуличко гробље

- ''Централна пијаца'' (нова пијаца)

Објекти образовања

Предшколске установе

Простори предшколске установе могу бити наменски грађени објекти за децу и то:

- од 1 до 3 године - јаслице;

- од 3 до 7 година - вртић;

- од 1 до 7 година - комбиновани дечји објекат.

За предшколске установе у складу са Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу (''Службени гласник РС'' бр. 50/94 и 6/96) отвореног простора треба да буде најмање 10 m2 по детету, од чега најмање 3 m2 травнатих површина.

Приликом планирања објеката предшколских установа, обезбедити услове:

- површина комплекса  30 - 45 m2 / детету;

- површина објекта је min. 6,5 - 8 m2 / детету;

- индекс заузетости парцеле максимално 30 %;

- спратност објекта максимално П+1;

(за вртић ''Алиса у земљи чуда'' који се налази у Улици Жарка Туринског, парцела кат. бр. 13495/2 КО Зрењанин I, задржава се спратност П+1+Пк);

- комлекси предшколских установа се ограђују.

Одређени број деце овог узраста биће смештен у приватним  установама, који се могу отварати и у приватним кућама, али морају бити реализованим у складу са стандардима и нормативима за објекте ове намене и у складу са правилима из овог плана.

Реконструкција, санација и адаптација постојећих објеката је могућа у складу са правилима грађења и нормативима за предшколске објекте, а у складу са важећим правилницима за ову област.

На неизграђеном простору комплекса предшколске установе планирати терене за физичке активности, дечија игралишта, помоћне реквизите и сл.

Зелене површине осим декоративне функције брижљиво одабраних садних врста, имају и заштитну функцију.

Основно образовање

Услови за изградњу објеката основног образовања су:

- за узраст деце 6 - 15 година;

- изграђена површина min. 8,0 m2 / ученику;

- слободна површина  25 - 30 m2 / ученику;

- минимално 30 % површине грађевинске парцеле треба да заузме зеленило;

- индекс заузетости парцеле max. 30 %;

- спратност објекта max. П+1+Пк.

Приликом изградње објеката из домена образовања поштовати прописе и нормативе из области образовања.

Реконструкција, санација и адаптација постојећих објекaта је могућа у складу са прописима и нормативима из области образовања, а у складу са важећим правилницима за ову област.

Средњошколско образовање

Услови за изградњу објеката средњошколског образовања су:

- школски комплекс 30 m2 / ученику;

- школски простор 15 - 20 m2 / ученику;

- оптимум је 25 ученика у учионици;

- спратност П+2+Пк;

- једно паркинг место на 70 m2 корисног простора.

Могућа је реконструкција, санација и адаптација постојећег објекта.

Здравствo

Услови за изградњу објеката здравствене заштите су:

- индекс заузетости парцеле max. 50 %;

- спратност објекта max. П+1+Пк;

- једно паркинг место на 70 m2 корисног простора;

- минимално 30 % површине грађевинске парцеле треба да заузме зеленило.

Могућа је реконструкција, санација и адаптација постојећих објеката.

Специјалистичка поликлиника и Дечји диспанзер, школски диспанзер и дипспанзер за жене

Постојећи објекти се задржаваju. Могућа је реконструкција, адаптација и санација постојећих објекaта.

Објекти за спорт и рекреацију

Изградња објеката за спорт и рекреацију планира се у складу са важећим законима и правилницима из ове области. На парцели обезбедити неопходне услове за пратеће садржаје. У оквиру спортског коплекса дозвољена је изградња комерцијалних, трговинских и угоститељских објеката у функцији спорта и рекреације.

Изградња, доградња и реконструкција објеката за спорт и рекреацију, отворених, уређених простора, погодних за различите врсте спортских активности, са уређеним санитарним просторијама, потребним пратећим просторијама и сл. могућа је под следећим условима:

- индекс  заузетости парцеле максимално 30 %,  осим код затворених спортско - рекреационих објеката,   комерцијалних, трговинских и угоститељских објеката,  када заузетост може бити  до 50 %;

- спратност објекта максимално П+1+Пк;

- минимално 30 % површине грађевинске парцеле треба да заузме зеленило;

- потребе за паркирањем решити на сопственој парцели или на паркиралишту у непосредној близини;

- спортска хала - једно паркинг место на користан простор за 40 гледалаца;

- за комерцијалне, трговинске и угоститељске објекте 1 паркинг место на 70 m2 корисног простора;

- 10 % места за паркирење обезбедити за лица са инвалидитетом;

- висина ограде може бити до 2 m, осим у случајевима када је неопходна посебна врста ограђивања.

Спортски терени могу бити покривени или непокривени. Ако су непокривеног или наткривеног типа, њихова површина се не рачуна у максимални индекс заузетости парцеле.

Приликом градње објеката у већ изграђеном блоку, неопходно је уклапањем поштовати затечено стање у непосредном окружењу, у односу на регулациону линију-улични фронт.

Остали објекти јавне намене

Јавним службама сматрају се установе које обављају делатности, послове остваривања права грађана и задовољавање потреба грађана и организација (месна заједница, пошта и сл). Локација објеката јавних служби одредиће се водећи рачуна о функцији коју ти

објекти испуњавају у просторној организацији. Неопходно је задржати центричну опремљеност јавним службама. Простори за развој јавних служби постоје и планирају се највећим делом у оквиру функције реонског центра под следећим условима:

- индекс заузетости парцеле максимално 50 %;

- спратност објекта максимално П+1+Пк;

- 1 паркинг место на 150 m2 корисног простора;

- минимално 30 % површине грађевинске парцеле треба да заузме зеленило;

За  изградњу, доградњу или реконструкцију објеката, неопходно је  продржавати се важећих прописа, норматива и стандарда који регулишу ову област.

Јавне паркинг гараже

Изградња јавне паркинг гараже за паркирање путничких возила могућа је на парцели кат. бр. 5755 KO Зрењанин I уз израду урбанистичког пројекта.

Полицијска управа Зрењанин,

Постојећи објекат се задржава. Могућа је реконструкција, адаптација и санација постојећег објекта.

Комунални објекти

''Централна пијаца''

План детаљне регулације комплекса ''Централна пијаца'' у Зрењанину обухватио је површину од 16,59 ha и биће основ за  издавање информације о локацији и локацијскза изградњу у његовом обухвату.

У урбанистичкој зони I - блок 3 уместо планиране изградње спратне гараже са пијачним простором планирају се магацински простори и пијачни простор за продају робе из камиона и приколица. На овај начин решио би се проблем недовољних места за продају робе из камиона и приколица.

За зону породичног и вишепородичног становања примењиваће се правила грађења из Плана генералне регулација ''Граднулица'' у Зрењанину.

Гробља

Уз комплекс гробља треба уредити адекватан простор за паркирање возила и бицикала, као и простор за одлагање отпада. На одређеним местима поставити чесме. У појасу зеленила формирати места за одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу.

Задржава се постојећа површина за гробље, са могућношћу изградње прилазних стаза и озелењавања. Могућа је замена постојећих објеката, као и реконструкција, санација и адаптација. У планском периоду неопходно је редовно одржавање гробних места, зелених површина, прилазних стаза.

3.5 Урбанистички и други услови за уређење и изградњу мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре

3.5.1Саобраћајна инфраструктура

Инфраструктура друмског саобраћаја

Улична мрежа на простору обухваћеним Планом категорисана је у складу са Уредбом о критеријумима за категоризацију јавних путева (''Службени гласник РС'' бр. 33/19) на:

- примарне улице I реда,

- примарне улице II реда,

- секундарне улице,

- терцијарне улице.

Улична мрежа формирана је тако да садржи саобраћајну и осталу инфраструктуру.

Саобраћај на уличној мрежи регулисан је саобраћајном сигнализацијом.

Примарне улице I реда су оне улице које су истовремено трасе државних путева који пролазе кроз град.

На простору обухваћеним Планом то су:

- улица Жарка Зрењанина која је уједно и део трасе државног пута IБ реда бр. 13

- улица Бригадира Ристића која је уједно и део трасе државног пута IБ реда бр. 12 и део трасе државног пута IБ реда бр. 13

- улица Булевар Милутина Миланковића која је уједно и део трасе државног пута IБ реда бр. 12 и део трасе државног пута IБ реда бр. 13

- обилазни пут око Зрењанина - Обилазница.

Задржавају се постојећи, изграђени, прикључци на државним путевима IБ реда бр. 12 и 13, а изградња нових је могућа уз прибављање услова надлежног предузећа.

Примарне улице II реда повезују примарне улице I, повезују делове града са примарним улицама I реда и повезују међусобно делове града.

На простору обухваћеним Планом то су улице: Железничка, Цара Душана, Михајловачки друм, Босанска, Сарајевска (од Босанске до улице Цара Душана), Елемирски друм, Македонска, Иве Лоле Рибара, Принципова, 6. маја и Првомајска.

Елементи попречног профила примарних улица II реда су:

- 1+1 саобраћајна траке минималне ширине 3 m по траци;

- обострани ивичњаци;

- обострани зелени заштитни појас минималне ширине 1 m;

- обострани тротоари минималне ширине 2 m, а код реконструкције постојећих примарних улица II реда ширина ће бити одређена у функцији просторних могућности;

- обострани или једнострани попречни пад минимално 2 %;

- у зони раскрсница траке за престројавање;

- аутобуска стајалишта;

- одводњавање затвореном кишном канализацијом.

Примарне улице II реда треба да буду оспособљене да поднесу осовинско оптерећење од најмање 11,5 t  / осовини.

На овим улицама где постоје просторне могућности, дозвољена је и изградња обостраних бициклистичких стаза минималне ширине 1,5 m.

Секундарне улице повезују примарне улице  II реда и повезују урбанистичке садржаје са примарним улицама.

На простору обухваћеним Планом то су улице:Тодора Манојловића, Стева Жигона,  Његошева, Сарајевска (од улице Цара Душана до Чонтикарске), Жарка Туринског, Славка Мунћана, Веселина Чебзанина, Владимира Цветкова, Карађорђев трг, Топличина, Радничка, Веселина Маслеше и Штросмајерова (од Улице Бригадира Ристића до Улице Веселина Маслеше).

Елементи попречног профила секундарних улица  су:

- 1+1 саобраћајна траке минималне ширине 3 m по траци;

- обострани ивичњаци;

- обострани или једнострани тротоари у зависности од просторних могућности или у зависности од намене, минималне ширине 2 m, а код реконструкције постојећих секундарних улица ширина ће бити одређена у функцији просторних могућности;

- обострани или једнострани попречни пад минимално 2 %;

- обострани дрвореди или зелени заштитни појасеви ширине у функцији просторних могућности;

- одводњавање затвореном кишном канализацијом.

Ако просторни услови омогућавају, дозвољено је да попречни профил садржи:

- обостране бициклистичке стазе минималне ширине 1,5 m;

- аутобуска стајалишта.

Терцијарне улице чине најбројнију категорију улица које повезују секундарне улице, повезују међусобно урбанистичке садржаје и повезују урбанистичке садржаје са секундарним улицама.

Преостале, ненабројане улице улице у оквиру обухвата Плана припадају овој групи.

Елементи попречног профила терцијарних  улица  су:

- 1+1 саобраћајна траке минималне ширине 3 m, изузетно, ради заштите амбијенталних или историјских целина, као и због ограничених просторних могућности могу се дозволити и једносмерне улице са коловозом минималне ширине 3m;

- обострани ивичњаци;

- обострани тротоари минималне ширине 1 m;

- обострани или једнострани попречни пад минимално 2 %;

- обострани дрвореди или зелени заштитни појасеви ширине у функцији просторних могућности;

- одводњавање затвореном кишном канализацијом.

Могуће је да поједине терцијарне улице буду намењене кретању искључиво једног вида саобраћаја.

На простору обухваћеним Планом планира се:

- изградња мреже секундарних улица за потребе дела радне зоне 9 са прикључцима на обилазни пут око Зрењанина и улица Жарка Зрењанина и Железничке;

- изградња терцијарне улице за потребе дела радне зоне 6 са прикључком на улицу Михајловачки друм;

- изградња продужетка терцијарне улице Чонтикарска.

У складу са члановимам 2. и 4. Закона о путевима мостови су путни објекти и као такви су саставни део јавних путева, односно улица. На простору обуваћеним планом то су мост код ''МУПа'' и мост у Принциповој улици.

Бициклистичке стазе изграђене су обострано у улицама Жарка Зрењанина, Цара Душана, Булевар Милутина Миланковића, а једнострано у улицама Првомајска и 6. маја. Бициклистичке стазе могу се градити и у оквиру попречних профила свих улица, уколико просторне могућности то дозвољавају.

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елементи попречног профила свих градских улица. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине, заштићене од осталих видова моторног саобраћаја. Ширина тротоара зависи од категорије улице и просторних могућности, с тим да је за све категорије улица дефинисана минимална ширина тротоара.

На простору обухваћеним Планом паркирање је организовано на следећи начин:

- у зонама породичног становања - паркирањем у оквиру сопствених парцела;

- у зонама вишепородичног становања - изградњом паркиралишта на јавним површинама и изградњом паркинг гаража у приватном власништву, односно у складу са одговарајућом градском одлуком;

- у оквиру радних зона - паркирањем у оквиру сопствених радних комплекса.

На јавним површинама где то услови дозвољавају, и ако није приказано у графичким прилозима, могућа је изградња нових паркинг места уз обавезно задржавање и заштиту постојећег дрвећа, а у складу са стандардом SRPS U.S4.234.

Приликом изградње, реконструкције, одржавања (редовног, рехабилитације и ургентног) свих елемената (улице, тротоари, пешачке стазе, бициклистичке стазе, паркиралишта и сл) који чине мрежу друмског саобраћаја неопходно је поштовати и:

- Закон о планирању и изградњи;

- Закон о путевима;

- Правилник о техничким стандардима приступачности;

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима,

- услове надлежних предузећа, као и

- све друге законе, правилнике, стандарде који регулишу предметну област.

Инфраструктура водног саобраћај

На простору обухваћеним Планом на водотоку канала Бегеј, у складу са условима Министарства за инфраструку и енергетику, Сектор за саобраћај и безбедност пловидбе, Лучка капетанија Тител, неопходно је:

- постојећи пловни пут ускладити са габаритима датим препорукама Европске комисије о габаритима пловног пута, габаритима меродавног брода типа ''Европа II Б'' и габаритима објеката наутичког туризма;

- габарите акваторије ускладити са габаритима меродавног брода тако да је могућа безбедна пловидба и несметано стајање бродоава, објеката наутичког туризма и пролазак осталих учесника у пловидби овим пловним путем;

- предвидети све друге услове неопходне за безбедан вез и приступ бродовима и објектима наутичког туризма.

Приликом изградње, реконструкције, одржавања и сл. свих елемената који чине мрежу водног саобраћаја неопходно је поштовати и:

- Закон о планирању и изградњи;

- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим пловним путевима као и

- све друге законе, правилнике, стандарде који регулишу предметну област.

3.5.2 Водоснабдевање

Потребе за водом појединих делова овог дела градског система, могућност реализације на терену, стање постојеће мреже, старост исте и статистика кварова, определиће избор улица у којима ће се изградити нова и делимично или потпуно реконструисати постојећа водоводна мрежа.

Подизање нивоа поузданости рада система у случају појаве нередовних стања оствариће се  повећањем пропусне моћи главног цевовода ка центру у Улици Цара Душана, цевоводом Ø 500 у дужини од 1500 m.

На простору радних зона планира се изградња водоводне мреже  која ће задовољити све потребе за водом потенцијалних корисника. Мреже ће  се прикључити на главне постојећи цевовод јавне градске водоводне мреже.

У случају опремања инфраструктором појединих локалитета ради привођења намени, било да се ради о стамбеним, пословним или радним зонама, могуће је укрштање и паралелно вођење цевовода водовода са постојећом и планираном трасом Обилазнице.

Уколико би у наредном планском периоду дошло до реализације Фабрике воде, потребно је резервисати коридор ширине 3 m за полагање водоводних цеви за транзитни цевовод (Ø 300 - Ø 600) који би пратио трасу Обилазнице скоро целом њеном дужином од општинског пута бр. 7 у оквиру границе плана и то у случају отварања изворишта на локацији Врањак - Галов салаш у приобаљу леве обале реке Тисе. У противном предвиђени коридор би се користио за полагање цеви транспортног прстена око Зрењанина за водоснабдевање самог Зрењанина, околних насеља и побољшаног водоснабдевања радних зона.

Реализацији прикључака на јавну водоводну мрежу од стране потенцијалних корисника за потребе снабдевања водом могуће је реализовати тек после услова за прикљулење и сагласности надлежног комуналног предузећа. Такође, у случају потребе снабдевања водом за технолошке потребе и потребе хидрантске мреже преко аутономних изворишта неопходно је прибавити све услове и сагласности надлежних институција.

Водоводне цеви трасирати правцима на довољном хоризонталном растојању  од осталих подземних инфраструктурних водова, а приликом укрштања са другим инсталација водити рачуна о прописном  вертикалном растојању.

На траси хидрантске водоводне мреже ће се предвидети постављање довољног броја противпожарних хидраната чији ће тачан број, врсту и распоред у крајњој варијанти одредити пројектант у току израде техничке документације у зависности од потребе корисника.

Укрштање објеката пута и главних праваца третираних инсталација при било каквим грађевинском радовима на водоводној мрежи решити подбушивањем или увлачењем одговарајуће заштитне цеви по условима надлежних институција или постављањем заштитне цеви у фази формирања доњег строја пута.

Приликом реализације тј. изградње водоводне мреже, цевовода и објеката, треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, грађење, пријем и одржавање мреже.

По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити геодетско снимање изграђене водоводне мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација, а све асфалтиране, бетонске и зелене површине вратити у првобитно стање.

3.5.3 Одвођење употребљених отпадних вода

У наредном планском периоду приликом опремања још малог броја неизграђених деоница  градске канализационе мреже,  треба заступати став одвођења отпадних вода по сепарационом систему тј. санитарно - фекалне и технолошке воде са подручја које обухвата план треба одводити посебним затвореним каналским мрежама у односу на атмосферске отпадне воде.

У случају опремања инфраструктором појединих локалитета ради привођења намени, било да се ради о стамбеним, пословним или радним зонама, могуће је укрштање цевовода фекалне канализације са постојећом и планираном трасом Обилазнице.

Реализацији прикључака на јавну канализациону мрежу од стране потенцијалних корисника за потребе одвођења отпадних вода могуће је реализовати тек после услова за прикљулење и сагласности надлежног комуналног предузећа.

Положај објеката у систему фекалне канализације ће бити условљен геолошким, хидрауличким и економским параметрима и задовољиће прописана хоризонтална и вертикална растојања од других инфраструктурних објеката.

Приликом реализације тј. изградње фекалне канализације, пречнике канала као и нагибе дна канала који чине мрежу треба прописати у складу са хидрауличким условима и чињеницом да се омогући несметано одржавање мреже.

Услед планирања нових објеката чије се локације, оправдане  урбанистичком концепцијом плана,  преклапају са постојећим трасама посматране канализације, измештање истих извршити  само ако то оправдавају хидротехнички и економски услови. Држећи се истих мерила, нове трасе за опремање нових локалитета до свих потрошача на подручју плана лоцирати у простор предвиђен за инфраструктурни коридор.

Главне трасе фекалне канализације трасирати  кроз зелене површине и испод објеката саобраћајница, на довољној удаљености од постојећих објеката у зависности од дубине темељења истих и касније могућности несметаног одржавања канализационе мреже.

Укрштање објеката пута и главних праваца третираних инсталација при било каквим грађевинским радовима на фекалној канализацији  решити подбушивањем или увлачењем одговарајуће заштитне цеви по условима надлежнох институција или постављањем заштитне цеви у фази формирања доњег строја пута.

Приликом реализације тј. изградње објеката у систему фекалне канализације треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, грађење, пријем и одржавање истих. По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити геодетско снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација, а све асфалтиране, бетонске и зелене површине вратити у првобитно стање.

3.5.4 Одвођење атмосферских отпадних вода

Систем за одводњавање терена у оквиру овог плана сачињавају: атмосферска канализација, отворени канали и цевна дренажа. У циљу несметане изградње и правилног функционисања система потребно је поштовати прописане услове.

Одвођење атмосферских вода вршиће се атмосферском канализацијом и отвореним каналима. У зависности од потреба могуће је вршити одржавање, санацију, реконструкцију и изградњу. За обарање нивоа подземних вода планира се и изградња цевне дренаже. Због комплексности решавања одводњавања урбанистичких целина, неопходно је извршити ревитализацију и редовно одржавање постојећих канала, док се не изгради затворена атмосферска канализација. Изградња система за одводњавање могућа је у свим деловима плана где је то потребно. У радним зонама могућа је изградња ретензија са црпним станицама.

Неопходно је урадити у складу са законском регулативом потребне претходне радове, студије, идејне и главне пројекте и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу потребних објеката за одвођење сувишних вода.

С обзиром да  ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин није доставило услове и постојеће стање своје инфраструктуре, могуће је да се разликује стање на терену и уцртано постојеће стање. Из тог разлога потребно је пре изградње објеката на некој локацији прибавити од ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин тачан положај постојеће атмосферске канализације и услове за изградњу или прикључење.

- Минимална дубина укопавања канализације је 0,80 m од коте терена;

- Минимална дубина укопавања друге инфраструктуре приликом укрштања са  секундарним отвореним каналима мора бити 1 m од пројектованог дна канала;

- Укрштање друге инфраструктуре са каналом могуће је под углом од  90°;

- Дуж колектора атмосферске канализацијемора се оставити тзв. манипулативни  простор ширине min. 5 m због одржавања цевовода.

- Приликом пројектовања и изградње атмосферске канализације придржавати се прописаних хоризонталних и вертикалних растојања од другe комуналнe инфраструктуре;

- Настојати да изградња јавне атмосферске канализације претходи изградњи коловоза, ако за то постоје технички услови за прикључење на постојећу атмосферску канализацију;

- Ако је то могуће јавну атмосферску канализациону градити ван коловоза, у зеленој површини;

- Градити ревизиона окна - шахтове на свим прикључцима, преломима и правим деоницама канала на прописним растојањима;

- Коте шахтних поклопаца и сливничких решетки ускладити са котом околног терена;

- За сакупљање површинских атмосферских вода могу се користити разне варијанте ригола и сливника које се уклапају у урбанистичко решење уређења неке површине;

- Пре упуштања у реципијент, извршити пречишћавање атмосферских вода до потребног нивоа који је прописан важећим прописима;

- Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина до потребног нивоа пречистити пре упуштања у градску атмосферску канализацију;

- Одвод атмосферских вода се не може прикључивати на мрежу фекалне канализације и обрнуто;

- У циљу заштите од сувишних унутрашњих вода спроводиће се редовно одржавање, реконструкција, санација и изградња водних објеката у функцији заштите од поплава. Поштовање заштитног појаса уз водне објекате. Такође, у циљу заштите од поплава предузимати и друге мере и радње предвиђене Законом о водама (''Службени гласник  РС''  бр. 93/12) и другим законима. Прибавити све потребне услове и сагласности;

- У циљу заштите од поплава од високих нивоа подземних вода и од вишка атмосферских вода, потребно је редовно одржавати канале и пропусте дуж канала за одводњавање;

- Спроводити мониторинг квалитета вода и стања система;

- У складу са законима и подзаконским актима постизање и очување потребног еколошког, хемијског и квантитативног статуса и еколошког потенцијала вода;

- Прибавити све потребне услове, сагласности и дозволе;

- Придржавати се закона и подзаконских аката који уређују ову област.

3.5.5 Водопривреда

Границом Плана обухваћен је део водотока Бегеј од уласка у град до моста у Булевару Милутина Миланковића и меандри корита старог Бегеја.

Водоток Бегеј са приобаљем

Дуж северозападне границе плана захваћено је једним својим делом корито водотока Бегеј. Према Водним условима на овом делу тока Бегеја радни водостај варира између 74,10 - 74,50 м.н.в, док је максимални водостај 77,14 м.н.в, а минимални 74,00 м.н.в.

Максимални протицај Бегеја је 310 m3/s. Могућа је двотрачна пловидба пловилима до 1000 t носивости.

Зона Бегеја у оквиру овог плана обухвата водоток Бегеј са приобаљем. Сви планирани радови морају бити у складу са планским документима управљања водама, уклопљени у амбијент, очување и унапређење еколошких одлика коридора.

Планира се одржавање, санација, реконструкција и изградња водних објеката.  Уређење корита Бегеја мора да обезбеди функционисање водотока у складу са планским документима управљања водама, уклапање у амбијент и очување и унапређење еколошких одлика коридора.

У циљу заштите од поплава спроводиће се редовно одржавање, санација и изградња водних објеката у функцији заштите од поплава. Поштовање заштитног појаса уз водне објекате ради њиховог одржавања и неометане проходности. Такође, у циљу заштите од поплава предузимати и друге мере и радње предвиђене Законом о водама (''Службени гласник  РС''  бр. 93/12) и другим законима.

Мора се водити рачуна о заштити воде. Није дозвољено упуштање отпадних вода у водене средине. Такође, није дозвољено загађивати земљиште. У водоток Бегеј се могу упуштати воде одговарајућих количина и квалитета усклађене са важећим прописима.   У складу са законима и подзаконским актима спроводити мере и активности у циљу постизања и очувања потребног еколошког, хемијског и квантитативног статуса и еколошког потенцијала вода.

Приликом пројектовања и изградње водних објеката и других објеката у зонама приобаља Бегеја придржавати се водних услова.

Према Водним условима поред корита Бегеја мора се поштовати заштитни појас ширине минимум 10 m за сталну проходност радно - инспекционе стазе за несметано уређење и одржавање корита Бегеја. Тамо где нема ове стазе потребно је изградити да би се омогућило несметано уређење и одржавање корита Бегеја. У овом појасу не могу се градити објекти.

Обале, одбрамбени насипи и обалоутврде морају се редовно одржавати, a према потреби, ради заштите од воде, реконструисати и дограђивати или градити нове.

Приликом изградње објеката мора се водити рачуна да се водни објекти не оштећују и да им се не угрози функционалност и стабилност.

Границе и намена земљишта чији је корисник ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад и ВДП ''Средњи Банат'' Зрењанин или које им је поверено на управљање, не могу се мењати без посебне сагласности ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад.

Забрањено је у водене средине испуштати непречишћене отпадне воде. Воде које се упуштају у отворене токове морају по квалитету одговарати важећим прописима.

Забрањено је загађење земљишта, подземних и површинских вода. У водене средине забрањено је убацивање комуналног чврстог отпада и опасног отпада.

У складу са законима и подзаконским актима постизање и очување потребног еколошког, хемијског и квантитативног статуса и еколошког потенцијала вода.

Спроводити мониторинг квалитета површинских и подземних вода и стања система.

Приликом реализације Плана придржавати се закона и подзаконских аката који регулишу ову област и прибавити све потребне услове и сагласности.

Меандри корита старог Бегеја

У делу ''Централне пијаце'' до Македонска улице, планира се зацевљење меандра. Могуће је зацевљење и других деоница меандра.

Потребно је са обе стране канала оставити заштитни појас за радно - инспекциону стазу ширине min. 5 m, за несметано уређење и одржавање канала. У заштитном појасу канала не могу се градити објекти и постављати ограде. За постојеће објекте који се налазе у заштитном појасу дозвољена је реконструкција, доградња и замена у складу са правилима грађења.

3.5.6 Електроенергетска инфраструктура

Целокупну електроенергетску мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима.

Објекти становања и остали објекти морају имати обезбеђено снабдевање електричном енергијом са јавне мреже индивидуално решено.

Прикључци објеката на електроенергетску мрежу граде се на основу услова и решења прибављених од власника јавне инфраструктурне мреже и информације о локацији односно локацијских услова.

Правила за изградњу надземне и подземне електроенергетске мреже:

- Подземни  водови  се полажу  у  тротоару  на дубини од 1 m, на растојању 0,5 m од регулационе линије, у зеленој површини  или путном земљишту на дубини од 0,8 m, или у профилу саобраћајнице, на дубини од 1 m.

- Подземни водови који се не полажу у регулационом појасу саобраћајнице, полажу се на најмањој удаљености 0,5 m од подземних делова објекта, на дубини од 0,8 - 1,0 m.

- При укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев а угао укрштања треба да буде око 90º.

- Стубови нисконапонске мреже до 1 kV постављају се на 0,3 m од ивице коловоза у зеленој површини или у тротоару, с тим да не ометају улазе у дворишта и не угрожавају безбедност објеката и људи.

- Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при укрштању треба да буде од 10 - 40 m у зависности од категорије пута, односно према условима надлежног предузећа за путеве.

- Минимална висина најнижих високонапонских проводника треба да буде око 7,5 m при укрштању са путевима, односно према условима надлежног предузећа за путеве.

- У коридорима државних путева, каблови који се полажу паралелно са државним путем, морају бити положени минимално 3 m од крајње тачке попречног профила пута односно према условима надлежног предузећа за путеве.

- Минимална дубина полагања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,5 m мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви.

- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања заштите.

- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1 m за каблове напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да буде 90º.

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвоњено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m.

- Није дозвоњено полагање електроенергетског кабла изнад цеви водовода или испод цеви канализације.

- При укштању електроенергетских каблова са гасоводом, вертикално растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу хоризонтално растојање мора бити min. 0,5 m.

- Паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфраструктуре са саобраћајном, водопривредном, енергетском и телекомуникационом инфраструктуром мора бити у складу са условима надлежних предузећа за инфраструктуру.

- У истом рову никада не полагати електроенергетске водове и топловоде или пароводе.

- Прикључке објеката  градити  на  основу  услова  прибављених  од  власника  инфраструктурне мреже и услова из плана.

- Растојање од прикључног стуба до места прикључка на објекту не треба да буде веће од 30 m.

- Ако је нисконапонска мрежа подземна, кућни прикључак може бити само подземан, а ако је нисконапонска мрежа надземна, кућни прикључак може бити надземни или подземни.

- Код индивидуалних потрошача мерно место може да буде на граници парцеле у засебном орману или на фасади објекта (Техничке препоруке ЕПС-а бр. 13 и 13а).

- Стубови и канделабри јавног осветљења се постављају уз регулациону линију  или 0,3 m од ивичњака, а није дозвољено њихово постављање изнад других подземних инсталација и средином тротоара.

Правила грађења за комплексе трансформаторских станица

- Минимална парцела за изградњу комплекса трансформаторске станице и високонапонског разводног постројења треба да буде минимално око 70 x 70 m.

- Објекат градити од чврстог стандардног материјала: седвич зидови од опеке и блокова са хоризонталним и вертикалним армирано - бетонским серклажима и одговарајућом термо и хидро изолацијом.

- За потребе садржаја изградиће се армирано - бетонски стуб као носач антена. По потреби, телефонски прикључак обезбедити са најближе насељске ТТ мреже, према условима које изда надлежно предузеће.

- Обезбедити колски прилаз објекту минималне ширине 5,0 m за допрему, монтажу и одржавање опреме, као и приступ ватрогасном возилу са постојеће приступне саобраћајнице и пешачки прилаз.

- Обезбедити прикључак на водоводну и канализациону мрежу.

- Колско - манипулативне и пешачке површине извести од бетона, бехатона и сл.

- Трафо станице морају бити ограђене прописаном оградом. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Минимална висина ограде је 2 m;.

- Све неизграђене и неизбетониране површине на парцели адекватно озеленити и хортикултурно уредити.

Правила грађења за трафо станице

- Трафо станице градити као зидане, монтажно - бетонске (МБТС) и стубне (СТС) за рад на 20 kV напонском нивоу.

- Све постојеће трафо станице се задржавају и дозвољава се њихово проширење и реконструкција.

- Највећи број трафо станица градиће се у радним зонама и подручјима где је планирано становање, као и за потребе планираних садржаја ван насеља.

- Површина за изградњу зидане или МБТС треба да буде око 5 x 6 m, минимална удаљеност од других објеката треба да буде 3 m.

- СТС се може градити у линији постојећег надземног вода или ван њега на парцели власника, најмање 3 m од стамбених и других објеката.

За објекте типске трансформаторске станице 10/0,4 kV,  20/04 kV и водови напонског нивоа 10(20) kV могуће је издавање решења у складу са чланом 145. закона о планирању и изградњи иако  нису дати у графичком прилогу.

Објекти за производњу електричне енергије коришћењем oбновљивих Извора Енергије (ОИЕ)

На подручју обухваћеним планом електрична енергије се може добијати коришћењем енергије сунца или неког другог обновљивог извора енергије.

Коришћење енергије сунца је могуће на свим изграђеним и неизграђеним осунчаним површинама у обухвату плана.

На истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, на начин да се не омета редовно коришћење суседних објеката, може се без прибављања локацијске/грађевинске дозволе постављати опрема за производњу електричне енергије за сопствене потребе коришћењем сунчеве енергије. За  постављање ове опреме потребно је прибавити решење којим се одобрава извођење радова на монтажи опреме.

Количина дозрачене енергије може се повећати постављањем пријемника енергије под нагибом у односу на хоризонталну површину. Оптимални нагиб за коришћење енергије током целе године се креће у дијапазону од 35 - 450. Ако постоји приоритет да се енергија користи у току летњег периода, оптималан нагиб пријемника је у опсегу од 20 - 300. У зимским месецима се највећи учинак пријемника енергије постиже при нагибу од 600. Пријемнике енергије оријентисати према југу, али су дозвољена и одступања према истоку или западу за max. 450. За монтажу пријемника енергије на фасадне елементе зграда потребно је водити рачуна о оријентацији фасадних зидова зграде према странама света. Уколико се ради о косим фасадним елементима потребно је извршити корекцију капацитета пријемника енергије у зависности од угла под којим је дефинисан фасадни елемент. Пријемнике енергије поставити на посебну конструкцију која мора да задовољи критеријуме стабилности и отпорности на климатске услове.

За постављање опреме за производњу електричне енергије за сопствене потребе на објектима од културно - историјског значаја и објектима за које се издају конзерваторски услови у складу са одредбама посебног закона, потребно је прибавити сагласност на техничку документацију за монтажу опреме од органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара.

3.5.7 Електронске комуникације

Целокупну телекомуникациону мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима.

Фиксна телефонија

Целокупну ТТ мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима.

Општи услови и принципи грађења за телекомуникационе мреже фиксне телефоније су:

- Прикључке објеката градити на основу услова прибављених од власника инфраструктурне мреже;

- Дубина полагања ТТ каблова треба да буде најмање 0,8 m на градском подручју,

- Ако постоје постојеће трасе, нове телекомуникационе каблове полагати у исте;

- ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња min. 1,5 m) поред саобраћајница на растојању најмање 1 m од саобраћајница или поред пешачких стаза. Ако улица нема тротоар, каблови се полажу на 0,5 m од регулационе линије;

- Уколико није могуће другачије, каблови се могу полагати и испод тротоара, али у том случају обавезно у кабловској канализацији;

- Све заштитне цеви и шахте у којима се полажу водови извести благовремено при изградњи саобраћајница и тротоара, да се накнадно не би прекопавало;

- Међусобно растојање окана кабловске канализације је до максимално 150 m;

- При укрштању са саобраћајницама, каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања да буде 90º;

- У оправданим случајевима је телефонске каблове могуће полагати и у ''Микроровове'';

- Мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електроенергетске мреже увек где је то могуће;

- Телекомуникациона подземна мрежа се може градити и са обе стране улице;

- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања заштите;

- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV и 1 m за каблове преко 10 kV;

- При укрштању са гасоводом, водоводом и канализацијом, вертикално растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.

Мобилна телефонија

Општи  услови  и  принципи  грађења за телекомуникационе мреже мобилне телефоније су:

- Постојећи објекти базне станице се задржавају уколико су усклађени са свим важећим законским прописима, уредбама и правилницима;

- Нове базне станице, носачи антена на одговарајућим објектима и слободностојећи антенски стубови се могу постављати у радним зонама. Базне станице се могу постављати као главни објекат у наведеним наменама, с тим што грађевинска парцела може бити мање површине и ширине од парцеле планиране за одговарајућу намену;

- Забрањено је постављање базних станица у "зонама повећане осетљивости" које су на основу Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса:

- подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно;

- школе, домови, предшколске установе, дечија игралишта;

- болнице, породилишта;

- туристички објекти као и површине неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене.

Уколико се базна станица поставља у засебном комплексу, исти мора бити ограђен;

Објекат за смештај опреме може бити зидани, монтажни или смештен на стубу;

Напајање базних станица електричном енергијом решити са нисконапонске дистрибутивне мреже;

У зонама заштите није дозвољено постављање базних станица.

Кабловско дистрибутивни систем

Приликом   пројектовања,   реконструкције,   изградње   и   одржавања  КДС-а  или  његових  делова применити одредбе Закона о телекомуникацијама, Статута Републичке агенције за телекомуникације (''Службени гласник  РС''  бр 78/05) и Техничких услова за кабловске дистрибутивне мреже (Рател, 22.09.2009.) као и остале важеће законске одредбе.

Услови за изградљу антенских стубова и постављање антена:

- За постављање антена важе исти услови као за базне станице.

Услови за изградњу примарне КДС мреже:

– Примарна КДС мрежа повезује насељена места у Граду и за њу важе исти услови као и за мрежу фиксне телефоније на делу мреже која пролази кроз градско насеље.

Услови за изградњу дистрибутивне мреже:

– Дистрибутивна мрежа је у оквиру подручја просторне целине где водове КДС мреже треба полагати истим трасама као водове фиксне телефоније. За ове водове важе исти услови као за мрежу фиксне телефоније и додатно:

- Ваздушна КДС мрежа се може постављати на постојеће стубове електроенергетске и ТТ мреже као и на стубове јавног осветљења уз сагласност власника исте односно на властите стубове на основу прибављене дозволе;

- Самоносиви кабел КДС-а поставити на носаче преко изолатора, у случају стубова јавног осветљења без бушења истих;

- Одстојање најнижег кабла КДС-а од површине тла треба да износи најмање 5 m.

- На прелазима преко улица иста висина треба да износи најмање 5 m при најнеповољнијим температурним условима;

- Најмање растојање од најнижих проводника електроенергетске мреже мора бити 1m;

- Оптичке чворове поставити у ормариће, односно слободностојеће ормане од изолационог материјала степена заштите минимално IP 54 са бравом за закључавање;

- Слободностојећи ормани се постављају на основу прибављене дозволе тако да не ометају саобраћај и прилаз објектима;

- Слободностојећи ормани се не могу постављати изнад постојеће подземне инфраструктуре.

Услови за развод КДС мреже у објектима:

- Важе исти услови као за мрежу фиксне телефоније.

Радио дифузни системи

За правилну изгрдњу радиодифузног система неопходно је:

- За све радио-релејне коридоре израдити елаборат заштите слободних радио-релејних коридора;

- У свим пословним, стамбено-пословним и стамбеним објектима (са више од 3 стамбене јединице) планирати заједничке антенске системе (ЗАС);

- Инвеститор изградње ЗАС дужан је да за сваки објекат прибави услове за израду техничке документације од РДУ Радио Телевизије Србије у складу са Законом о планирању и изградњи;

- За потребе техничког прегледа објеката и издавања употребне дозволе за ЗАС и КДС, мора се извршити преглед исправности изведених инсталација, а инвеститор је дужан да обезбеди сертификат о исправности тих система (Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката и издавању употребне дозволе (''Службени гласник  РС''  бр. 111/03, члан 11, став 2, тачка 3);

- За постављање антена важе исти услови као за базне станице.

Радио релејне везе

- Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена градити у  радним  зонама и ободима насеља и атару (пољопривредном земљишту).

- Објекти за смештај телекомуникационих уређаја фиксне, мобилне телекомуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радиорелејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, у радним зонама.

- Пре изградње антенског стуба неопходно је прибавити мишљење и одобрење Директората цивилног ваздухопловства, Министрарства одбране и Министарства за просторно планирање и заштиту животне средине.

- Објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни.

- Комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени.

- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV, односно према условима надлежне Електродистрибуције.

- До комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенског стуба са антенама обезбедити приступни пут минималне ширине 3m до најближе јавне саобраћајнице.

- Слободне површине комплекса озеленити.

- Целокупну телекомуникациону мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима.

За постављање дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже могуће је издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи иако  нису дати у графичком прилогу.

3.5.8 Термоенергетска инфраструктура

Задовољење термоенергетских потреба корисници простора могу, у складу са енергетском картом града Зрењанина, остварити коришћењем енергије из постојећих термоенергетских инфраструктура, изградњом сопствених термоенергетских објеката. или коришћењем потенцијала Обновљивих Извора Енергије (ОИЕ), а нарочито енергије сунца. Није дозвољено коришћење осталих облика ОИЕ и чврстих фосилних горива (угаљ) на подручју које обухвата план.

На простору радних зона могуће је градити и друге енергетске не енергетске објекте, као што су објекти за складиштење и претакање нафте и нафтних деривата, течног нафтног, природног, атмосферских и техничких гасова и опасних и запаљивих течности

Постојећа термоенергетска инфраструктура на подручју обухваћеним планом је следећа:

- гасовод за транспорт природног гаса 50 (bar) ≥ pmax ≥ 16 (bar);

- систем гасовода за дистрибуцију природног гаса pmax ≤ 4 (bar), и 6 (bar) ≤ pmax < 16 (bar);

- систем дистрибуције топлотне енергије - систем даљинског грејања (СДГ).

Развој система за дистрибуцију природног гаса и дистрибуцију топлотне енергије на планом обухваћеном подручју ће се остваривати првенствено бољим искоришћењем расположивих капацитета, реконструкцијом или доградњом појединих деоница постојећих мрежа и изградњом пратећих објеката.

У случају недовољног капацитета постојећих мрежа за дистрибуцију природног гаса и топлотне енергије, задовољење термоенергетских потреба будућих корисника простора вршити искључиво уз реконструкцију појединих деоница. На овим деоницама није дозвољено полагање нових водова уз постојеће водове.

Приликом изградње или реконструкције термоенергетске  инфраструктуре и објеката придржавати се одговарајућих одредби закона о енергетици, закона о ефикасном коришћењу енергије, закона о заштити од пожара, закона о заштити животне средине, и правилника о техничким нормативима донетих на основу ових закона.

1. Транспорт природног гаса 50 (bar) ≥ pmax ≥ 16 (bar)

У границама обухвата плана се налазе делови система за транспорт природног гаса. То су делови цевовода за транспорт и Главне Мерно Регулационе Станице (ГМРС) преко којих се врши њихово снабдевање великих потрошача природним гасом.

Системи за транспорт природног гаса граде се ван грађевинске зоне насељених места.

Обзиром да се на подручју које обухвата овај план налазе делови система за транспорт природног гаса (ГМРС ''Неимар'' и веза са системом), овим планом се прописују мере заштите гасовода. Овим мерама се постиже безбедан и поуздан рад гасовода  и заштита људи и имовине, тј. спречава се могућност штетних утицаја околине на гасовод и гасовода на околину и успоставља се заштитни и експлоатациони појас.

Заштитни појас гасовода успоставља се у појасу ширине од 200 метара са обе стране гасовода. У овом заштитном појасу не смеју се изводити радови и друге активности, изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без писменог одобрења енергетског субјекта који врши транспорт природног гаса.

У склопу заштитног појаса успоставља се експлоатациони појас гасовода, чија ширина се одређује на основу називног пречника гасовода, према следећој табели:

| Пречник гасовода (mm) | Ширина експлоатационог појаса (m) |
| --- | --- |
| < ДН 150 | 10 |
| ≥ ДН 150 < ДН 500 | 12 |
| ≥ ДН 500 < ДН 1000 | 15 |
| ≥ ДН 1000 | 20 |

Вредности у табели представљају укупну ширину експлоатационог појаса тако да се по једна половина дате вредности простире са обе стране осе гасовода.

Код паралелних гасовода чији се експлоатациони појасеви додирују или преклапају, укупна ширина експлоатационог појаса састоји се из збира растојања међу гасоводима и половина ширине експлоатационог појаса одговарајућих гасовода.

Ако експлоатациони појас једног гасовода потпуно обухвата експлоатациони појас другог гасовода укупна ширина експлоатационог појаса представља ширину експлоатационог појаса гасовода већег експлоатационог појаса.

У простору који обухвата експлоатациони појас гасовода не смеју се постављати трајни или привремени објекти или предузимати друге радње које би могле да утичу на стање, погон или интервенције на гасоводу, осим објеката у функцији гасовода

У експлоатационом појасу гасовода:

- могу се градити само објекти који су у функцији гасовода;

- не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора транспортног система;

- забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Прикључење на транспортни систем природног гаса

За прикључење на систем за транспорт природног гаса потребно је прибавити одобрење енергетског субјекта који врши транспорт природног гаса. Прикључење на систем за транспорт природног гаса врши се на основу техничких и других услова садржаних у Правилима о раду транспортног система која прописује оператер транспортног система (''Службени гласник  РС''  бр. 73/13 и 14/14).

2. Дистрибуција природног гаса 6 (bar) ≤ pmax < 16 (bar) и pmax ≤ 4 (bar)

Дистрибуција и снабдевање природним гасом је уређена одредбама закона о енергетици (''Службени гласник  РС''  бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12). Јавна комунална предузећа и друга привредна друштва која врше дистрибуцију природног гаса, као и инвеститори новоизграђених објеката који се прикључују на мрежу за дистрибуцију природног гаса, дужни су да се придржавају одредби закона о ефикасном коришћењу енергије (''Службени гласник РС'' бр. 25/13) и других прописа донетих на основу закона.

Дистрибуција природног гаса на подручју обухваћеним планом врши се преко изграђених гасовода од поли етилена или челика притиска pmax ≤ 4 (bar) и 6 (bar) ≤ pmax < 16 (bar).

Дистрибуција и снабдевање природним гасом врши се у складу са планом развоја енергетских субјеката који учествују у дистрибуцији и снабдевању природним гасом потрошача на територији града.

Дистрибуција и снабдевање природним гасом врши се на подручју које је енергетском картом града Зрењанина одређено као зона гасификације.

Нови и ревитализовани системи за дистрибуцију природног гаса, у зависности од величине система и у складу са законом којим се уређује заштита животне средине, морају да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енергетске ефикасности (минимални степен корисности и друго) према критеријумима које прописује влада Републике Србије.

За изградњу објеката за дистрибуцију природног гаса потребно је прибавити енергетску дозволу.

Уз захтев за издавање енергетске дозволе, за изградњу нових или реконструкцију старих система или делова  система за  дистрибуцију природног гаса, инвеститор је дужан да као саставни део техничке документације приложи и елаборат о енергетској ефикасности система, којим се доказује да ће бити испуњен захтев о прописаној минималној енергетској ефикасности система, односно да ће планирани степен корисности тих система бити већи или једнак вредности прописаној актом надлежног министарства и Владе Републике Србије.

Садржај Елабората о енергетској ефикасности, у којем се документовано израчунава, односно  процењује степен енергетске корисности, мора бити урађен на основу метода прописаних од стране надлежног министарства и Владе Републике Србије.

Јавна предузећа и друга привредна друштва која врше испоруку природног гаса купцима, дужна су да у мери у којој је то технички могуће, финансијски оправдано и пропорционално у односу на потенцијалне уштеде енергије, крајњим купцима природног гаса обезбеде уградњу уређаја за тачно мерење предате количине природног гаса који пружа податке о тачном времену предаје природног гаса.

Приликом подношења захтева за добијање дозволе за изградњу објеката за дистрибуцију природног гаса потребно је приложити мишљење оператера транспортног или дистрибутивног система са условима и могућностима њиховог прикључивања.

Енергетски субјекат који врши дистрибуцију природног гаса је дужан да спроводи мере безбедности и здравља на раду, мере заштите животне средине и мере заштите од пожара и експлозија у складу са законом, техничким и другим прописима.

Трасу гасовода одредити тако да се, у погледу природних и радом створених услова и применом прописа, обезбеђује безбедност цевовода и сигурност живота и здравља људи, животне средине и материјалних добара. Траса гасовода се обележава на прописани начин.

На трасу мреже за дистрибуцију природног гаса потребно је прибавити сагласност Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, као и сагласности власника других инфраструктурних система са којима се дистрибутивна мрежа природног гаса укршта или води паралелно у односу на њих.

У заштитном појасу мреже за дистрибуцију природног гаса, на непрописној удаљености од ње, не смеју се градити објекти који нису у функцији дистрибуције природног гаса, садити дрвенасте биљке и вршити друге радње које могу угрозити сигурност и функционалност система.

Забрањена је изградња објеката који нису у функцији дистрибуције природног гаса као и извођење радова испод, изнад и поред мреже за дистрибуцију природног гаса супротно закону, техничким и другим прописима.

Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе испод, изнад или поред мреже за дистрибуцију природног гаса, без претходне сагласности дистрибутера, не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућује или угрожава рад система за дистрибуцију природног гаса.

Дистрибуција природног гаса гасоводима од полиетилена

Поли етиленске дистрибутивне гасоводе изградити у потпуности према важећим законима, правилницима и стандардима за ову област, условима дистрибутера природног гаса и према следећим правилима:

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, дистрибутивни поли етиленски гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура поли етиленске цеви не буде већа од 20 ºС.

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 cm, а у изузетним случајевима може бити најмање 20 cm.

При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1 m.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1 m (у зависности од услова терена). Дубина укопавања дистрибутивног гасовода може бити и 0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са путевима и улицама износи 1 m.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде и већа од 2 m, при чему морају да се предузму додатне техничке мере заштите.

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал.

Укрштање се може извести и без заштитне цеви, односно канала, ако се претходном прорачунском провером утврди да је то могуће.

Гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод поставља се дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.

Приликом пројектовања и градње дистрибутивних гасовода од полиетилена треба се придржавати одредби:

- Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (''Службени гласник  РС''  бр. 104/09);

- Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагања дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара (''Службени лист СРЈ'' бр. 20/92), и

- других прописа које доноси министарство надлежно за послове енергетике, унутрашњих послова и заштите животне средине.

Дистрибуција природног гаса гасоводима од челика

Челичне гасоводе притиска до 16 бара изградити у потпуности према важећим законима, правилницима и стандардима за ову област, условима дистрибутера и према следећим правилима:

Гасоводи се постављају у заштитне појасеве ради осигурања њиховог стања, погона, одржавања као и од спољних утицаја. У заштитним појасевима се за време постојања гасовода не смеју градити објекти или предузимати друге радње које могу утицати и угрозити стање или погон гасовода.

Изградња нпр. паркиралишта изнад гасовода је дозвољена уз усаглашавање с надлежним предузећем за снабдевање гасом.

Ширину заштитног појаса утврђује дистрибутер у зависности од пречника вода, као и од врсте погонских мера и мера одржавања гасовода.

Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 m.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода средњег притиска са другим подземним инсталацијама је:

|  | Паралелно вођење (m) | Укрштање (m) |
| --- | --- | --- |
| Нафтовод, продуктовод | 0.8 | 0.3 |
| Гасовод | 0.5 | 0.3 |
| Водовод | 0.5 | 0.3 |
| Вреловод или топловод | 0.7 | 0.3 |
| Канализација од бет.цеви | 0.7 | 0.3 |
| ТТ инсталације | 0.6 | 0.3 |
| ТВ и комуникациони каблови | 0.5 | 0.3 |
| Високонапонски водови | 0.5 | 0.5 |
| Нисконапонски водови | 0.5 | 0.3 |
| Вишегодишње дрвенасто растиње | 1 | не |
| шахтови | 0.3 | не |

Изградња објеката изнад гасовода или друга врста градње, као и складиштења тешко транспортабилних материјала или садња дрвећа, који могу утицати на приступ гасоводу је недозвољена.

Надземни гасоводи су дозвољени само уз одговарајуће мере заштите.

Min. дозвољено растојање гасовода до ближе ивице темеља објеката је 1 m.

Код полагања у отворене ровове, препоручује се да минимално одстојање износи 0,2 m за паралелно положене или 0,1 m за укрштене водове с другим инсталацијама за снабдевање. При паралелном полагању минимално одстојање одговара половини спољног пречника вода с највећим пречником. Уколико се ово одстојање не може испоштовати, потребно је заштитити цеви са одговарајућим мерама.

Растојање од каблова до 1 kV: Код полагања у отворене ровове, у случају укрштања без посебних мера заштите, мора се држати одстојање од најмање 0,1 m. Код паралелног полагања, одстојање не сме бити мање од 0,2 m. без посебних мера заштите.

Растојање од каблова преко 1 kV: Код полагања у отворене ровове у случају укрштања без посебних мера заштите, мора се држати одстојање од најмање 0,2 m, а код паралелног полагања одстојање од најмање 0,4 m. У каналима - пропустима се не сме прекорачити одстојање од 0,2 m без посебних мера заштите. Ако се ово одстојање не може одржати, потребно је предвидети одговарајуће мере за заштиту гасних водова, нпр. постављање у међупростор термоизолационих облога или оплата. Ове мере се усаглашавају са

оператором каблова (нпр. електродистрибутивна предузећа).

Растојање од надземних водова: За одстојања при укрштању и паралелном полагању са надземним водовима треба се придржавати одговарајућих прописа за електроинсталације.

Минимално дозвољено растојање од осе подземних гасовода до осе стубова надземних водова електроенергетске мреже је:

| Називни напон (kV) | Минимално растојање при паралелном вођењу гасовода и трасе надземних водова (m) | Минимално растојање при укрштању гасовода и трасе надземних водова (m) |
| --- | --- | --- |
| U<1 | 1 |  |
| 1<U<10 | 5 | 5 |
| 10<U<35 | 8 | 10 |

Полагање гасовода испод саобраћајница и водотокова, може се изводити сходно условима надлежних институција на један од следећих начина:

- прокоповањем (са заштитном цеви или без заштитне цеви, са бетонском плочом)

- подбушивањем (са или без заштитне цеви)

- диригованим бушењем

Приликом пројектовања и градње челичних дистрибутивних гасовода треба се придржавати одребди Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (''Службени гласник  РС''  бр. 104/09) и других прописа које доносе министарства надлежна за послове енергетике, унутрашњих послова и заштите животне средине.

Прикључење на дистрибутивни систем природног гаса

Прикључење објеката потрошача природног гаса на дистрибутивни систем природног гаса врши се према условима и на начин прописан законом, уредбом о условима за испоруку природног гаса, правилима о раду дистрибутивног система и у складу са техничким прописима који се односе на услове прикључења и коришћења уређаја или постројења.

За прикључење објеката на дистрибутивни систем природног гаса прибавити одобрење за прикључење које издаје енергетски субјекат на чији систем се прикључује објекат и које садржи сагласности оператера система за дистрибуцију природног гаса.

Одобрење за прикључење издаје решењем енергетски субјекат на чији се систем прикључује објекат купца природног гаса.

Одобрење за прикључење садржи: место прикључења на систем, начин и техничке услове прикључења, одобрени капацитет, место и начин мерења и друге захтеве који су дефинисани Правилима рада дистрибутивног система.

За објекте који су већ прикључени на дистрибутивни систем природног гаса и код којих се врши спајање/раздвајање инсталација/мерних места или се повећава/смањује одобрена снага/капацитет, треба прибавити ново Одобрење енергетског субјекта на чији систем је прикључен објекат.

Прикључење потрошача на поли етиленске дистрибутивне гасоводе вршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 бара (''Службени лист СРЈ'' бр. 20/92).

3. Mерне, регулационе и мерно регулационе станице (МС, РС и МРС)

МС, РС и МРС, заједно са електронском комуникационом, информационом и другом инфраструктуром неопходном за дистрибуцију природног гаса, градити на свим тачкама испоруке природног гаса са дистрибутивног система.

МС, РС и МРС изградити у потпуности према важећим законима, правилницима и стандардима за ову област, условима оператера система и правилима овог плана.

МС, РС и МРС у зависности од њихове врсте и величине, могу се поставити у:

- посебном објекту;

- на отвореном простору;

- под земљом.

На улазном гасоводу, као и на свим излазним гасоводима из МС, РС или МРС морају се поставити против пожарне славине на најмањем растојању од 5 m и могу бити смештене и изван ограде.

МС, РС и МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограде су min. висине 2 m и обухватају зоне опасности. Уколико је на отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда мора бити удаљена минимално 10 m од станице. Ако се станица налази у ограђеном простору индустријског објекта, може бити и без сопствене ограде, под условом да буде видно обележена таблама упозорења и заштићена од удара возила.

Предвидети приступни пут ван или у оквиру ограде МС, РС и МРС ширине 3,5 m за ватрогасно возило осовинског оптерећења од 13 kN.

МС, РС и МРС се могу изградити и уз зид грађевинског објекта с тим што кров и зид грађевинског објекта не смеју имати отворе и морају да буду непропусни за гас у простору обухваћеном зонама опасности. Зид објекта мора имати минималну ватро отпорност од један час и мора да онемогући прескок пожара.

МС, РС и МРС не сме се градити на стамбеним зградама или уз њихове зидове.

Кровна конструкција зиданог објекта станице мора бити таква да у случају над притиска попусти пре зидова објекта.

Просторија објекта у којој се  врши основно мерење и регулација мора бити одвојена од помоћних просторија објекта зидовима који не пропуштају гас и имају минималну ватро отпорност од један час. Под помоћним просторијама се подразумевају просторије које су у функцији станице и у којима се не врши основно мерење и регулација притиска гаса. Ако су просторије спојене кровном конструкцијом, мора да се онемогући продор гаса у помоћну просторију.

Ако су просторије у објекту међусобно одвојене двоструким зидом, зидови који чине двоструки зид не морају бити непропусни за гас, али морају бити постављени на међусобном растојању од најмање 10 cm, са природном вентилацијом међупростора.

Зидови, подови, таванска и кровна конструкција објекта морају бити изграђени од негоривог материјала и материјала без шупљина у којима би могао да се задржи гас.

Врата на спољним зидовима објекта морају се отварати према спољној страни, а браве са унутрашње стране морају се отварати без кључева.

Просторија објекта у којој се врши основно мерење и регулација притиска гаса не сме имати стаклене површине.

Пролази цеви и електричних водова, кроз зидове непропусне за гас, између просторија објекта у којој се врши основно мерење и регулација притиска гаса и помоћних просторија морају бити непропусни за гас.

Просторија објекта у којој се врши основно мерење и регулација притиска гаса морају имати горње и доње отворе - заштитне вентилационе решетке за природно проветравање. Отвори за проветравање морају бити постављени тако да спречавају сакупљање гаса у просторији, при чему доњи отвори морају бити смештени на висини од 15 cm, изнад пода, а горњи на највишој тачки просторије.

Величину укупне површине вентилационих отвора одредити прорачуном. Површина доњих вентилационих отвора мора бити минимално 80 % од површине горњих вентилационих отвора. Површина горњих вентилационих отвора, без обзира на прорачуном добијене вредности, не може бити мања од 1 % од површине пода просторије станице. Вентилациони отвори морају бити опремљени заштитном мрежицом са окцима чија величине не прелази 1 cm2.

Зоне опасности од експлозије станица дефинишу се пројектом или посебним елаборатом. Електрична опрема и инсталације у зонама опасности од експлозије морају бити изведени у противпожарној и против експлозивној заштити, у складу са техничким и другим прописима.

Потребно је прибавити сагласност на локацију МС, РС и МРС од Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије

Приликом пројектовања и градње МС, РС и МРС треба се придржавати одребди:

- Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (''Службени гласник  РС''  бр. 104/09);

- Правилника о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт (''Службени лист СФРЈ'' бр. 26/85), и

- других прописа које доноси министарства надлежна за послове енергетике, унутрашњих послова и заштите животне средине.

4. Дистрибуција топлотне енергије

Сопствене термоенергетске потребе корисници простора у зони топлификације могу задовољити  прикључењем на систем даљинског грејања (СДГ).

Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом врши се у складу са планом развоја енергетских субјеката који учествују у снабдевању потрошача топлотне енергије на територији града Зрењанина. Планови развоја енергетских субјеката су у складу са планом развоја енергетике града Зрењанина.

Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом врши се и на подручју које је енергетском картом града Зрењанина одређено као мешовита зона, зона топлификације/гасификације. У мешовитим зонама, приликом избора начина задовољења термоенергетских потреба објеката, предност за задовољење потреба објеката за енергијом имају системи дистрибуције топлотне енергије.

Правила уређења и грађења у овом плану се примењују за топлотне мреже којима се врши дистрибуција топлотне енергије системом даљинског грејања од извора топлоте до потрошача система централизованог снабдевања топлотном енергијом.

Дистрибуција топлотне енергије на подручју обухваћеним планом врши се преко мреже за дистрибуцију топлотне енергије (вреловода/топловода). Мреже и објекти на њима су саставни део јединственог система даљинског грејања (СДГ) града Зрењанина.

Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом је према закону о енергетици (''Службени гласник  РС''  бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12) делатност од општег интереса. Јавна комунална предузећа и друга привредна друштва која врше дистрибуцију топлотне енергије, као и инвеститори новоизграђених објеката који се прикључују на СДГ, дужни су да се придржавају одредба закона о ефикасном

коришћењу енергије (''Службени гласник  РС''  бр. 25/13) и других прописа донетих на основу закона.

Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом на територији града Зрењанина регулисано је и одлукама Скупштине града Зрењанина:

- Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 9/08) и

- Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 32/13).

Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије садрже техничке захтеве за изградњу вреловодне/топловодне мреже и топлотних подстаница као и за прикључење зграда на дистрибутивни систем и важе и за прикључивање и рад секундарних инсталација грејања купаца, који се прикључују или су већ прикључени на мрежу за дистрибуцију топлотне енергије.

Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом корисника простора на планском подручју ће се остваривати бољим искоришћењем постојећих мрежа, њиховим проширењем и изградњом неопходних објеката у складу са развојним потребама корисника простора.

Технички услови за изградњу мреже за дистрибуцију топлотне енергије, прикључака објеката корисника топлотне енергије на мрежу и топлотних подстаница дефинисани су кроз Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије. Овим правилима дефинисани су и технички услови за грејне инсталације и грејну опрему објеката који ће се прикључити или су већ прикључени на СДГ.

Мреже за дистрибуцију топлотне енергије градити подземно, првенствено испод слободних јавних површина, полагањем цеви у земљу или бетонски канал. Изузетно, поједине деонице мреже могу се градити надземно или у помоћним деловима зграда (подруми, ходници) кроз који пролазе уз адекватно обележавање и заштиту од спољњих утицаја.

Минимална дубина укопавања приликом полагања цеви у земљу износи 60 cm мерено од горње ивице цеви. На местима где постоји додатно оптерећење цеви (саобраћајно или друго оптерећење) цеви додатно заштити од тог утицаја. Висина слоја земље изнад покривне плоче канала за полагање цеви мора бити већа од 50 цм и мања од 200 цм. Мрежу за дистрибуцију топлотне енергије градити као двоцевни систем са доводним и повратним цевоводом за називни притисак pn=16,0 (bar) и називну температуру tn=1250C. Максимална температура воде у доводном воду је у функцији спољње температуре и креће се у дијапазону од 500C - 1250C. Мрежу градити од стандардизованих пред изолованих челичних цеви опремљеним сензорским водовима за детекцију цурења воде.

Дилатације пред изолованих цевовода услед промена температуре воде компензовати геометријом мреже. Уградња фиксних тачака је дозвољена у изузетним случајевима.

Поједине секције мреже раздвојити вентилима смештеним у подземним армирано бетонским коморама. Горња кота плоче армирано бетонских комора мора бити испод коте терена и прекривена материјалом који је исти као и околни терен на којем се налази. Поклопац отвора улаза у комору која је смештена испод зелених површина може бити највише 10 (цм) изнад коте околног терена.

У заштитном појасу мреже за дистрибуцију топлотне енергије, на непрописној удаљености од ње, не смеју се градити објекти, садити дрвенасте биљке и вршити друге радње које могу угрозити сигурност и функционалност СДГ.

Забрањена је изградња објеката који нису у функцији СДГ као и извођење радова испод, изнад и поред мреже за дистрибуцију топлотне енергије супротно закону, техничким и другим прописима.

Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе испод, изнад или поред мреже за дистрибуцију топлотне енергије, без претходне сагласности дистрибутера топлотне енергије, не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућује или угрожава рад СДГ.

Минимална растојања мреже за дистрибуцију топлотне енергије у односу на друге објекте дата су у табели:

| објекат | паралелно вођење (m) | укрштање (m) |
| --- | --- | --- |
| полиетиленски гасовод | ван зоне температуре веће од 200C |
| челични гасовод pmax≤16 (bar) | 0,7 | 0,3 |
| вреловод/топловод | 0,4 | 0,3 |
| водовод | 0,4 | 0,3 |
| канализација | 0,5 | 0,3 |
| ел.каблови напона < 30 (kV) | 0,7 | 0,6 |
| ел.каблови напона > 30 (kV) | 1,5 | 1,0 |
| нове зграде | 1,0 |
| постојеће зграде | 1,0 |
| други подземни објекти | 1,0 |

Она могу бити и мања од наведених у случају прибављања сагласности њихових власника.

На трасу мреже за дистрибуцију топлотне енергије потребно је прибавити сагласности власника других инфраструктурних система са којима се дистрибутивна мрежа топлотне енергије укршта или води паралелно у односу на њих.

Изградњу/реконструкцију мреже за дистрибуцију топлотне енергије вршити на основу техничких услова дефинисаних правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије и координирано и усклађено са трасама других изграђених инфраструктурним системима.

У случају недовољног капацитета постојеће мреже за дистрибуцију топлотне енергије за задовољење потреба будућих корисника простора, потребно је извршити реконструкцију појединих деоница дистрибутивне мреже у циљу повећања капацитета.

Није дозвољено да се услед повећаних потреба корисника простора за топлотном енергијом и недовољног капацитета постојеће мреже утврђују нове трасе деоница дистрибутивне мреже топлотне енергије.

Нови и ревитализовани системи за дистрибуцију топлотне енергије морају да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енергетске ефикасности (минимални степен корисности и друго) према критеријумима које прописује влада Републике Србије.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу нових или реконструкцију старих система или делова  система за  дистрибуцију топлотне енергије, инвеститор је дужан да као саставни део техничке документације приложи и елаборат о енергетској ефикасности система, којим се доказује да ће бити испуњен захтев о прописаној минималној енергетској ефикасности система, односно да ће планирани степен корисности тих система бити већи или једнак вредности прописаној актом надлежног министарства и Владе Републике Србије.

Садржај Елабората о енергетској ефикасности, у којем се документовано израчунава, односно  процењује степен енергетске корисности, мора бити урађен на основу метода прописаних од стране надлежног министарства и Владе Републике Србије.

Прикључење објеката на систем даљинског грејања (СДГ)

Прикључење објеката на СДГ врши се према условима и на начин прописан законом и градским одлукама о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије и  правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије, као и техничким прописима који се односе на услове прикључења и коришћења грејних уређаја и инсталација.

Правила о раду садрже техничке захтеве за изградњу мреже за дистрибуцију топлотне енегије и топлотних подстаница као и за прикључење зграда на мреже за дистрибуцију топлотне енергије и важе за прикључивање и рад секундарних-грејних инсталација потрошача енергије, који се прикључују или су већ прикључени на СДГ.

Будући потрошач топлотне енергије, који планира изградњу и прикључење нове зграде и својих грајних инсталација на СДГ, односно жели да изврши измене на већ

прикљученој инсталацији грејања, а које за последицу могу имати измену прикључне

снаге или промену начина рада, дужан је да од енергетског субјекта прибави Решење о одобрењу за прикључење.

Решењем о одобрењу прикључења се дефинишу услови изградње и монтаже топлотне опреме, а нарочито: место и начин прикључења, услови и начин изградње прикључка на мреже за дистрибуцију топлотне енергије, топлотне подстанице, као и рок прикључења и оквирни трошкови прикључења.

Тачан садржај и потребна документација уз захтев за издавање одобрења, као и сам поступак одобрења, ближе се одређују Техничким условима за прикључење и коришћење, којима ће бити одређени најбитнији потребни захтеви и то како у погледу градње и прикључења зграде на мреже за дистрибуцију топлотне енергије тако и у погледу унутрашњих топлотних уређаја и инсталација.

Објекат потрошача или произвођача топлотне енергије прикључује се на СДГ на основу одобрења енергетског субјекта за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. Решење о одобрењу прикључења, поред начина прикључења на мреже за дистрибуцију топлотне енергије, садржи и техниче услове за пројектовање прикључка и топлотне подстанице према правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије.

На документацију за изградњу/реконструкцију објеката који се прикључује на дистрибутивни систем топлотне енергије потребно је прибавити сагласност енергетског субјекта на чији систем се прикључују објекти потрошача топлотне енергије.

За потребе прикључења објекта потрошача топлотне енергије на дистрибутивну мрежу потребно је прибавити сагласност на пројектно техничку документацију унутрашњих грејних инсталација од дистрибутера топлотне енергије.

Свака промена топлотног конзума постојећег објеката потрошача топлотне енергије мора бити пријављена и одобрена од стране дистрибутера топлотне енергије.

Објекат потрошача топлотне енергије се може прикључити на мрежу искључиво преко топлотне подстанице индиректног типа.

За потребе прикључења објеката изграђених на тлу смањене носивости или фундираних на шиповима потребно је прибавити мишљење пројектанта објекта који се прикључује. За изградњу мреже за дистрибуцију топлотне енергије у тлу смањене носивости прибавити мишљење геомеханичара.

Пролаз цеви кроз темеље или зидове објеката који се прикључују на мрежу мора бити адекватно заштићен од продора воде.

Сваки новоизграђени објекат који се прикључује на СДГ, за потребе ефикасног коришћења енергије, мора да поседује грејне инсталације са уређајима који одговарају техничким карактеристикама дефинисаним од стране дистрибутера топлотне енергије, и то уређајима:

- за регулацију и мерење предате топлотне енергије објекту, који аутоматски регулишу предају топлотне енергије згради и који обезбеђују тачне податке о стварно предатој количини топлотне енергије и тачно време предаје топлотне енергије згради;

- за мерење предате топлотне енергије за сваки део објекта и

- за контролисану регулацију предаје топлотне енергије за свако грејно тело.

Сви остали услови и захтеви енергетског субјекта за дистрибуцију топлотне енергије, којих се треба придржавати (приликом прикључења објеката потрошача топлотне енергије на СДГ, мерење количине топлотне енергије, безбедан рад, повезивање произвођача топлотне енергије на СДГ и друго), дефинисани су Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 9/08).

Топлотне подстанице (ТП)

На мрежу за дистрибуцију топлотне енергије дозвољено је прикључивати објекте искључиво преко индиректних топлотних подстаница (ТП). ТП индиректног типа функционално поделити на примарни (прикључни) и секундарни део (кућну подстаницу).

Прикључни (примарни) део ТП  је место преузимања топлотне енергије а кућна (секундарна) подстаница је веза између прикључног дела и топлотних уређаја потрошача енергије.

На једну топлотну подстаницу, која је дефинисана регулатором протока, могуће је прикључити више кућних подстаница које немају обавезу уградње регулатора протока.

Свака зграда прикључена на СДГ мора имати сопствену ТП.

У зградама са више функционалних целина, свака целина мора имати сопствену ТП.

Топлотну подстаницу поставити у не стамбеном простору објекта који се прикључује на СДГ.

Простор ТП мора бити затворен и што ближе месту уласка прикључног вода у објекат. Локацију просторије ТП у објекту изабрати на начин којим се обезбеђује да утицај буке која настаје у њеном раду има минималан утицај на околни простор у којем бораве људи. Простор мора да има обезбеђене прикључке за напајање електричном енергијом, снабдевање водом и на канализациону мрежу.

Простор ТП мора да одговара грађевинско-техничким захтевима дистрибутера топлотне енергије која су дефинисана Правилима о раду система за дистрибуцију топлотне енергије. Изузетак у погледу примене грађевинско - техничких захтева за простор за смештај ТП су компактне ТП, које се могу поставити и унутар стамбеног простора индивидуалних/више породичних објеката и у радном простору пословних објеката.

Минимални захтеви у погледу димензија простора за ТП у зависности од топлотне снаге ТП и начина коришћења топлотне енергије у објекту дати су у табели:

| Топлотна снага (kW) | централно грејање (ЦГ) (m) | ЦГ и вентилација (В) (m) | ЦГ и припрема санитарне топле воде (СТВ) (m) | ЦГ, В и СТВ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 25 | 2 x 1,5 | 2 x 2 | 2 x 2 | - |
| 25 - 50 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 3 x 5 |
| 50 - 100 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 3 x 5 |
| 100 - 150 | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| 150 - 200 | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| 200 - 500 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 6 | 4 x 6 |
| 500 - 1000 | 4 x 5 | 4 x 5 | 4 x 6 | 4 x 7 |
| 1000 - 2000 | 5 x 5 | 5 x 6 | 4 x 8 | 4 x 8 |
| 2000 - 3500 | 5 x 5 | 5 x 6 | 5 x 6 | 5 x 8 |

Минимална корисна висина просторије за ТП износи 2,1 m, осим у случају када се у ТП врши припрема СТВ, где минимална корисна висина треба да износи 3 m.

Примарни део ТП градити за p=16 (bar) и t=1250 / 700 C. Елементима примарног дела треба да се обезбеде услови за безбедан пријем топлотне енергије из СДГ и регулацију параметара грејног флуида (притисак, температура).

Примарни део, поред ових елемената, мора да садржи мерну јединицу за мерење количине топлотне енергије са ултразвучним принципом мерења протока топле воде. Обрачунске део мерне јединице мора да омогући даљински пренос измерених података.

Секундарни део ТП садржи елементе за припрему воде за пуњење грејних инсталација у објекту, размену топлоте са примарним делом ТП, регулацију и мерење протока и температуре, транспорт топлоте до топлотних уређаја потрошача, за безбедан рад и сигурност унутрашњих инсталација и уређаја потрошача топлотне енергије, заштиту од прекорачења прописане температуре и притиска и електричне опреме и инсталација за напајање електричном енергијом појединих елемената ТП.

Електричне инсталације и опрема ТП морају да задовоље услове за постављање у влажном простору.

Кућне подстанице, поред осталих елемената, опремити уређајима за мерење количине топлотне енергије. Ови уређаји служе за интерни обрачун количине топлотне енергије појединих потрошача топлотне енергије и морају бити истог типа на једној ТП.

Елементи примарног и секундарног дела ТП морају приликом пројектовања и монтаже да задовоље минималне захтеве у погледу заштите од буке и вибрација које производе у току рада.

Температурни режим у секундарном делу износи максимално 800 / 600 C. Радни притисак димензионисати у зависности од карактеристика унутрашње грејне инсталације и уграђене грејне опреме.

Секундарни део ТП - кућне подстанице, према начину прикључивања на СДГ могу бити директне или индиректне.

Није дозвољена изградња и прикључење нових кућних подстаница директног типа на СДГ, осим у случају када топлотна снага нове директне кућне подстанице не прелази вредност од 10% прикључне снаге постојеће ТП на коју се прикључује. У том случају, унутрашње топлотне инсталације и уређаји-потрошачи топлотне енергије морају бити димензионисани за радни притисак p=6 (bar). У унутрашњим топлотним инсталацијама повезаним на кућне подстанице директног типа није дозвољена употреба бакра и алуминијума и елемената за аутоматско одзрачивање уређаја и инсталације.

Напајање топлотном енергијом грејних уређаја вршити преко разделног система. Свака појединачна мрежа развода топлотне енергије до грејних уређаја мора у повратном воду да има уграђен регулациони вентил за регулацију протока топлотне енергије, осим у случају када се транспорт топлотне енергије у мрежи врши са циркулационим пумпама са променљивим бројем обртаја или када постоји могућност ограничења протока.

Прикључење других топлотних извора на СДГ

Други извор топлотне енергије за снабдевање топлотном енергијом објеката потрошача прикљученог на СДГ, који је независан од топлотног извора дистрибутера топлотне енергије на чију мрежу је прикључен објекат, може се паралелно (у топлотној подстаници) прикључити  на инсталације потрошача топлотне енергије, под условом да се одвоји од топлотне подстанице дистрибутера опремом којом се блокирају функционалне везе потрошача са топлотном подстаницом дистрибутера.

За прикључење других топлотних извора на СДГ потребно је прибавити одобрење и техничке услове од енергетског субјекта за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. Технички услови за прикључење  произвођача топлотне енергије дефинисани су правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије.

За добијање информације о локацији/локацијских услова за изградњу новог објеката за производњу топлотне енергије који се прикључује на постојећи СДГ потребно је приложити претходну студију оправданости са генералним пројектом или студију оправданости са идејним пројектом.

Прикључење на СДГ за технолошке потребе

За задовољење топлотних потреба корисника који имају потребе за топлотном енергијом у технолошким процесима прикључење на СДГ вршити према посебним условима дистрибутера топлотне енергије.

Прикључење на СДГ за технолошке потребе врши се основу одобрења енергетског субјекта за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. Решење о одобрењу прикључења садржи нарочито место и начин прикључења на СДГ и техниче услове за пројектовање прикључка и топлотне подстанице.

Грејне инсталације и уређаји потрошача топлотне енергије

Унутрашње грејне инсталације и уређаји у новим објектима морају бити изграђени по важећим нормативима и стандардима и у складу са правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије. На систем се могу прикључити само уз одобрење дистрибутера топлотне енергије. Одобрење дистрибутера топлотне енергије треба прибавити и за све радове на грејним инсталацијама и грејним уређајима у већ прикљученим објектима којима се врши промена инсталисане снаге или начина рада.

У зградама са више функционалних или техничких целина, свака функционална или техничка целина мора имати сопствене инсталације развода топлотне енергије до грејних уређаја на којима мора да се угради опрема за мерење предате топлотне енергије.

У појединим функционалним целинама објеката у којима се користе различити типови грејних уређаја (радијатори, конвектори, уређаји за вентилацију, панелни грејачи)  потребно је за сваки тип уређаја изградити посебне грејне инсталације и имати у виду  њихов специфичан начин предаје топлотне енергије околном простору. У складу са тим, свака грејна инсталација мора бити опремљена елементима за регулацију максималне температуре који се подешавају према типу грејних уређаја.

За достизање пројектоване хидрауличке уравнотежености, и последично, оптималног рада грејних инсталација и уређаја, потребно је на свакој грејној инсталацији уградити арматуру за хидрауличну регулацију мреже.

Грејне уређаје димензионисати у складу са прорачуном топлотних губитака објекта, максималним режимом рада СДГ и ТП, прописима о минималној температури грејаног простора и препорукама произвођача грејних уређаја. Сваки грејни уређај мора бити опремљен уређајем за контролисану регулацију предаје топлотне енергије и елементима за одзрачивање.

Хидраулично везивање грејача треба извести на начин који спречава повећање температуре у повратном воду грејне инсталације коришћењем аутоматских регулационих вентила у комбинацији са циркулационом пумпом за заштиту грејача од смрзавања. Није дозвољена директна веза разводног и повратног вода грејне инсталације без пролаза кроз грејач.

Мере за изградњу енергетски ефикасних грејних инсталација и уређаја у објектима потрошача топлотне енергије

Увођење система за грејање, хлађење и вентилацију могуће је тек пошто се исцрпе све расположиве пасивне архитектонско-грађевинске мере за постизање топлотног и ваздушног комфора.

Системе централног грејања пројектовати и изводити тако да буде омогућена централна и локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање. Резервоари у грејним системима и системима за топлу воду морају се топлотно изоловати. Разводна мрежа топле воде мора бити уграђена унутар зграде, по правилу смештена у инсталационе канале и прописно изолована.

Циркулационе пумпе разгранатих система, код којих се примењује квантитативна регулација, потребно је опремити контролером броја обртаја повезаним са системом контроле према стварним захтевима простора.

Систем механичке припреме ваздуха потребно је пројектовати и изводити тако да буде омогућено коришћење топлоте отпадног ваздуха. Сви објекти површине веће од 500 m2 који имају принудну вентилацију протока једнаку или већу од 300 m3/h, морају имати рекуператоре топлоте отпадног ваздуха минималног степена ефикасности:

- рекуператори вода - ваздух, зимски степен корисности η ≥ 50 %;

- рекуператори ваздух - ваздух, зимски степен корисности η ≥ 70 %.

Уградња уређаја за рекуперацију топлоте није обавезна у посебним случајевима (нпр. када постоје извори токсичних или експлозивних материја) и у случајевима када је доказано да њихова уградња није могућа.

Регенеративне размењиваче топлоте могуће је користити само у случајевима када отпадни ваздух не садржи дувански дим, непријатне мирисе и друге штетне загађиваче.

Довод ваздуха пројектовати и изводити са могућношћу промене количине свежег ваздуха према стварним потребама, са ограничењем минимума потребног за вентилацију у складу са наменом прострорије. Канале за усис свежег ваздуха потребно је пројектовати и изводити са топлотном изолацијом од усиса до уласка у клима комору.

Канале за дистрибуцију припремљеног ваздуха потребно је пројектовати и изводити са топлотном изолацијом у делу зграде који није климатизован, као и све делове каналске мреже где може доћи до кондензације влаге из околног ваздуха.

За грејање простора зими и за делимично хлађење лети могу се користити реверзибилне топлотне пумпе.

Приликом пројектовања свих термотехничких система и расхладних агрегата који се користе за потребе хлађења у зградама потребно је предвидети опрему са степеном енергетске ефикасности који не може бити мањи од вредности датих у Правилнику о енергетској ефикасности зграда (''Службени гласник  РС''  бр. 61/11).

5. Термоенергетски објекти

За задовољење потреба за топлотном енергијом корисници простора могу градити сопствене енергетске објекте у којима се као основни енергент користи природни гас или се топлотна енергија добија коришћењем појединих облика Обновљивих Извора Енергије (ОИЕ) а нарочито енергије сунца, енергије био масе и гео термалне енергије. Није дозвољено коришћење чврстих фосилних горива.

За изградњу свих врста термо енергетских објеката морају се испунити услови у погледу коришћења земљишта, вода и других ресурса неопходних за рад енергетског објекта, услови који се односе на безбедно и несметано функционисање, заштиту на раду и безбедност људи и имовине, услови за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, односно:

- да се техничко - технолошким решењима за пројектовање, изградњу и коришћење објекта обезбеђује примена стандарда и техничких прописа којима су утврђени услови и мере за безбедност грађевина, постројења и опреме;

- да је извршена процена могућег утицаја објекта на здравље људи и да се предвиђеним техничко - технолошким мерама спречава утицај објекта на здравље људи;

- да је предвиђен начин прикључења тих објеката на дистрибутивни систем топлотне енергије у циљу обезбеђивања функционалне повезаности система;

- да су предвиђене противпожарне мере, мере заштите од експлозија, хаварија и сличних акцидената којима се обезбеђује сигурност људи и имовине;

- да се задовоље минимални услови заштите животне средине;

- да је утврђена процена утицаја изградње енергетског објекта на животну средину ако је у смислу закона којим се уређује област процене утицаја на животну средину, обавезна или се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину;

- да се обезбеде минимални захтеви у погледу енергетске ефикасности (предвидети савремена техничко - технолошка решења којима се обезбеђује енергетска ефикасност једнака или већа од прописаних минималних захтева енергетске ефикасности).

Провера услова у погледу коришћења земљишта и других ресурса неопходних за рад енергетског објекта на локацији планираној за изградњу, уколико нема довољно елемената за издавање локацијских услова, утврдиће се на основу урбанистичког пројекта.

Термоенергетски објекти се могу градити и по деловима - фазама, под условом да  свака појединачна фаза представља техничко - технолошку целину.

За производњу топлотне енергије у објектима - постројењима снаге веће  од 1 MW потребно је прибавити енергетску дозволу. За евентуално учешће овог објекта у  системским услугама потребним даљинском грејању потребно је прибавити мишљење оператера дистрибутивног система о условима и могућностима прикључивања на систем дистрибуције топлотне енергије.

За постројења за производњу топлотне енергије снаге веће  од 1 MW потребно је прибавити мишљење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Нова и ревитализована постројења за производњу топлотне енергије морају, у складу са законом о ефикасном коришћењу енергије, да испуне минималне захтеве енергетске ефикасности које прописује надлежно министарство и Влада Републике Србије.

За изградњу/реконструкцију сопствених капацитета и уградњу уређаја за производњу топлотне енергије сагоревањем природног гаса, потребно је прибавити сагласност Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Опрема која се уграђује у термоенергетске објекте мора да одговара условима дефинисаним у Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање опреме под притиском (''Службени гласник  РС''  бр. 87/11).

Приликом подношења захтева за издавање дозволе за изградњу нових или реконструкцију постојећих постројења за производњу топлотне енергије, као и постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије сагоревањем фосилних горива, односно из Обновљивих Извора Енергије, подносилац захтева је дужан да приложи елаборат о енергетској ефикасности постројења, при чему елаборат постројења за производњу топлотне енергије мора да садржи и техно-економску анализу повећања енергетског степена корисности постројења који би се остварио коришћењем комбиноване производње електричне и топлотне енергије.

Елаборат о енергетској ефикасности постројења, у којем се документовано израчунава, односно  процењује степен енергетске корисности постројења, мора бити урађен на основу метода прописаних од стране надлежног министарства и Владе Републике Србије.

Приликом изградње или реконструкције термоенергетских објеката придржавати се одговарајућих одредби Закона о ефикасном коришћењу енергије, Закона о заштити од пожара, Закона о заштити животне средине, Закона о енергетици и Правилника донетих на основу ових закона.

Објекти за производњу топлотне енергије сагоревањем фосилних горива

У овим објектима је могуће користити природни гас, као основно гориво, и деривате нафте, као резервно гориво. Није дозвољена употреба чврстих фосилних горива за производњу  топлотне енергије.

Приликом подношења захтева за издавање информације о локацији/локацијских услова за изградњу нових или реконструкцију постојећих постројења за производњу топлотне енергије сагоревањем фосилних горива, снаге веће од 1 MW, подносилац захтева прилаже претходну или студију оправданости са генералним или идејним пројектом на основу којег се може утврдити  врста, тип и максимална снага, број и снага појединачних генератора топлотне енергије, врста основног и резервног горива, искоришћење основног горива, максимални годишњи удео резервног горива, минималне залихе основног и резервног горива и слично.

Садржај претходне студије оправданости са генералним пројектом, као и студије оправданости са идејним пројектом морају бити у складу са законом којим се уређује просторно планирање и изградња објеката. Студије треба да садрже и мере које енергетски субјект мора да примени у случају престанка рада, односно коришћења енергетског објекта (рок, трошкови уклањања енергетског објекта, санација локације и друго).

Приликом изградње/реконструкције постројења за производњу топлотне енергије сагоревањем фосилних горива придржавати се одредби:

- Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (''Службени лист СРЈ'' бр. 10/90 и 52/90)

- Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (''Службени лист СРЈ'' бр. 20/92 и 33/92);

- Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара (''Службени лист СРЈ'' бр. 24/93);

- Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar (''Службени гласник РС'' бр. 37/13).

Зоне опасности од експлозије у термоенергетским објектима дефинишу се пројектом или посебним елаборатом. Електрична опрема и инсталације у зонама опасности од експлозије морају бити изведени у противпожарној и против експлозивној заштити, у складу са техничким и другим прописима. На техничку документацију за изградњу/реконструкцију постројења за производњу топлотне енергије сагоревањем фосилних горива потребно је прибавити сагласност Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије

Приликом изградње/реконструкције постројења за производњу топлотне енергије сагоревањем природног гаса прибавити мишљење оператера транспортног или дистрибутивног система природног гаса о условима и могућностима прикључивања.

Објекти за производњу топлотне енергије коришћењем Обновљивих Извора Енергије (ОИЕ)

На подручју обухваћеним планом топлотна енергије се може добијати коришћењем енергије сунца. Није дозвољено коришћење осталих облика ОИЕ. Коришћење енергије сунца је могуће на свим изграђеним и неизграђеним осунчаним површинама у обухвату плана.

На истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, на начин да се не омета редовно коришћење суседних објеката, може се без прибављања локацијске / грађевинске дозволе постављати опрема за производњу топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем сунчеве енергије. За  постављање ове опреме потребно је прибавити решење којим се одобрава извођење радова на монтажи опреме.

За постављање опреме за производњу топлотне енергије за сопствене потребе на објектима од културно - историјског значаја и објектима за које се издају конзерваторски услови у складу са одредбама посебног закона, потребно је прибавити сагласност на техничку документацију за монтажу опреме од органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара.

Коришћење обновљивог извора енергије - соларне енергије за задовољење термоенергетских потреба корисника простора могуће је на свим деловима простора обухваћеног планом, без обзира на термоенергетску зону у којој се налази објекат корисника простора.

Приликом одређивања капацитета објеката за производњу топлотне енергије треба имати у виду да просечна дневна и годишња енергија глобалног зрачења сунца на хоризонталну раван (kWh/m2) за Зрењанин износи:

| месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | укупно годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,3 | 2,15 | 3,45 | 4,9 | 6,05 | 6,35 | 6,55 | 5,9 | 4,45 | 2,95 | 1,45 | 1,05 | 1419,45 |

Количина дозрачене енергије може се повећати постављањем пријемника енергије под нагибом у односу на хоризонталну површину. Оптимални нагиб за коришћење енергије током целе године се креће у дијапазону од 35 - 450. Ако постоји приоритет да се енергија користи у току летњег периода, оптималан нагиб пријемника је у опсегу од 20 - 300. У зимским месецима се највећи учинак пријемника енергије постиже при нагибу од 600.

Пријемнике енергије оријентисати према југу, али су дозвољена и одступања према истоку или западу за max. 450.

За монтажу пријемника енергије на фасадне елементе зграда потребно је водити рачуна о оријентацији фасадних зидова зграде према странама света. Уколико се ради о косим фасадним елементима потребно је извршити корекцију капацитета пријемника енергије у зависности од угла под којим је дефинисан фасадни елемент.

Пријемнике енергије поставити на посебну конструкцију која мора да задовољи критеријуме стабилности и отпорности на климатске услове.

Остали енергетски и не енергетски  објекти

Остале енергетске не енергетске објекте, као што су објекти за складиштење и претакање нафте и нафтних деривата, течног нафтног, природног, атмосферских и техничких гасова и опасних и запаљивих течности градити на начин:

- да се техничко - технолошким решењима за пројектовање, изградњу и коришћење објекта обезбеђује примена стандарда и техничких прописа којима су утврђени услови и мере за безбедност грађевина, постројења и опреме;

- да је извршена процена могућег утицаја објекта на здравље људи и да се предвиђеним техничко - технолошким мерама спречава утицај објекта на здравље људи;

- да су предвиђене противпожарне мере заштите од експлозија, хаварија и сличних акцидената којима се обезбеђује сигурност људи и имовине;

- да се задовоље минимални услови заштите животне средине;

- да је утврђена процена утицаја изградње објекта на животну средину ако је у смислу закона којим се уређује област процене утицаја на животну средину, обавезна или се може захтевати израда студије о процени утицаја на животну средину.

- Опрема која се уграђује у објекте мора да одговара условима дефинисаним у Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање опреме под притиском (''Службени гласник  РС''  бр. 87/11).

Зоне опасности од експлозије у овим објектима дефинишу се пројектом или посебним елаборатом. Електрична опрема и инсталације у зонама опасности од експлозије морају бити изведени у противпожарној и против експлозивној заштити, у складу са техничким и другим прописима.

На техничку документацију за изградњу/реконструкцију ових објеката потребно је прибавити сагласност Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Приликом градње ових објеката треба се придржавати одредби из:

- Правилника о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском (''Службени лист СФРЈ'' бр.16/83)

- Правилника о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове (''Службени лист СФРЈ'' бр. 25/80, 9/86, ''Службени лист СРЈ'' бр. 21/94, 56/95, 1/03 и ''Службени гласник  РС''  бр. бр. 21/10 и 8/12)

- Правилника о техничким нормативима за стабилне судове под притиском за течне атмосферске гасове (''Службени лист СФРЈ'' бр. 9/86)

- Правилника о техничким нормативима за постављање стабилних судова под притиском за течне атмосферске гасове (''Службени лист СФРЈ'' бр. 39/88)

- Правилника о техничким нормативима за преглед и испитивање стабилних судова под притиском за течни угљен-диоксид (''Службени лист СФРЈ'' 76/90)

- Правилника о техничким нормативима за постављање стабилних судова под притиском за течни угљен-диоксид (''Службени лист СФРЈ'' бр. 39/90)

- Правилника о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт (''Службени лист СФРЈ'' бр. 26/85)

- Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о усладиштавању и претакању течног нафтног гаса (''Службени лист СФРЈ'' бр. 24/71 и 26/71)

- Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара (''Службени лист СРЈ''. 24/93)

- Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива (''Службени лист СФРЈ'' 27/71, 29/71)

- Правилника о техничким нормативима за цевне водове за гасовити кисеоник (''Службени лист СФРЈ''. 52/90)

- Правилника о техничким нормативима за цевне водове за ацетилен (''Службени лист СФРЈ'' бр. 6/92)

- Правилника о техничким нормативима за радове при чишћењу и одмашћивању опреме за кисеоник (''Службени лист СФРЈ'' бр. 74/90).

3.6 Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по зонама који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је неопходан за издавање урбанистичко - техничких услова, информације о локацији и локацијских услова, зависи од зоне у којој се гради објекат,  као и врсте и намене објеката.

Свака грађевинска парцела која је планом предвиђена за изградњу мора имати приступ јавној саобраћајној површини (директан, право службености и сл).

Објекти јавне намене морају бити опремљени инсталацијама инфраструктуре: електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације и инсталације грејања.

Породични стамбени објекти морају бити опремљени инсталацијама инфраструктуре: електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације.

Вишепородични стамбени објекти морају бити опремљени инсталацијама инфраструктуре: електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације и инсталације грејања.

Објекти у радним зонама морају бити опремљени инсталацијама инфраструктуре: електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације.

Објекти у зонама спорта и рекреације морају бити опремљени инсталацијама инфраструктуре: електричне инсталације, инсталације водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације.

3.7 Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи, заштита од елементарних непогода, пожара и потреса

3.7.1 Мере заштите природних добара

На простору обухваћеним планом, у складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-1394/2 од 28.07.2011, не постоје заштићена природна добра која води овај Завод.

У обухвату просторне целине ''Граднулица'' налази се прекогранични еколошки коридор Бегеј са својим обалским појасом. Заштита природног добра прекограничног еколошког коридора Бегеј подразумева очување квалитета воде и проходности еколошког коридора, као и одржавање што већег дела обале у природном и блиско природном изгледу, облик обала и корита Бегеја, што је неопходно за дугорочни опстанак заштићених врста и биодиверзитета ширег региона, а у складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе.

У складу са  Закона о заштити природе, обавеза извођача радова/налазача да пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природиу вредност пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

3.7.2 Мере заштите културног наслеђа

На простору обухваћеним Планом постоје следећа културна добра и добра под претходном заштитом:

Споменици културе

- Сандићева кућа, Карађорђев трг бр. 21;

- СПЦ св. Ваведења Богородице, Улица Цара Душана;

- Родна кућа народног хероја Серво Михаља, Штросмајерова улица бр. 50;

- Солана, Улица Жарка Зрењанина бр. 58;

- Зграда бившег логора, Улица Цара Душана бр. 149;

- Пинова вила, Улица Иве Лоле Рибара бр. 13.

Целине и објекти под претходном заштитом

- Просторно културно - историјска целина ''Даничићева улица''. Објекти бр. 3, 4, 5, 6, 8, 10а. Остали објекти унутар границе ПКИЦ имају третман заштићене околине културних добара;

- Улица Цара Душана:

- бројеви: 18, 25, 37, 51, 80, 80а, 82а,

- Словачка евангелистичка црква бр. 16;

- Словачка улица бројеви: 1а, 1, 3;

- Таковска улица бр. 69;

- Манастирска улица бројеви: 4 - 6;

- Љубљанска улица бр. 7;

- Улица Иве Лоле Рибара бројеви: 19, 37, 55;

- Македонска улица бројеви: 2 и 11;

- Улица Николе Тесле бројеви: 6, 14, 15, 18а;

- Цвијићева улица бројеви: 1 - 1а, 2;

- Улица др. Емила Гаврила бројеви: 22, 23, 24, 25, 31, 63;

- Улица др. Зорана Каменковића бр. 37;

- Улица Симе Матавуља бр. 1;

- Улица Жарка Зрењанина бр. 20;

- Улица 7.  јула бр. 20;

- Улица Железничка бр. 52 (фабрика дувана).

- Капела на Граднуличком гробљу;

- Калваријска капела на Римокатоличком гробљу и гроб Константина Данила;

- Споменик жртвама фашистичког терора у Карађорђевом парку.

Археолошка налазишта

- Двориште Граднуличке цркве;

- Потес Граднулица - Гувно;

- Улица Војвођанска (Попово гувно);

- Стадион;

- Почетак Улице Жарка Зрењанина - Бригадира Ристића.

За споменике културе, непокретна културна добра и добра под претходном заштитом

утврђују се следеће мере заштите:

- Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала, конструктивног склопа;

- Очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера (декоративног материјала и сл);

- Очување или рестаурација изворног изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и аутентичног колорита објеката;

- На овим објектима се не дозвољава надоградња, али је дозвољено осавремењивање објекта (нпр. увођење савремених инсталација) у циљу бољег коришћења споменика културе;

- Остали објекти на парцели не подлежу режиму главног објекта, решавају се у складу са валоризацијом, али тако да не угрозе главни објекат. Накнадно дограђени неестетски делови грађевине и неадекватни помоћни објекти са парцеле и из окружења се уклањају. Дворишни простор у свему ускладити са главним објектом;

- Све наведене интервенције се могу изводити искључиво према Условима надлежне установе заштите.

Мере заштите заштићене околине споменика културе:

- Забрана градње и постављање трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

- Забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине;

- Забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

- Забрана извођења радова којима се врши промена облика или намене терена;

- Забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ водова преко заштићених парцела, њихово вођење извршити подземним каналима, уз враћање терена у првобитно стање;

- Урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање, неговање декоративвне флоре и редовно одржавање простора заштићене околине у функцији споменика културе.

Сви захвати на заштићеним објектима ће се предузимати уз контролу и према условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.

Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште или археолошки предмете, извођач радова  је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе Зрењанин и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривене.

Обавезује се инвеститор да у складу са Законом о културним добрима и чланом 120. Закона о планирању и изградњи, пре почетка радова обавести Завод ради благовременог упућивања стручних сарадника Завода за вршење конзерваторско - археолошког надзора при извођењу земљаних радова.

3.7.3 Основне мере заштите животне средине

Стратешком проценом утицаја на животну средину врши се поступак процене утицаја планских решења из Плана на животну средину ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивање одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине.

Мере заштите животне средине преузете су из Стратешке процене утицаја Генералног плана Зрењанин 2006-2026. на животну средину и извршена је анализа простора обухваћеног планом.

Заштита животне средине треба да се огледа у  тражењу баланса између квалитета животне средине и просторно функционалне структуре града тј. као креативан процес успостављања равнотеже између природних ресурса и функција града у партнерском односу свих интересних функција.

Мере за заштиту квалитета ваздуха

- спровођење континуалног мониторинга како би се обезбедиле информације за катастар загађивача;

- контролисати рад индустријских постројења и стимулисати коришћење гаса у радним зонама;

- завршетак обилазног пута око градског насеља Зрењанин како би се редуковала емисија смога пореклом од саобраћаја, посебно теретног;

- заштиту ваздуха спроводити гасификацијом, топлификацијом и коришћењем обновљивих извора енергије;

- мере које би допринеле побољшању квалитета ваздуха су и промовисање употребе гаса као погонског горива за моторна возила.

Мере заштите од комуналне буке

- реализацијом обилазница око насеља изместити теретни саобраћај;

- садња високог зеленила између стамбених насеља и саобраћајница, железничких пруга и индустријских постројења;

- израдити карту буке за град Зрењанин и свести ниво буке на вредности дефинисане Правилником о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности (''Службени гласник РС'' бр. 80/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Службени гласник РС'' бр. 75/10);

- поштовање Одлуке о буци као и спровођење мера за умањење буке, а  број мерних места за вршење мониторинга сукцесивно повећавати, реконструисати јавно и заштитно зеленило као значајне амортизере комуналне буке, реконструисати саобраћајнице и санирати ударне рупе, санирати буку насталу радом индустријских постројења, ефикасно и континуирано спроводити инспекцијски надзор.

Мере заштите вода

- изградња постројења за прераду воде;

- изградња пречистача отпадних вода;

- изградња и реконструкција канализационе мреже;

- изградња и реконструкција атмосферске канализације;

- реконструкција и санација меандра старог Бегеја;

- индустријска постројења треба да спроводе примарно пречишћавање, ремонтом или изградњом нових уређаја;

- заштита подземних вода одговарајућим режимима заштите.

Мере заштите земљишта

- праћење квалитета земљишта;

- уредити депонијски простор;

- смањење отпада и повећање степена рециклирања;

- извршити уклањање и санацију дивљих депонија.

Приликом реализације пројектованих решења подразумева се спречавање свих видова загађења и мора се водити рачуна о очувању и унапређењу квалитета животне средине (''Службени гласник РС'' бр. 135/04, 34/09 и 72/09).

Неопходно је поштовати Уредбу о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати Процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 144/08) и одлуку надлежног органа.

Мере које ће се предузети за смањење или спречавање утицаја на животну средину обухватиће све мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и рокове за њихово спровођење.

Заштита здравља обезбедиће се и системом адекватне здравствене заштите, обезбеђењем доступности објектима и услугама здравствене заштите, исправношћу воде за пиће,  редовном контролом здравствене исправности намирница и сл.

Планирање развоја и изградње у складу са еколошким принципима, санирање еколошких проблема и развој локалних прописа,  спроводећи едукативне, економске и техничко - технолошке мере, може нас довести до крајњег циља, а то је здраво животно окружење.

3.7.4 Заштита од елементарних непогода, пожара и потреса

Подручје простора обухваћеног планом може бити угрожено од олујних ветрова, снежних наноса, изненадних провала облака и земљотреса.

Код мера заштите од елементарних непогода објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са са Законом о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' бр. 111/09, 92/11, 93/12) и другим прописима и стандардима:

- морају имати добру оријентацију;

- морају бити предвиђени на максимални удар ветра;

- градити од материјала отпорних на утицаје снега, кише и ветра;

- ради заштите од поплава и подизања подземних и процедних вода све техничке уређаје предвидети на безбедној коти;

- зимска служба у граду решаваће питање снежних наноса и леда.

Заштита од пожара подразумева низ мера са циљем спречавања настанка пожара и ублажавања последица уколико до њега дође.

Урбанистичке мере заштите од пожара односе се на изграђеност парцеле,  на међусобну удаљеност објеката, тако да и после урушавања саобраћајнице буду проходне. Угроженост од пожара у многоме зависи и од материјала од којих су објекти грађени, начина складиштења запаљивих материја.

Опрема, средства и уређаји за гашење пожара пројектоваће се на основу процене угроженог пожарног оптерећења и на основу важећих законских прописа. Пројектовање свих инсталација и опреме биће изведено тако да омогући несметано функционисање система ППЗ као и кретање ватрогасне службе, уколико се укаже потреба.

Систем заштите од пожара чине и превентивне мере (периодично испитивање опреме, контрола исправности противпожарне опреме, обука запослених) и оперативне мере (гашење пожара, учествовање у санацији у случају опасности).

Заштиту од пожара спровести у складу са Законом о заштити од пожара (''Службени гласник РС'' бр. 111/09), Законом о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' бр. 111/09, 92/11, 93/12) и другим прописима везаним за потребне мере заштите од пожара.

На територији града Зрењанина присутна је могућа стална опасност од могуће хаварије већих размера у хемијској индустрији, производњи и промету нафте, нафтних деривата и гаса као што су експлозија, ерупција нафте и гаса, неконтролисано ослобађање, изливање и растурање штетних гасовитих, течних или чврстих хемијских и радиоактивних материјала.

Мере заштите односе се на поштовање важећих закона из области  заштите животне средине и других прописа, правилном избору технологије, постројења и опреме, посебан опрез у руковању са опасним материјама. Инвеститори су у обавези да ураде План заштите који обухвата: снаге и средства плана, шему одговора на удес, програм обуке и тренинга, програм контроле и остала упутства и обавештавања.

Према сеизмолошко - геолошким карактеристикама простор обухваћен  планом припада зони 8 MCS 0скале. Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (''Службени лист СФРЈ'' бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) и другим  законима и прописима.

3.8 Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом у складу са стандардима приступачности

Објекти намењени за коришћење већег броја људи морају се пројектовати и градити тако да особама са посебним потребама, деци и старим особама омогући приступ, кретање, боравак и коришћење у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (''Службени гласник РС'' бр. 46/13).

Обавезни елементи приступачности су:

- елементи приступачности за савладавање висинских разлика;

- елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење;

- елементи приступачности јавног саобраћаја.

Стандарди приступачности подразумевају урбанистичко - техничке услове за планирање простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката, како новопројектованих, тако и објеката који се реконструишу (стамбених, објеката за јавно коришћење и др), као и посебних уређаја у њима.

Објекти за јавно коришћење јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа, органа аутономне покрајине, локалне самоуправе, пословни објекти, поште, рехабилитациони центри, саобраћајни терминали, спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе и други објекти.

Објекти високоградње са десет и више станова и пословни објекти морају се пројектовати и градити тако да се особама са инвалидитетом, деци и старима омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад.

3.9 Правила уређења зелених површина

Зелене површине треба тако планирати да остваре два основна циља, а то су еколошки и естетски. Еколошки циљ је стварање повољнијих санитарно хигијенских и микроклиматске услове, а може се постићи планским повезивањем свих видова зеленила, преко дрвореда, у једну целину. Естетски квалитет градског пејзажа постиће се планском садњом, избором квалитетног и високо декоративног садног материјала, на местима где је потребно осмишљеном реконструкцијом и интезивним одржавањем.

Планирати и уређивати зелене површине у свим зонама, израдом идејних и главних пројеката озелењавања за одређене категорије зеленила, како би се одредио прецизан избор врста, начин садње, неге и заштите.

За озелењавање је неопходна геодетска подлога са снимљеном хоризонталном и вертикалном представом терена и комплетном инфраструктуром. Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина.

У односу на инфраструктуру дрвеће се може садити на следећој удаљености:

- водовод					1,5 m

- канализацијa			1,5 m

- електрокабл				2,0 m

- ЕК и кабловске мреже	1,5 m

- гасовод					1,5 m

- коловоз 					2,5 m

- објекaт 					5,0 m

Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице I класе минимум 4 - 5 година старости.

Планиране категорије зелених површина унутар обухвата Плана подељене су у две основне групе:

- Јавне зелене површине (јавно зеленило и заштитно зеленило);

- Зелене површине за остале намене.

3.9.1 Јавне зелене површине

Паркови

Парк Титов гај заузима површину од 1,01 hа. Налази се у оквиру породичног становања. Парк је основан као арборетум, што треба задржати као тему парка за реконструкцију. У планском периоду потребно је постићи виши естетски квалитет парка, планском допуном, избором квалитетног и високо декоративног дендроматеријала и интезивним одржавањем. Постојеће инвазивне врсте дендроматеријала потребно је заменити аутохтоним врстама.

Планира се заливни систем због промене климатских услова и лакшег одржавања.

На целокупној парковској површини не планирају се објекти трајног карактера.

Карађорђев парк заузима површину од 4,60 ha. Oснoву пaркa чини jeдинствeнa Aлeja вeликaнa, сa спoмeн-бистaмa 15 зaслужних грaђaнa и спoмeникoм пaлим бoрцимa у Другoм свeтскoм рaту. У парку је постављено дечије игралиште и трим стаза са справама за вежбање.

Парк треба опремити мобилијаром који не достаје, постојећи мобилијар, пешачке и трим стазе одржавати.

У планском периоду потребно је постићи виши естетски квалитет парка, планском допуном, избором квалитетног и високо декоративног дендроматеријала и интезивним одржавањем. Постојеће инвазивне врсте дендроматеријала потребно је заменити аутохтоним врстама. Планира се заливни систем због промене климатских услова и лакшег одржавања.

На целокупној парковској површини не планирају се нови објекти трајног карактера.

Парк младости заузима површину од 4,9 ha. У парку је постављено ограђено шеталиште за псе.

Парк треба опремити мобилијаром и пешачким стазама које не достају.

У планском периоду потребно је постићи виши естетски квалитет парка, планском допуном, избором квалитетног и високо декоративног дендроматеријала и интезивним одржавањем. Постојеће инвазивне врсте дендроматеријала потребно је заменити аутохтоним врстама. Планира се заливни систем због промене климатских услова и лакшег одржавања.

На целокупној парковској површини не планирају се нови објекти трајног карактера.

Уређење слободних површина (скверови и сл)

На слободним површинама могуће је формирање зелених површина са групацијама листопадног дрвећа, четинара и жбуња.

На овим површинама могућа је изградња пешачких стаза, постављање игралишта и урбаног мобилијара.

На неизграђеним површинама, до привођења земљишта намени, могуће је формирање зелених површина.

Линеарно зеленило - дрвореди

Основни задатак линеарног зеленило је да изолују пешачке токове и ободне објекте од колског саобраћаја. Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање саобраћаја и пешака и заштиту од инсолације у летњем периоду, буке и атмосферских гасова. Неопходно је створити повољније услове за сагледавање пејзажа у току кретања.

Формирати једностране и двостране дрвореде или засаде од шибља у свим улицама у којима  дрвореди  нису  формирани  и  у  којима  постоји  довољна  ширина  уличног профила.

У ширим уличним профилима могуће је формирати дрвореде са спратом шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5 - 3,5 m. У улицама чија је регулације од 15 - 10 m, могу се подизати дрвореди са садницама малог хабитуса, углавном калемљене форме кугластих и пирамидалних облика.

Цветњаци се могу формирати само на појединим деловима улица како би се нагласио пешачки прелаз, станица јавног саобраћаја, раскрсница.

Код реконструкције и подизања новог линеарног зеленила, придржавати се следећих услова:

- постојеће дрвореде у улицама обнављати врстом дрвећа која доминира, уз редовно одржавање (санитарна сеча, нега стабала са корекцијом крошње);

- код нових дрвореда, избор врста прилагодити висини и намени објеката у улици, са најмањим растојањем између садница од 5 m, а садњу усагласити са планом инфраструктуре у улици.

При избору саднице за дрвореде треба водити рачуна да сем декоративних својстава (густа,разграната крошња), врста буде отпорна на неповољне услове раста у уличним профилима и инфраструктурним коридорима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове и др).

Зеленило у оквиру заједничких блоковских површина вишепородичног становања

Пешачке стазе које повезују стамбене блокове, уз неопходне елементе партерне архитектуре, могу да садрже солитерна декоративна стабла или озелењене жардинијере. Заступљеност зеленила у оквиру вишепородичног становања треба да је миниму 20 %, у оквиру којих треба обезбедити просторе за миран одмор, дечија игралишта и травњаке за игру и одмор. Основна улога ових површина је побољшање животне средине, односно микроклиме, одмор и рекреација.

По потреби, зелене површине заштити подизањем ивичњака, садњом живих ограда или постављањем гвоздених, бетонских стубића. Зелене површине треба уредити садњом група лишћара, четинара и шибља, а 2 - 2,5 % површина треба да је под цветњацима.

Приликом садње нових површина однос лишћара и четинара треба да буде 70 % према 30 %.

Зеленило предшколских установа и школа

Предшколска установа и школа треба да пружи услове за безбедан боравак деце и да задовољи две основне функције: санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну услове. Потребно је предвидети величину отвореног простора од 10 - 15 m2 по детету. У оквиру ових површина потребно је предвидети терене за игру (лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчања, трим стазу), простор у који се постављају справе са пешчаником, а по могућности и башту за гајење цвећа и поврћа.

Зелене површине најчешће се постављају ободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних саобраћајница и суседа. Овај зелени тампон треба да буде довољно густ и широк, састављен од четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске услове, смањио буку и задржао издувне гасове и прашину са околних саобраћајница. Зелене површине испред саме зграде треба да су потчињене архитектури и декоративно обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа.

При избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, да немају бодље и што је веома важно, да одговарају условима станишта. Избор врста треба да буде довољно разноврстан да би ученике упознао са биљним богатством.

Заштитно зеленило

Заштитно зеленило је планирано у зони приобаља Бегеја. Садња треба да је гушћа 5 m x 3 m или 5 m x 5 m. Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове. Препоручује се садња аутохтоних лишћарских врста и то: јасен, топола, врба, јавор, граб, црвена зова.

Дозвољена је изградња пешачких стаза, отворених спортских терена, постављање дечијих игралишта, као и опремање урбаним мобилијаром (клупама, кантама, скулптурама и сл).

Стовариште грађевинског материјала - оперативна обала у Топличиној улици на десној обали Бегеја, која служи за речни транспорт, углавном расутих терета (шљунак, песак, туцаник), привременог је карактера до привођења земљишта намени.

3.9.2 Зелене површине остале намене

Утилитарно зеленило

У наредном планском периоду радити на очувању утилитарног зеленила и њиховом унапређењу. Максимално користити потенцијал земљишта садњом квалитетног садног материјала.

Не може се битно утицати на место и начин садње воћњака или винограда.

Повољним локацијским условима и новчаним средствима форсирати овај вид зелених површина.

Зелене површине у оквиру породичног становања

Приватне баште у блоковима породичног становања, у формираном ткиву града, приликом планирања инвестиција, треба очувати. Дворишта и баште имају значајну функцију у мрежи урбаних слободних површина и побољшања животних услова у граду.

Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно-архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак.

Проценат зелене површине грађевинских парцела треба да буде најмање 20 %.

Потребно je валоризовати ове просторе и донети посебну градску одлуку о њиховој заштити.

Зелене површине у оквиру радних зона и пословних комплекса

Зелене површине радних зона и пословних комплекса треба да чине минимум од 20 - 30 %. Слободни простори уз улаз у пословне и радне објекте, треба да су наглашени декоративном хортикултурном поставком (озелењене  жардинијере, солитерна стабла, цветни стубови и сл) у комбинацији са партерним уређењем. Ободом ових парцела потребно је формирати заштитну (тампон) зону, од спратног зеленила које треба да чини лишћарско и четинарско дрвеће и обавезан спрат жбуња.

Спортско - рекреативни центар ''Мотел''

Спортско - рекреативне површине подразумевају организовање пасивног и активног одмора и рекреације. Зеленило спортско - рекреативног центра треба да чини 40 - 50 % од укупне површине комплекса и да је решено као парковско зеленило. Зелене површине са приступним стазама треба да буду заступљене са 70 %. Ободно формирати густи засад (70 % лишћара и 30 % четинара). Под слободним травњацима треба да буде заступљено око 40 % површине.

Зеленило спортско рекреативних површина треба да буде распоређено тако да створи сенку на јужним експозицијама. Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарно - хигијенска и друштвено - социјална.

Постојећи спортско - рекреативни центар Мотел приликом реконструкције зелених површина уредити у складу са овим условима.

Планиране спортско - рекреативне површине озеленети ободом комплекса, а за озелењавање изабрати аутохтоне врсте (јасен, јавор, врба).

3.10 Мере енергетске ефикасности изградње

Повећање енергетске ефикасности постиже се информисањем заинтересоване јавности о енергетској ефикасности у зградама и мерама којима се постижу значајне уштеде свих типова енергије.

Полазећи од чињенице да су највећи потрошачи енергије зграде, наводимо следеће мере за побољшање енергетске ефикасности у зградарству:

- побољшање термичких карактеристика омотача зграде (крова, пода, зидова);

- замена столарије код постојећих објеката, односно уграђивање енергетски ефикасне столарије у нове објекте;

- употреба штедних сијалица за осветљавање простора;

- коришћење апарата у домаћинству енергетског разреда ''А'';

- коришћење обновљивих извора у циљу грејања објеката и припрему потрошне топле воде (соларни колектори, котлови на пелете, топлотне пумпе и др);

- модернизација и/или замена котлова и котловске опреме и топлотних подстаница;

- регулација, мерење и управљање коришћењем топлотне енергије за загревање објеката;

- вентилацију објекта где год је то могуће вршити принудним путем са рекуперацијом;

- код изградње нових објеката, тежити изградњи пасивних објеката од еколошких материјала.

Што се тиче индустријских објеката следеће мере су неопходне:

- за производњу топлотне енергије или енергије за коришћење у технолошке или производне сврхе користити обновљивe енергенатe;

- реконструкција, модернизација и замена постројења у котларницама и енерганама;

- коришћење отпадне топлоте из технолошких процеса и помоћних система;

- рационализација или замена технолошких процеса у смислу увођења енергетски ефикасне опреме и технологије;

- рационализација коришћења електричне енергије (електромотори са промењивим бројем обртаја, осветљење, компензација реактивне снаге и др);

- управљање грејањем хала, магацина и пословних објеката.

Увођењем мера енергетске ефикасности могу се постићи значајне уштеде свих типова енергије, а посебно мере које не захтевају веће инвестиционе трошкове (регулисање термостата на радијаторима, регулисање термостата на бојлерима, коришћење природног осветљења, искључивање расвете и уређаја када се не борави у просторији, правилно коришћење кућних уређаја и сл).

У складу са Правилником о енергетској ефикасности (''Службени гласник РС'' бр. 61/11) бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа зграде, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). У бруто грађевинску површину не рачунају се површине у оквиру система двоструких фасада, стакленика, површине које чине термички омотач зграде код хетерогених зидова дебљине термоизолације преко 5cm, а код хомогених зидова дебљина зида веће од 30 cm, уз постизање правилником прописаних услова енергетске ефикасности зграда.

Приликом пројектовања примењивати услове дефинисане Правилником о енергетској ефикасности  зграда (''Службени гласник РС'' бр. 61/11) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (''Службени гласник РС'' бр. 69/12).

3.11 Правила парцелације, препарцелације и исправке границе парцеле

Правила парцелације и препарцелације дефинишу се овим планом.

Пројектом препарцелације на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним овим планом и уколико се налази у оквиру исте намене.

Пројектом парцелације на једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним овим планом.

Приликом израде пројеката парцелације и препарцелације придржавати се правила грађења дефинисаних планом.

Код постојећих грађевинских парцела на којима су изграђени двојни стамбени објекти, могуће је пројектом парцелације формирати две грађевинске парцеле мање површине и ширине од дате планом.

У поступку легализације, уколико се објекат налази на више делова катастарских парцела, могуће је пројектом препарцелације формирати грађевинску парцелу мање површине од површине планиране за одређену зону.

У случају када постојећи објекат и елементи објекта (рампе, степеништа и сл) прелазе преко границе парцеле, а не угрожавају функционисање јавне површине и инфраструктуре, што стручне службе и јавна предузећа утврђују у сваком појединачном случају, утврђује се да је регулациона линија  по граници објекта у ширини парцеле. На овако формираним парцелама, код будуће изградње грађевинска линија утврђује се на основу већине изграђених објеката у зони (преко 50 %).

Исправка граница парцела може да се врши пројектом препарцелације када се од катастарске парцеле која не може бити грађевинска могу формирати парцеле мање површине од површине прописане правилима грађења и могу се припојити власницима суседних парцела.

Грађевинска парцела мање површине од утврђене овим планом може се формирати за грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских  и електронских објеката или уређаја, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.

Земљиште за редовну употребу објекта одређује се у складу са законом о планирању и изградњи. Катастарске парцеле које су мање површине од површине за минималну грађевинску парцелу утврђену планом  може се одредити за редовну употребу објекта.

За редовну употребу објекта  могуће је формирати парцелу испод објекта уколико се објекат налази у отвореном блоку или уколико има више власника објеката или етажних власника на парцели.

Приликом формирања нових грађевинских парцела у поступку парцелације, бочна граница новоформиране парцеле може бити на удаљености мањој од планом прописане у односу на постојеће објекте уз поштовање свих осталих правила грађења.

Приликом формирања грађевинских парцела за редовну употребу објеката, бочна граница новоформиране парцеле може бити на удаљености мањој од планом прописане у односу на постојеће објекте.

3.12 Ограничена изградња унутар инфраструктурних коридора

На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити радови супротно условима прибављеним од надлежних институција:

- У складу са условима ЈП ''Електромрежа Србије'' у коридорима далековода 110 kV укупне ширине 50 m (по 25 m са обе стране осе далековода) односно у коридору далековода 220 kV укупне ширине 60 m (по 30 m са обе стране осе далековода) није дозвољено засађивање средње и високо растућег дрвећа и воћки, нити изградња нових објеката (објеката за рад или становање и сл) без знања и одобрења ЈП ''ЕМС'', погона ''Нови Сад''.

- Транспорт природног гаса 50 (bar) ≥ pmax ≥ 16 (bar) представља зону ограничене градње у коридорима постојећих траса гасовода високог притиска у појасу ширине од 200 m са обе стране гасовода (од осе цевовода). У овом заштитном појасу не смеју се изводити радови и друге активности, изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 м, без писменог одобрења енергетског субјекта који врши транспорт природног гаса. У склопу заштитног појаса успоставља се експлоатациони појас гасовода, чија ширина се одређује на основу називног пречника гасовода.У простору који обухвата експлоатациони појас гасовода не смеју се постављати трајни или привремени објекти или предузимати друге радње које би могле да утичу на стање, погон или интервенције на гасоводу, осим објеката у функцији гасовода;

- У складу са Решењем о издавању водних услова од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у појасу радно - инспекционе стазе, у ширини минимум 10 m на левој и десној обали Бегеја, не могу се градити објекти. Овај појас мора бити стално проходан;

- Заштиту еколошког коридора Бегеј је у складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-13942/2 од 28.07.2011;

- У зони III санитарне заштите не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:

- трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде;

- производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју директно или индиректно уносити у воде;

- комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата;

- испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења;

- изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;

- експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина;

- неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или цурењем;

- неконтролисано крчење шума;

- изградња и коришћење ваздушне луке;

- површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији водоснабдевања;

- одржавање ауто и мото трка.

Изграђени објекти у заштитним појасевима могу се адаптирати, санирати, реконструисати или доградити само уз услове надлежних предузећа.

4 МЕРЕ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

4.1 Локације за које се израђује урбанистички пројекат односно расписује конкурс

За потребе спровођења плана, односно за потребе урбанистичко - архитектонске разраде, урбанистички пројекат израђује се за изградњу:

- објеката јавне намене;

- објеката спорта и рекреације;

- верских објеката;

- стамбених објеката са више од три стамбене јединице у зони породичног становања у блоку између улица Жарка Зрењанина и Централне пијаце и блоку између Карађорђевог трга, улица Топличина и Шекспирова и меандра старог Бегеја;

- станица за снабдевање друмских возила погонским горивом, осим за изградњу станице за снабдевање горивом на делу парцеле кат. бр. 4098/54 КО Зрењанин I с обзиром да су за реализацију исте прибављени су сви неопходни услови и уграђени у план.

Обавезна израда урбанистичког пројекта предвиђена је за:

- планиране садржаје за спорт и рекреацију у Урбанистичкој целини I, који се налазе у зони меандра Бегеја;

- планиране садржаје за спорт и рекреацију у оквиру бившег војног комплекса у Улици Стрелишна бб, који се налазе у Урбанистичкој целини III;

- паркинг гаражу на парцели кат. бр. 5755 KO Зрењанин I са следећим смерницама:

У склопу паркинг гараже могуће су и комерцијалне делатности (трговина, угоститељство и сл) у приземљу објекта и тоалети. Могућа је изградња подземне етаже. Парцела се ограђује транспарентном оградом висине 1,8 m. Од површина за остале намене јавна паркинг гаража мора бити удаљена min. 3,5 m.

Паркинг гаражу градити у складу са стандардом SRPS U.S4.234, Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (''Службени лист СРЈ'' бр. 8/95), Правилником о техничким стандардима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (''Службени лист СРЈ'' бр. 31/05) и свим важећим законима, правилницима и стандардима.

Могућа је фазна изградња, на тај начин што би прва фаза подразумевала изградњу паркиралишта, а друга фаза паркинг гаражу.

У оквиру ових простора могуће је радити више урбанистичких пројеката.

Правила уређења и грађења утврђена овим планом су основ и смерница за израду урбанистичких пројеката.

Доградња и изградња других објеката на парцели могући су без израде урбанистичког пројекта, уз поштовање прописаних правила грађења.

За потребе спровођења плана за изградњу објеката из домена социјалног становања, а у складу са важећим Законом и Уредбом из ове области расписује се урбанистичко-архитеконски конкурс.

4.2 Урбанистички планови који престају да важе

Доношењем Плана генералне регулације ''Граднулица''стављају се ван снаге:

Урбанистички пројекти:

1. УП ''Фијат севис Ђукић'' (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 2/02);

2. УП комплекса ''Мала привреда - Првомајска'' (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 6/01);

3. УП ДП ''Аутопревоз'' (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 5/98);

4. УП комлекса ДД ''Ударник'' (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 3/96);

5. Измена и допуна УП ''Борис Кидрич'' блок Б (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 10/92);

6. УП измена и допуна ''Борис Кидрич'' блок Б (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 6/87);

7. УП ''Борис Кидрич'' блок Б (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 1/79);

8. УП стамбеног блока ''29 новембар'' (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 3/99);

9. УП СРЦ ''Карађорђев Трг'' Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 6/01);

10. УП ''Рекреационог центра Мотел'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 20/78);

11. УП дела ''Парк младости'' у Зрењанину (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 8/93)

12. УП ''Електрификација насеља Зоран Нићетин'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 14/79).

Детаљни урбанистички планови:

1. ДУП комплекса ТТП ''Ћирком'' (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 4/95);

2. ДУП ''Бубало'' (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 7/94);

3. ДУП ''Огледне станице'' Дуванске индустрије (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 10/93);

4. ДУП радног комплекса ''Стаклобанат'', ''Ударник'' и ''Лалекс'' (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 6/92);

5. Измене и допуне ДУП-а комплекса ''Леснина'' пословни центар (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 7/92);

6.	ДУП продајног комплекса ''Леснина''(''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 7/89);

7.	ДУП комплекса ''Циглана Неимар - погон Ц'' (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 4/78);

8.	ДУП комплекса Нафтног поља Зрењанин РО Нафтагас ООУР ''Средњи Банат'' (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 22/88);

9.	ДУП (измене и допуне) комплекса индивидуалног становања ''Врањевачка'' ''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 3/91);

10.	ДУП комплекса индивидуалног становања ''Врањевачка'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 6/86);

11.	ДУП (измена и допуна) ''Шумица-88'' у зрењанину (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 8/92);

12.	ДУП индивидуалног становања ''Шумица-88'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 13/89);

13.	ДУП стамбеног насеља ''Шумица уз Расадник'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 14/85);

14.	ДУП индивидуалног становања насеља ''Северно од Кочине'' у Зрењанину ''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 9/85);

15.	ДУП стамбеног насеља ''Граднулица Гувна'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 15/84);

16.	ДУП стамбеног насеља ''Бранкован'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 21/84);

17.	ДУП (измене и допуне) стамбеног насеља ''Зоран Нићетин'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 24/84);

18.	ДУП стамбеног насеља ''Зоран Нићетин'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 20/77);

19.	ДУП ''Елемирски друм'' (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 5/78);

20.	ДУП измене и допуне ''Борис Кидрич'' (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 8/73);

21.	ДУП ''Борис Кидрич'' (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 29/66);

22.	ДУП спортско рекреационог центра ''Граднулица'' (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 12/91);

23.	ДУП комплекса ''Метеоролошке станице'' у Зрењанину ''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 21/84);

24.	ДУП СРЦ на Мотелу (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 11/70);

25.	ДУП главне саобраћајнице магистрале (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 11/70);

26.	ДУП комплекса средње пољопривредне школе ''Серво Михаљ'' у Зрењанину (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 9/90).

Ступањем на снага Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину престају да важе одредбе генералног плана које се односе на просторну целину број III ''Граднулица'', односно површину обухваћену планом.

4.3 Спровођење важеће планске документације

Примењиваће се следећа урбанистичка документација у деловима у којима нису у супротности са усвојеним Планом генералне регулације ''Граднулица'':

Простор на коме је основ за реализацију ПДР:

- План детаљне регулације Обилазног пута око Зрењанина - Обилазнице (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/2010 и 22/2010).

Простор на коме је основ за реализацију ПДР и ПГР:

- План детаљне регулације комплекса ''Централна пијаца'' у Зрењанину (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 11/03).

Делови ПДР комплекса ''Централна пијаца'' који се стављају ван снаге и примењују се правила из ПГР (графички прилог бр. 7 - Начин спровођења плана).

- у урбанистичкој зони I - блок 3 уместо планиране изградње спратне гараже са пијачним простором планирају се магацински простори и пијачни простор за продају робе из камиона и приколица;

- парцела кат. бр. 2983/22 КО Зрењанин I дефинисана је као површина јавне намене;

- за зону породичног и вишепородичног становања примењиваће се правила грађења из Плана генералне регулација ''Граднулица''.

Уколико у наредном планском периоду буде неопходна измена наведених планова, израдиће се нови план за делове подручја које обухвата.

5 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

5.1 Правила грађења за зоне породичног становања

Врста и намена објеката који се могу градити

У зони породичног становања могу се градити:

- стамбени објекти;

- пословни објекти;

- пословно - стамбени објекти (више од 50 % објекта пословна намена);

- стамбено - пословни објекти (више од 50 % објекта стамбена намена);

- објекти јавне намене (јавни објекти);

- објекти јавних функција.

Стамбени објекти су објекти породичног становања са максимално 3 стамбене  јединице.   Минимална квадратура једне стамбене јединице је 26 m2.

Изградња стамбених објеката са више од три стамбене јединице, уз обавезну израду урбанистичког пројекта, дозвољена је у стамбеним блоковима:

- између улица Жарка Зрењанина и Централне пијаце;

- између Карађорђевог трга, улица Топличина и Шекспирова и меандра старог Бегеја.

Пословни објекти су објекти у којима се одвија пословна  делатност у складу са компатибилним садржајима, а то су:

- трговине;

- тржни центри;

- комерцијални објекти;

- занатство, стари и уметнички занати, послови домаће радиности и сл;

- угоститељске делатности;

- услужни сервиси.

Објекти јавне намене  су објекти намењени за јавно коришћење и у јавној су својини.  Објекти се граде према условима прописаним за изградњу јавних објеката  и правилима грађења претежне намене простора и то могу бити:

- здравствене делатности;

- васпитно - образовне делатности;

- социјалне заштите;

- културе;

- ветеринарски објекти;

- спортски садржаји;

- комунални објекти;

- остале делатности (објекти органа управе, министарства унутрашњих послова и  сл).

Објекти јавних функција су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити у свим облицима својине. Објекти се граде према условима прописаним за изградњу јавних објеката  и правилима грађења претежне намене простора и то могу бити:

- здравствене делатности;

- васпитно - образовне делатности;

- социјалне заштите;

- културе;

- ветеринарски објекти;

- спортски садржаји;

- комунални објекти;

- верски објекти.

На парцели може бити више главних објеката различите намене, уз поштовање правила грађења.

Све ове делатности могу се предвидети искључиво ако има услова за  прикључење објекта на комуналну инфраструктуру, као и да се у складу са наменом може обезбедити потребан број паркинг места.

По врсти, објекти могу бити :

Слободностојећи објекти који слободно стоје у простору тј.  удаљени су од бочних граница парцеле у складу са правилима грађења.

Објекти у низу подразумевају непрекидан низ објеката - дуж целе улице или блока и објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле.

Прекинут низ подразумева низ објеката који чине два (двојни објекат), три или неколико објеката  који нису у низу дуж целе улице или блока и објекат додирује само једну бочну линију грађевинске  парцеле.

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена

У оквиру зоне становања није дозвољена изградња индустријских производних објеката, лимарских и аутолимарских радионица, фарбара, дрвара, отворених складишта, складишта секундарних сировина и објеката који могу угрозити  основну намену становања по питању аерозагађења, буке, комуникација и сл.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини директно или индиректно преко друге катастарске парцеле, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Минимална површина парцеле за слободностојеће објекте у зони породичног становања је 225 m2, минимална ширина парцеле је 9 m.

Минимална површина парцеле за објекте у непрекинутом низу у је 180 m2, минимална ширина парцеле је 7 m.

Минимална површина парцеле за објекте у прекинутом низу у је 240 m2, минимална ширина парцеле је 12 m.

За грађевинске парцеле породичног становања - пољопривредног домаћинства минимална површина парцеле за слободно стојеће објекте је 1000 m2, минимална ширина парцеле је 18 m.

За грађевинске парцеле за изградњу тржног центра у зони породичног становања минимална површина парцеле за слободностојеће објекте је 2000 m2.

У зони породичног становања за изградњу услужних сервиса (аутомеханичарске, вулканизерске радње и сл) минимална површине парцеле је 600 m² и ширине уличног фронта min. 15 m.

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, а удаљеност грађевинске линије  објекта је 0 - 5 m од регулационе линије.

За објекте у којима је планирана гаража у оквиру објекта (у подрумској, сутеренској или приземној етажи), растојање између грађевинске и регулационе линије је max. 8 m.

За изградњу јавних објеката, објеката јавних функција и у свим случајевима када се израђује план детаљне регулације или урбанистички пројекат за планирану изградњу, може се дозволити већа удаљеност грађевинске линије од регулационе линије.

Слободностојећи објекти морају бити удаљени од бочне границе парцеле 2,4 m, односно 0,6 m. Слободностојећи  објекти могу се постављати и на мањој удаљености од 0,6 m, тј. 2,4 m од бочне границе парцеле уз сагласност власника суседне парцеле.

Помоћни објекти и надстрешнице које се граде у дну парцеле могу се градити на удаљењу од min. 0,6 m од граница суседних парцела. Остали објекти морају бити удаљени min. 2,4 m од задње границе парцеле. Изградња на мањој удаљености може се дозволити ако се обезбеди писмена сагласност власника суседне парцеле, уз напомену да заједнички обезбеде све противпожарне услове обе парцеле.

На грађевинској линији парцела оријентисаних ка комплексу ''Централне пијаце'' могу се градити пословни, стамбено - пословни и пословно - стамбени објекти. Ови објекти могу се градити на међи, а намена приземља објеката је искључиво пословна.

Уколико се постојећи објекат који се руши налази на међи или на мањој удаљености од планом прописане од суседне границе парцеле, може се дозволити изградња новог објекта на међи или мањој удаљености од планом прописане у дужини постојећег зида, без сагласности суседа, али отварање отвора на фасади према суседу није могућа без сагласности суседа.

За објекте у улицама где преовладава изградња објеката у низу задржава се градња објеката у низу и објекти се постављају уз бочне границе парцеле у складу са правилима грађења овог плана.

За организацију пољопривредног домаћинства удаљеност слободностојећих објеката од бочних граница парцеле мора бити min. 0,6 m, са једне стране и min. 4,5 m, са друге стране.

Уколико се граде економски  објекти - сточне стаје у  непосредној близини парцеле јавних објеката, условљава се удаљеност min. 50 m од границе парцеле на којој се налазе или планирају јавни објекти.

Највећи дозвољени индекс заузетости

Највећи дозвољени индекс заузетости износи max. 60 %.

За изградњу стамбених објеката са више од три стамбене јединице највећи дозвољени индекс заузетости парцеле је 40 %.

На грађевинским парцелама на којој је индекс заузетости већи од дозвољеног може се дозволити реконструкција постојећих објеката.

Највећа дозвољена спратност

Максимална спратност објеката у зони породичног становања је П+1+Пк, По+П+1+Пк и Су+ВП+1+Пк.

Дозвољена је изградња подрума или сутерена уколико за то не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе. Могућа је изградња повучене спратне етаже. На кровним конструкцијама могу се постављати сунчани колектори.

За зграду бившег логора у Улици Цара Душана бр. 149, парцела кат. бр. 483 КО Зрењанин I, задржава се постојећа висина објекта и примењују се правила грађења дефинисана за ову зону, уз поштовање свих услова Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.

Најмања међусобна удаљеност објеката

Најмања међусобна удаљеност слободностојећих објеката на парцели условљена је наменом, али не сме износити мање од 3 m. У оквиру парцеле објекти се могу градити и у низу у складу са правилима грађења овог плана.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Изградња других објеката на парцели се може дозволити на парцели на којој је саграђен или се планира истовремена изградња главног објекта.

Поред јавних, стамбених и пословних објеката, могу се градити:

- Производни објекти су они објекти у којима се одвија производна делатност у складу са компатибилним садржајима, а то су објекти производног занатства - све оне занатске делатности које својим радом не могу угрозити основну функцију становања, уз поштовање максимално прописаног индекса заузетости парцеле. Спратност је П+Пк. Површина објекта не може бити већа од површине главног објекта на парцели;

- На парцелама пољопривредног домаћинства мини погони за повртларство, воћарство, мини погони за прераду пољопривредних производа. Спратност је П+Пк;

- Отворени базени, непокривени спортски терени, рекреациона игралишта, дечија игралишта и сл. и они се не урачунавају у индекс заузетости парцеле.

Покривени спортски објекти и базени и они се рачунају у индекс заузетости као сви остали објекти на парцели.

Спратност је П+Пк. Спортски терени и базени морају бити удаљени min. 3 m од бочних граница и задње границе парцеле.

У зони изградње спортских терена и базена поред оградног зида могу се предвидети и транспаретни оградни зидови до висине 3 m, као и заштитне мреже до висине 5m. Уколико се ове ограде постављају на мање од 1 m од границе суседне парцеле, потребна је  сагласност суседа.

- Економски објекат је објекат који може да се гради у оквиру пољопривредног домаћинства и служи за обављање  пољопривредне делатности и налази се у оквиру економског дворишта, које је организовано у дубини парцеле и обухвата садржаје: објекат за смештај пољопривредне механизације, сточне стаје и сл. Економски објекти се могу градити за пољопривредна домаћинства на парцелама преко 1000 m2. Висина објекта треба да је усклађена са висином потребном за организовањем планираног садржаја, али висина венца објекта не сме бити већа од 6 m.

На парцели која задовољава прописане услове за изградњу може се дозволити већи број економских објеката.

Економски објекти - сточне стаје могу се дозволити на парцелама пољопривредног домаћинства, а у складу са Градским одлукама о броју и начина држања стоке у градском насељу Зрењанин.

Економски објекти - сточне стаје који се граде за пољопривредна домаћинства морају бити удаљени од сопственог и суседног стамбеног објекта min. 20 m, као и 50 m од јавних објеката. Спратност објеката максимално може бити П.

- Помоћни економски објекат је објекат који служи за обављање  пољопривредне делатности као што су надстрешница за смештај пољопривредне механизације, магацин хране за сопствене потребе и потребе исхране стоке, пушнице, сушнице, кош, амбар и сл. до површине која не може бити већа од површине економског објекта; На парцели која задовољава прописане услове за изградњу може се дозволити већи број помоћних економских објеката. Спратност објеката максимално  може бити ВП  (високо приземље). Ови објекти  се лоцирају у дну парцеле уз поштовање услова удаљења од суседних парцела.

- Помоћни  објекат је објекат који се гради као пратећи садржај на истој грађевинској парцели и обухвата садржаје: гаража за путничко возило, летња кухиња, остава и сл. На парцели која задовољава прописане услове за изградњу може се дозволити већи број помоћних објеката. Површина објекта не може бити већа од површине главног објекта на парцели.

Гаража се може градити у зони главног објекат или на регулацији. Сви остали садржаји помоћног објекта лоцирају се у дну парцеле уз поштовање прописаних удаљења од суседних парцела. Спратност помоћних објеката је П или ВП.

- Надстрешница је објекат који се гради као пратећи садржај на истој грађевинској парцели и обухвата садржаје: терасе улазних простора,  летње терасе, надстрешница за путничка возила и сл. које су саставни део главног  објекта или се дограђује уз главни објекат. Надстрешнице се граде на удаљењу од min. 0,6 m од граница суседне парцеле. Висина венца је max. 4 m Максимална површина је 30 m² и урачунава се у заузетост парцеле. Надстрешница се може постављати на регулацији и зони главног објекта, као и у дну парцеле уз поштовање прописаних удаљења од суседних парцела.

- Магацини пословних објеката: спратност је П, висина венца објекта је максимално 4 m. Граде се на парцелама на којима је главни објекат пословни, пословно - стамбени, стамбено - пословни или уз пратеће садржаје становања. Површина објекта не може бити већа од површине главног објекта на парцели.

Грађевинске парцеле се могу ограђивати зиданом или транспарентном оградом.

Висина уличне ограде може бити 1,8 m, са капијом са отварањем у оквиру сопствене парцеле. Бочне стране парцеле  се ограђују  зиданом или транспарентном оградом,  висине до 1,8 m.

Уколико граница постојећих парцела пролази кроз ајнфорт капију, дозвољена је изградња зида на међи који дели ајнфорт капију и таванске просторе само уз сагласност власника објекта.

У оквиру пољопривредног домаћинства ограда се може поставити тако да подели парцелу  на стамбено и економско двориште са висином ограде до 1,8 m.

Сваки власник парцеле је дужан да изгради уличну ограду и ограду на својој бочној међи и ½ ограде према дворишном суседу. Ограђивање парцеле може бити и на други начин уз сагласност власника суседних парцела.

Може се дозволити и посебна врста ограђивања уколико се на грађевинској парцели планира изградња или се налази више објеката различитих намена или за јавне или пословне објекте.

Грађевински елементи објекта

Приликом изградње породичног стамбеног објекта може се дозволити следеће:

- грађевински елементи (еркери, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) могу прећи грађевинску тј. регулациону линију максимално 1,2 m на делу објекта вишем од 3 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50 % уличне фасаде објекта;

- спољно стамбено степениште се не може постављати ван регулационе линије;

- спољна јединица клима уређаја не сме се постављати на удаљености мањој од 2,5 m од суседне парцеле, а уз сагласност суседа могуће је и на мањој удаљености.

Уколикo се гради пословна приземна етажа у оквиру стамбеног објекта, грађевински елементи у нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију, рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

- излози локала до 0,3 m по целој висини, када је најмања ширина тротоара 3 m;

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже до ширине 2 m, на висини од изнад 3 m;

- конзолне рекламе до 1,2 m на висини изнад 3 m.

Грађевински елементи могу прећи регулациону линију уколико постоје просторне могућности и уз поштовање заштитне зоне коловоза.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађ. линија удаљена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 90 cm. Свако степениште које савлађује већу висину од 90 cm улази у габарит објекта. Степениште се не може постављати ван регулационе линије, a изузетно може се дозволити изградња једног степеника ван регулационе линије објекта висине 15 cm и ширине 30 cm, за реконструисани објекат – промену намене у пословни, на ширини тротоара  већој од 3 m.

Грађевински елементи испод коте уличног тротоара - подземне етаже, могу прећи грађевинску односно регулациону линију:

- стопа темеља и зидови подземне етаже максимално 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,5 m;

- стопе темеља, хоризонтална пројекција стрехе са олучном  хоризонталом не смеју прећи границу суседне парцеле;

- у случају изградње објеката у непрекинутом низу, не смеју се на бочним фасадама остављати отвори, светларници или вентилациони отвори;

Положај нових објеката у односу на постојеће мора бити такав да нова изградња не угрожава постојеће објекте у смислу габарита и могућности осунчања постојећих објеката. Уколико се нови објекат гради на међи уз постојећи суседни објекат, потребно је извршити проверу стабилности темеља постојећег објекта, као и извршити обезбеђење суседног објекта уколико се ради о заједничком зиду - забату. Aко суседни објекат уз који се гради нови објекат има подрум, обавезна је изградња подрума у новом објекту или изградња темеља новог објекта на коти темеља постојећег објекта, а све према грађевинским прописима и стандардима за ову област.

На фасадама објекта који је удаљен од суседне границе парцеле од 0 - мање од 2,4 m, могу се предвидети отвори са парапетом од 1,8 m од готовог пода новог објекта, санитарних просторија, оставе и кухиње или фиксни светларници за осветљење степеништог простора.

Изузетно се уз сагласност суседа могу постављати отвори на другим просторијама са парапетом 1,8 m од готовог пода или мање.

Саобраћајне површине у оквиру парцеле

Саобраћајне површине у оквиру парцеле су: тротоари, манипулативне саобраћајне површине и паркинзи за путничка возила.

Приликом планирања терена за саобраћајне површине коте терена ускладити са котама терена суседних парцела, тако да одвођење атмосферских вода буде у сопствену парцелу, тј. не смеју се подизањем висинских кота сопствене парцеле угрозити суседне парцеле. Одвођење воде предвидети слободним падом према зеленим површинама и у складу са постојећом и планираном атмосферском канализацијом.

Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња стамбених објеката непољопривредних домаћинстава могу имати директан или индиректан приступ са јавног пута.

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња стамбених објеката непољопривредних домаћинстава, а имају директан приступ са јавног пута, морају имати минимално један колски приступ - саобраћајни прикључак прилазног пута на јавни пут, ширине од 3 до 6 m (изузетно ширина колског приступа - саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут може бити мања од 3 m, али не мања од 2,4 m уз услове и сагласност управљача). Остале елементе колског приступа - саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут (положај, радијус прикључка прилазног пута, коловозну конструкцију, услове одводњавања и сл) одређује управљач условима за сваки појединачни случај изградње.

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња: стамбених објеката пољопривредних домаћинстава, пословних објеката, пословно - стамбених објеката, стамбено - пословних објеката, објеката јавне намене и објеката јавних функција морају имати минимално један колски приступ - саобраћајни прикључак прилазног пута на јавни пут, ширине од 3 до 6 m. Остале елементе колског приступа - саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут (радијус прикључка прилазног пута, коловозну конструкцију, услове одводњавања и сл) одређује управљач условима за сваки појединачни случај изградње.

Све грађевинске парцеле у овој намени могу имати више колских приступа - саобраћајних прикључака прилазних путева на јавни пут, уз услове управљача за сваки појединачни случај изградње.

Колске приступе - саобраћајне прикључке прилазних путева на јавни пут реализовати тако да немају штетне последице за несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

За објекте становања паркирање се обезбеђује у оквиру сопствене парцеле, по принципу једна стамбена јединица - једно паркинг место или гаражно место.

Паркинге за транспортна возила и пољопривредне машине предвидети у оквиру парцеле, тј не могу се предвиђати на јавној површини. Приликом изградње објеката који имају потребу за паркирањем ових возила потребно је обезебедити потребан број паркинг места за ову врсту возила, у складу са важећим правилицима и стандардима из ове области.

Приликом планирања простора за паркирање возила за пословне, стамбено - пословне и пословно - стамбене објекте, потребно је поштовати и следеће нормативе:

- пословна установа - једно ПМ на 70 m² корисног простора;

- трговина на мало - једно ПМ на 100 m² корисног простора;

- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица;

- стандарде приступачности - у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Поред колског приступа - саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут парцели, испред: пословног, стамбено - пословног и пословно - стамбеног објекта, на јавној површини у зони између тротоара и коловоза могу се формирати паркинг места за пословне садржаје у складу са условима из плана и условима управљача.

За изградњу ових паркинга потребно је прибавити услове управљача за сваки појединачни случај изградње и склопити уговор са надлежним органом града Зрењанина, а исте градити према следећим правилима:

- паркинг места градити у складу са стандардом SRPS U.S4.234:2005;

- паркинг места формирати искључиво на јавној површини испред парцеле;

- паркинг места се израђују од растер плоча;

- растер плоче не постављају се око стабала дрвећа у пречнику мањем од 1 m.

Тротоар испред парцеле на јавној површини, по завршетку изградње, вратити у првобитан положај тако да се кота нивелете и материјали ускладе са постојећим тротоарима и са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Постојећи некатегорисани путеви и прилази (пролази) користе се као прилази објектима и задржавају се.

Услови за прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру

Техничке услове и начин прикључивања објеката на постојећу или планирану комуналну и осталу инфраструктуру  одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и прописима из те области.

Озелењавање парцела

Проценат учешћа зеленила је min. 20 %.

Приватне баште у блоковима породичног становања, у формираном ткиву града, приликом планирања инвестиција треба очувати. Дворишта и баште имају значајну функцију у мрежи урбаних слободних површина и побољшања животних услова у граду.

Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак.

Архитектонско и естетско обликовање објеката

За градњу објеката предвидети савремене и еколошки чисте материјале. Предвидети све потребне термичке  слојеве за зидове, кровне равни, подове и др. Приликом градње водити рачуна о рационалном коришћењу ресурса, енергије и земљишта, тако да нова градња буде квалитетно побољшање простора.

У архитектонском смислу, ослонити се на принципе савремене архитектуре, али и традиције поднебља. За успостављање јединствене естетске и визуелне целине у улици и зони, мора се водити рачуна о архитектонским облицима и употребљеним материјалима и бојама.

Услови за доградњу и реконструкцију објеката

Објекти у зони породичног становања се могу реконструисати и дограђивати  у циљу постизања сигурности и стабилности објекта, реконструкције постојећих инсталација, побољшања услова становања до максималних параметара прописаних овим Планом.

Реконструкција и доградња се врши у циљу:

- промене намене дела објекта у стамбено - пословни или пословно - стамбени  у складу са условима у погледу делатности које се могу градити у зони породичног становања;

- промена намене целог објекта из стамбеног у пословни или пословног у стамбени;

- на објектима спратности до П+1: доградња једне поткровне етаже уз израду статичког прорачуна  стабилности објекта и носивости тла, уз прикључење на постојећу инсталацију у оквиру објекта.

Реконструкција у смислу интервенција  на фасади, односно затварање постојећих тераса, лођа и балкона је могућа.

Претварање таванског простора у стамбени простор је могућа на објектима са  косим кровом - поткровна етажа, уз прикључење на постојећу мрежу инфраструктуре у оквиру парцеле и статичког прорачуна о носивости међуспратне таванице.

5.2 Правила грађења за зоне вишепородичног становања

Врста и намена објеката који се могу градити под условима одређеним планом, као и врста и намена објеката чија је градња забрањена

Вишепородични стамбени објекти су објекти са више од 3 стамбене јединице. Минимална квадратура једне стамбене јединице је 26 m2.

У оквиру намене вишепородичног становања могу се градити јавни, вишепородични стамбени објекти, вишепородични стамбено - пословни објекти и пословни објекти.

Објекти могу бити слободностојећи и објекти у прекинутом или непрекинутом низу.

Као пратеће функције становања могу се градити: објекти васпитања и образовања, здравствене и ветеринарске делатности, социјалне заштите, културе, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, спортски објекти, верски објекти, комерцијални објекти, тржни центри, услужни севиси, трговина, угоститељство, занатство, стари и уметнички занати, послови домаће радиности и сл.

Објекти јавне намене који су у јавној својини као и објекти јавне намене у свим облицима својине могу се градити у зони вишепородичног становања.

Све ове делатности могу се предвидети искључиво ако има услова за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру, као и да се у складу са наменом може обезбедити потребан број паркинг места.

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена

У оквиру зоне вишепородичног становања није дозвољена изградња индустријских производних објеката,  лимарских и аутолимарских  радионица, аутомеханичарских радионица, фарбара, дрвара, отворених  складишта, складишта секундарних сировина и сл. и објеката који могу угрозити  основну намену становања по питању аерозагађења, буке, комуникација и сл.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом који задовољава услове за изградњу прописане планом и који је намењен за грађење. Грађевинска парцела је парцела која има прилаз са јавне површине.

За слободностојеће објекте минимална површина парцеле 800 m2, минимална ширина парцеле 18 m.

За објекте у непрекинутом и прекинутом низу минимална површина парцеле 600 m2, минимална ширина парцеле 16 m.

За грађевинске парцеле за изградњу тржног центра у зони вишепородичног  становања минимална површина парцеле за слободно стојеће објекте је 2000 m2.

У зависности од величине парцеле, на парцели блока, односно на појединачним грађевинским парцелама, може се градити више објеката вишепородичног становања са заједничким коришћењем дворишта за станаре,  уз поштовање свих правила грађења утврђених овим Планом.

За допуну постојећих блокова вишепородичног стамбеног насеља могу се формирати парцеле у величини предвиђеног објекта са заштитним тротоаром, уколико се остали делови парцеле одреде као заједничке блоковске површине и формирају јавну површину са  осталим јавним површинама у блоку.

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Објекти вишепородичног становања :

- удаљеност грађевинске линије  објекта је 0 - 5 m од регулационе линије. Ако се граде стамбено - пословни или пословно - стамбени објекат грађевинска линија може бити и до 7 m, због изградње паркинга испред објекта;

- објекти се могу градити као објекти у низу или атријумски и полуатријумски објекти, при чему се под објектима у низу подразумева градња објекта од међе до међе;

- две и више парцела могу формирати атријумске или полуатријумске објекте, који се могу постављати од међе до међе, уз сагласност суседних власника;

- слободностојећи  објекти морају бити удаљени од бочне границе парцеле min. 3,5 m;

- уколико се објекти реализују као атријумски истовремено, атријуми могу бити делимично или потпуно наткривени, тако да укупна површина наткривеног дела објекта и изграђеног објекта не пређе 40%, односно 50%;

- уколико се на две или више парцела истовремено граде атријумски или  полуатријумски објекти може се предвидети заједнички улаз, заједничке блоковске површине намењене за дечје игралиште, зеленило, саобраћајне површине и др.

За објекте који су допуна постојећи блокова вишепородичног становања, где се парцела формира испод објекта са заштитним тротоаром, објекат се поставља у односу на границе парцеле, према условима плана.

Највећи дозвољени индекс заузетости

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле за главни објекат је 40 %. Уколико се на парцели граде други објекти, индекс заузетости парцеле може бити до 60 %, уз поштовање прописане заузетости парцеле за главни објекат. За пословне објекте највећи дозвољени индекс заузетости је 60 %.

Уколико се граде објекти који су допуна постојећих блокова, где се парцеле формирају у површини објеката са заштитним тротоаром, индекс заузетости парцеле је max. 90 %.

Највећа дозвољена спратност

Максимална спратност вишепородичних стамбених објеката је: П+4+Пк, По+П+4+Пк, Су+ВП+4+Пк. За блок вишепородичног становања на углу Улица 6. Маја, Стрелишне и Лозничке важи спратност П+2+Пк, По+П+2+Пк, Су+ВП+2+Пк.

Дозвољава се изградња сутеренске и подрумске етаже где не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе. Могућа је изградња повучене спратне етаже.

Најмања међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност вишепородичних слободностојећих објеката и објеката који се граде у прекинутом низу износи најмање половину висине вишег објекта. Ова удаљеност не може бити мања од 6 m ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење, као и заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

Удаљеност се може смањити на четвртину висине вишег објекта ако објекти на наспрамним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање, атељеима и пословним просторијама.

Вишепородични стамбени објекти на грађевинској парцели се могу градити у низу уколико на наспрамним фасадама не постоје отвори и ако су задовољени сви противпожарни услови.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Поред стамбених или пословних основних објеката могу се градити гараже, као заједничке гараже - низови, гараже у оквиру заједничких блоковских површина у складу са условима надлежног предузећа и Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (''Службени лист СЦГ'' бр. 31/05), као и спортски терени. под условом да укупна заузетост на парцели не може прећи укупну планирану заузетост на парцели.

Спортски терени могу бити покривени или непокривени. Ако су непокривеног или наткривеног  типа, њихова површина се не рачуна у максимални индекс заузетости парцеле. Покривени спортски објекти се рачунају у индекс заузетости као сви остали објекти на парцели.

Спратност гаража и покривених спортских терена је П.

Надстрешнице улазних простора, тераса, надстрешнице за путничка возила и сл. Граде се на удаљењу min. 1 m од граница грађевинске парцеле. Висина венца је max. 4 m. Површина надстрешница урачунава се у заузетост парцеле.

Ограде се могу поставити на граници парцеле према следећим условима:

- Ограда на регулационој линији може бити зидана или траспарентна. Ако је ограда зидана висина је до 1,6 m, ако je транспарентна висинa висина је до 1,8 m;

- Ограда на бочним границама парцеле може бити зидана или транспарентна висине до 1,8 m;

- Објекти који се граде као допуна постојећих блокова вишепородичног становања, где се парцеле формирају у површини објеката са заштитним тротоаром, ограде се не могу поставити.

Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња објеката из ове намене могу имати приступ парцели директно са јавног пута или индиректно преко заједничких блоковских површина.

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња објеката из ове намене, а имају директан приступ са јавног пута, морају имати минимално један колски приступ - саобраћајни прикључак прилазног пута на јавни пут, ширине од 3,5 до 7 m. Остале елементе колског приступа - саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут (радијус прикључка прилазног пута, коловозну конструкцију, услове одводњавања и сл) одређује управљач условима за сваки појединачни случај изградње.

Све грађевинске парцеле у овој намени могу имати више колских приступа - саобраћајних прикључака прилазних путева на јавни пут, уз услове управљача за сваки појединачни случај изградње.

Колске приступе - саобраћајне прикључке прилазних путева на јавни пут реализовати тако да немају штетне последице за несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

Тротоар испред парцеле на јавној површини, по завршетку изградње, вратити у првобитан положај тако да се кота нивелете и материјали ускладе са постојећим тротоарима и са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Простор за паркирање возила је потребно обезбедити у оквиру сопствене парцеле, по принципу једна стамбена јединица - једно паркинг место.

Изградити паркинг места у складу са стандардом SRPS U.S4.234:2005.

Ако се планира гаража она може бити у оквиру објекта у сутеренској, подрумској или приземној етажи.

Приликом планирања простора за паркирање возила за пословне и вишепородично стамбено - пословне објекте, потребно је поштовати и следеће нормативе:

- пословна установа - једно ПМ на 70 m² корисног простора;

- трговина на мало - једно ПМ на 100 m² корисног простора;

- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица

- стандарде приступачности - у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Изузетно за пословне и вишепородично стамбено - пословне објекте, може се дозволити да се део паркинга за пословне садржаје може предвидити на јавној површини или у јавној гаражи, уколико постоје просторне могућности. У овом случају потребно је прибавити услове управљача за сваки појединачни случај изградње и склопити уговор са надлежним органом града Зрењанина, а паркинг места градити према следећим правилима:

- паркинг места градити у складу са стандардом SRPS U.S4.234:2005;

- паркинг места формирати искључиво на јавној површини испред парцеле;

- паркинг места се израђују од растер плочи;

- растер плоче не постављају се око стабала дрвећа у пречнику мањем од 1 m.

Уколико се граде објекти који су допуна постојећих блокова вишепородичног становања, где се парцеле формирају у површини објеката са заштитним тротоаром, паркирање - гаражирање је могуће обезбедити у оквиру објекта, сутеренске или приземне етаже и на јавној површини, односно заједничким блоковским површинама, а према просторним могућностима, склапањем уговора са надлежним органом града Зрењанина.

Уколико се приликом изградње објеката у зони вишепородичног становања не може обезбедити потребан броја  паркинг места, иста или део њих решити у складу са одговарајућом градском одлуком.

Грађевински елементи објекта

Грађевински елементи испод коте уличног тротоара - подземне етаже, могу прећи грађевинску односно регулациону линију:

- стопа темеља и зидови подземне етаже максимално 0,15 m до дубине од 2,6 m, испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,5 m;

- стопе темеља, хоризонтална пројекција стрехе са олучном хоризонталом не смеју прећи границу суседне парцеле.

Грађевински елементи могу прећи регулациону линију уколико постоје просторне могућности и уз поштовање заштитне зоне коловоза.

У случају изградње објеката у непрекинутом низу не смеју се на бочним фасадама остављати отвори, светларници или вентилациони отвори.

Положај нових објеката у односу на постојеће мора бити такав да нова изградња не угрожава постојеће објекте у смислу габарита и могућности осунчања постојећих објеката. Уколико се нови објекат гради на међи уз постојећи суседни објекат потребно је извршити геомеханичка испитивања тла на којем се гради објекат, провера стабилности темеља постојећег објекта, као и извршити обезбеђење суседног објекта, уколико се ради о заједничком зиду - забату. Ако суседни објекат уз који се гради нови објекат има подрум обавезна је изградња подрума у новом објекту или усклађивање коте темеља новог објекта са  темељима постојећег  објекта, а све према грађевинским прописима и стандардима за ову област. За изградњу објекта на међи и на удаљености мањој од планом прописане потребно је обезбедити сагласност  суседа.

Уколико се за потребе изградње новог објекта  руши постојећи објекат, нови објекат се може градити по постојећим габаритима без сагласности суседа, уз поштовање  осталих услова изградње. За отварање отвора на фасади према суседу за изградњу објекта на постојећим габаритима, потребно је обезбедити сагласност суседа.

На фасадама објекта које су удаљене од суседних граница парцеле до 2,5 m, могу се предвидети само отвори са парапетом од 1,8 m од готовог пода новог објекта, санитарних просторија, оставе и  кухиње или фиксни светларници за осветљење степенишног простора.

Приликом изградње вишепородичног стамбеног објекта може се дозволити следеће:

- грађевински елементи (еркери, балкони, улазне надстрешнице без стубова) могу прећи грађевинску тј. регулациону линију максимално 1,2 m на делу објекта вишем од 3 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50 % уличне фасаде објекта;

- спољно стамбено степениште се не може постављати ван регулационе линије.

Уколико се гради пословна приземна етажа у оквиру стамбеног објекта, грађевински елементи у нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију, рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

- излози локала до 0,3 m по целој висини, када је најмања ширина тротоара 3 m;

- степениште се не може постављати ван регулационе линије; изузетно, може се дозволити изградња једног степеника ван регулационе линије објекта, висине 15 cm, ширине 30 cm, на ширини тротоара  већој од 3 m;

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже до ширине 2 m, на висини од 3 m;

- конзолне рекламе до 1,2 m на висини изнад  3 m.

Спољна јединица клима уређаја се не сме постављати на мањој удаљености од 2,5 m од суседне парцеле.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија померена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 90 cm. Свако степениште које савлађује већу висину од 90 cm улази у габарит објекта.

За постављање фиксних светларника на другим просторијама објекта мора се обезбедити писмена сагласност суседа.

Саобраћајне површине у оквиру парцеле

У оквиру саобраћајних површина планирано је:

- тротоари, ширине min. 1,5 m;

- манипулативне саобраћајне површине ширине min. 3,5 m.

Приликом планирања ових површина, ускладити их са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Приликом планирања терена за саобраћајне површине, коте терена ускладити са котама терена суседних парцела, тако да одвођење атмосферских вода буде у сопствену парцелу, тј. не смеју се подизањем висинских кота сопствене парцеле угрозити суседне парцеле. Одвођење воде предвидети слободним падом према зеленим површинама и у складу са постојећом и планираном атмосферском канализацијом.

Услови за прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру

Техничке услове и начин прикључивања објеката на постојећу или планирану комуналну и осталу инфраструктуру  одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и прописима из те области.

Одржавање објекта

За изградњу вишепородичног објекта потребно је обезбедити комунално одржавање и одношење смећа у складу са условима ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' и градским одлукама о комуналном одржавању.

Озелењавање парцела

Укупна  површина за озелењавање у оквиру грађевинске парцеле је минимално 20 %.

Сва правила за озељењавање парцеле дате су у правилима уређења за зелене површине у оквиру плана.

Архитектонско и естетско обликовање објеката

Приликом изградње користити савремене и еколошки чисте материјале. Предвидети све потребне термичке  слојеве за зидове, кровне равни, подове и др. Водити рачуна о рационалном коришћењу ресурса, енергије и земљишта, тако да нова градња буде квалитетно побољшање простора.

У архитектонском смислу, ослонити се на принципе савремене архитектуре, али и традиције поднебља. За успостављање јединствене естетске и визуелне целине у улици, зони  и блоку, водити рачуна о архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама.

Код допуне постојећих насеља и блокова вишепородичног становања, водити рачуна да се новим објектима не наруши постојећи архитектонски израз, како у погледу материјала, тако и у погледу колорита, детаља и сл.

Услови за доградњу и реконструкцију објеката

Објекти вишепородичног становања се могу реконструисати и дограђивати  у циљу постизања сигурности и стабилности објекта, реконструкције постојећих инсталација, изградње лифтовског постројења, изградње и доградње рампи за особе са посебним потребама у простору,  као и :

- промене намене дела објекта у стамбено - пословни или 	пословно - стамбени у складу са условима у погледу делатности које се могу градити у зони вишепородичног становања и

- на објектима (под објектом се подразумева целокупан објекат, скуп свих ламела и улаза објекта који чини физичку целину) са равним кровом, доградња једне поткровне етаже (претварање равног крова у коси кров ради формирања стамбеног простора) уз израду статичког прорачуна  стабилности објекта, носивости тла, као и уз услове надлежних комуналних предузећа о могућностима  прикључења на инфраструктуру.

Уколико се дограђују постојећи објекти вишепородичног становања где су парцеле формиране испод површине објекта, индекс изграђености је max 6, индекс заузетости  100 %, уз поштовање свих осталих правила грађења  дефинисаних планом.

Реконструкција у смислу интервенција  на фасади, односно затварање постојећих тераса, лођа и балкона није могућа. Изузетно се може дозволити ова реконструкција уколико се предвиди заједничка интервенција на целој фасади једнобразно и у смислу извођења истовремено.

Претварање таванског простора у стамбени простор је могућа на постојећим вишепородичним стамбеним објектима  са косим кровом - претварање таванског простора у стамбени простор - поткровна етажа, уз услове надлежних комуналних предузећа о могућностима прикључења на инфрастутуру, статичког прорачуна о носивости међуспратне таванице.

Претварање заједничких просторија станара у стамбени простор је могућа у складу са условима плана.

Претварање стамбеног простора у оквиру вишепородичног стамбеног објекта који користи унутрашње стамбено степениште дозвољава се за делатности које су прописане за вишепородично становање и које не ремете услове становања и за које постоје просторно - технички услови.

5.3 Правила грађења за радне зоне и пословне комплексе

Врста и намена објеката који се могу градити

У радним зонама могу се градити објекти намењени за производне погоне индустрије, производњу ел. енергије, малу привреду, трговину, угоститељство, изложбено - продајни салони, тржни центри, објекти занатства, пословни садржаји, сервиси, складишта и магацински простори и пратећи садржаји, станице за снабдевање друмских возила погонским горивом, комунални објекти, базне станице, носачи антена на одговарајућим објектима и слободностојећи антенски стубови и сл, објекти за складиштење секундарних сировина и објекти за третман секундарних сировина чврстог неопасног материјала.

У пословним комплексима могу се лоцирати сви објекти наведену за изградњу у радним зонама, осим производних погона индустрије, објеката за складиштење секундарних сировина и објеката за третман секундарних сировина чврстог неопасног материјала.

Уз поштовање свих техничко - технолошких и еколошких фактора, постоји могућност лоцирања и других делатности.

Објекти могу бити слободностојећи и објекти у прекинутом или непрекинутом низу.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела има облик и површину  који омогућава изградњу објеката, као и могућност да прими све садржаје условљене технолошким процесом и пратеће садржаје уз обезбеђење довољног индекса заузетости.

Свака грађевинска парцела мора имати приступ на саобраћајну јавну површину.

Код формирања парцела тежити да парцела има што правилнији облик како би простор био што функционалније и рационалније искоришћен.

У оквиру радних зона за изградњу производних погона индустрије, теретних терминала, великих складишта, минимална ширина парцеле је 20 m, а површина парцеле минимум 1000 m2, док за изградњу осталих објеката у овим зонама и у пословним комплексима ширина парцеле може бити минимално 15 m, а површина парцеле минимално 800 m2. Максимална величина грађевинске парцеле није прописана.

За изградњу станица за снабдевање друмских возила погонским горивом минимална ширина парцеле је 20 m, површина парцеле је минимално 1500 m2, уз обавезну израду Урбанистичког пројекта.

Просторна целина у радној зони и пословном комплексу која се састоји од више међусобно повезаних самосталних функционалних целина, односно катастарских парцела, које могу имати различиту намену представљају грађевински комплекс и за њега се могу издати локацијски услови.

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Удаљеност грађевинске линије од регулационе линије је 5 m, с тим што грађевинска линија може имати и већу удаљеност од регулационе ако то захтева технолошки процес или закони и прописи који се морају поштовати при  изради  техничке документације.

При изградњи управних, репрезентативних простора и портирница, регулациона и грађевинска линија могу да се поклопе.

Приликом замене (изградње) и доградње постојећих објеката у зонама пословања, удаљеност грађевинске линије од регулационе линије може бити и мања од 5 m, уколико су постојећи објекти на мањој удаљености од 5 m од регулационе линије.

Минимална удаљеност грађевинске линије од суседних парцела мора бити пола висине објекта, а за приземне објекте не може бити мања од 2 m, уколико су задовољени противпожарни и други услови дефинисани планом.

Индекс заузетости

Индекс заузетости грађевинске парцеле је до 50 %, зависно од технолошких, саобраћајних и еколошких потреба.

Индекс заузетости грађевинске парцеле је до 60 % у пословном комплексу. Проценат учешћа зеленила у пословном комплексу је 20 %.

За изградњу трговина, тржних центара и сл, с  обзиром на потребу за већи број паркинг места,  заузетост под објектима и саобраћајним површинама може бити до 70 %.

Проценат учешћа зеленила је 25 - 30 %.

Спратност или висина објекта

За објекте намењени индустрији, складишта и магацине планирана спратност је високо приземље (ВП), приземље (П), приземље + поткровље (П+Пк). Дозвољена је изградња мезанина. Могућа је и већа висина из технолошких разлога (изградња силоса, сушара, антенских стубова и сл). Дозвољена је изградња подрума или сутерена уколико за то не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

За пословне објекте планирана спратност је приземље (П), приземље+спрат+поткровље (П+1+Пк), као и приземље+спрат+спрат+поткровље (П+2+Пк). Могућа је изградња повучене спратне етаже. Дозвољена је изградња подрума или сутерена уколико за то не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

Међусобна удаљеност објеката

Минимална међусобна удаљеност слободностојећих објеката рада и пословања износи половину висине вишег објекта, с тим да она не може бити мања од 4 m. У оквиру парцеле објекти се могу градити и у низу у складу са правилима грађења овог плана.

Хоризонтални габарити објекта

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m, поставља се на грађевинску линију.

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то конзолне надстрешнице у зони приземне етаже до 4 m по целој ширини објекта, са висином изнад 3 m на грађевинским парцела за садржаје уз јавне путеве (станице за снабдевање друмских возила погонским горивом и сл).

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

На једној грађевинској парцели може бити изграђено више од једног објекта рада и пословања са наменом дозвољеном по плану, а по правилима грађења овог плана.

На свакој грађевинској парцели поред објеката који су у функцији рада и пословања, могућа је изградња породичног стамбеног објекта, односно изградња пословно - стамбеног објекта. Када се у оквиру пословног комплекса гради породични стамбени објекат мора се водити рачуна да буде лоциран у мирнијем делу парцеле и да се обезбеди одвојен прилазу објекту.

На парцелама намењеним за рад и пословање могу се градити и помоћни објекти који су у функцији главног објекта.

Ограђивање грађевинских парцела на којим се налазе радни и пословни објекти може се  извести у виду живе или металне транспарентне ограде (не сме бити жичана), висине до 2,2 m, сем у случају када је потребна другачија врста ограде ради заштите објеката или начина коришћења. Ограда и стубови ограде морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркинг возила

Колски и пешачки прилаз на грађевинску парцелу извести у складу са условима из овог Плана и условима управљача пута, а минималне ширина колског прилаза мора бити 4 m, са минималним радијусом унутрашње кривине од 7 m. Минимална ширина пешачког прилаза је 1,5 m.

Све грађевинске парцеле у овој намени могу имати више колских приступа - саобраћајних прикључака прилазних путева на јавни пут, уз услове управљача за сваки појединачни случај изградње.

Постојећи некатегорисани путеви и прилази (пролази) користе се као прилази објектима и задржавају се као површине јавне намене.

Потребе за паркирањем возила решити у оквиру парцеле. Унутар комплекса изградити паркинг места у складу са стандардом SRPS U.S4.234:2005.

У случају изградње тржних центара у склопу паркинг простора могуће је постављати транспарентне надстрешнице за корпе за куповину.

За пословне објекте обезбедити 1 паркинг или гаражно место на 70 m2 корисног простора. За производни, складишни, магацински и индустријски објекат треба обезбедити 1 паркинг место на 200 m2 корисног простора.

Услови заштите суседних објеката

Приликом изградње и формирања градилишта своје и суседне објекте обезбедити у погледу статичке стабилности.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели, а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Уз ободне ивице парцела формирати зелене површине које ће имати функцију изолације и умањење буке и задржавање прашине и издувних гасова.

Услови за прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру

Техничке услове и начин прикључивања објеката на постојећу или планирану комуналну и осталу инфраструктуру  одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и прописима из те области.

Архитектонско и естетско обликовање објеката

Услови за архитектонско обликовање објеката морају бити у складу са технолошким процесом и функцијом. Код обликовања грађевина и примене материјала мора се уважити трaдиција градње за ово подручје и максимално уклапање у околни простор.

Услови за доградњу и реконструкцију објеката

На простору обухвата плана унутар радних зона и пословних комплекса, може се вршити изградња, доградња и реконструкција, поштујући прописе и стандарде дефинисане за намену и поштујући услове и правила грађења дате овим Планом.

Дозвољава се доградња и реконструкција постојећих објеката применом чистих технологија које немају негативан утицај на животну средину.

Услови озелењавања

Приликом подизања заштитног зеленила појаса неопходно је следеће:

- зелене површине повезати у целовит систем зеленила уз одговарајућу разноврсност врста;

- спратовност вегетације је обавезна и то 5 - 7 m траве, 13 - 15 m комбинација жбуња и дрвећа;

- забрањено је коришћење инвазивних врстa (циганско перије (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailantus altisima), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилванијски длакави јасен (Eleagnus angustifolia), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљен (Parthenocissus inserta), касна срезма (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), сибирски брест (Ulmus pumila)) и јестивих врста, а неопходно је обезбедити учешће аутохтоних врста трава, жбуња и дрвећа.

Одлагање отпада

На грађевинским парцелама намењеним раду и пословању потребно је предвидети и уредити место за одлагање комуналног отпада. За смештај контејнера потребно је осигурати посебан простор ограђен зеленилом. Одлагање других врста отпада потребно је уредити у складу са законским прописима зависно од врсте отпада.

5.4 Правила грађења за зоне утилитарног зеленила

На утилитарним површинама могућа је изградња објеката (стакленици, пластеници, објекти за гајење печурки, објекти за чување и лагеровање пољопривредних производа, оставе за алат).

Минимална површина парцеле за изградњу објеката у   зонама утилитарног зеленила је 800 m2. Максимални индекс заузетости је 30%.

Удаљеност грађевинске линије објеката од регулационе линије је min. 3 m. Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 2 m.

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине до 1,8 m, са капијом са отварањем у оквиру сопствене парцеле.

Постојећи објекти могу се реконструисати и доградити и могућа је промена намене објеката.

Објекти у зонама утилитарног зеленила морају имати прилаз са јавне саобраћајне површине директно или индиректно. Постојећи некатегорисани путеви и прилази (пролази) користе се као прилази објектима и задржавају се као површине јавне намене.

Постојећи стамбени објекти изграђени без грађевинске дозволе задржавају се, а све у складу са Законом о озакоњењу објеката.

Стакленици и пластеници – надкривени простори на површинама утилитарног зеленила у оквиру којих се одвија узгој воћа, поврћа, цвећа и сл. Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 2 m.

Објекти за гајење печурки – минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 2 m, максимална спратност је П. Изградња подрума је дозвољена уколико за то не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе, односно ниво подземних вода дозвољава изградњу подрума.

Објекти за складиштење и примарну прераду пољопривредних производа – објекти у којима се прерађују или складиште: индустријско биље, воће, поврће, лековито биље, зачини, цвеће и др. Под овим објектима се подразумевају: складишта пољопривредних производа (отворени, полуотворени, затворени објекти, надстрешнице, хале, хладњаче и сл), сушнице, пушнице, оставе за алат и др. Спратност објекта је максимално П+Пк. Могућа је и већа висина објекта из технолошких разлога. Дозвољена је изградња подрума уколико за то не постоје сметње геотехничке или хидритехничке природе. Минимална удаљеност објеката од суседних парцела мора бити пола висине објекта, а не може бити мања од 2 m.

Колски прикључак на парцелу је минималне ширине 4 m (могућност прикључења на некатегорисани  пут), простор за паркирање се обезбеђује на сопственој парцели.

Прикључење на санитарну воду из водовода или сопственог бунара, на водонепропусну септичку јаму, прикључак на ел. мрежу или сопствени електрични агрегат и сл. Уколико је неопходна комунална инфраструктура, за прикључење је неопходно прибавити услове и сагласности надлежних предузећа.

Услови за архитектонско обликовање објеката морају бити у складу са технолошким процесом и функцијом. Код обликовања грађевина и примене материјала мора се уважити трaдиција градње за ово подручје и максимално уклапање у околни простор.

У зони утилитарног зеленила могу се градити стамбени објекти пољопривредног домаћинства са једном стамбеном јединицом спратности П+Пк, као и пословни објекти за обављање административних делатности као други објекат на парцели односно пратећи садржај, спратности П+Пк. Дозвољена је изградња подрума или сутерена.

У зони утилитарног зеленила могућа је изградња одгајивачница паса која мора бити одвојена од околине појасом зеленила одговарајуће ширине и високим зидом (око 2,5 m). Величина  простора по псу је 8 m2. Главни објекат је административна зграда, а пратећи су складишта хране, оставе, амбуланте и боксеви. Дозвољена спратност објеката је П. Највећи простор у одгајивачници заузима полигон – осунчана травната површина са реквизитима за дресуру паса: препреке, мердевине, тобогани, клацкалице и ринг за вежбање за изложбе.

У зонама утилитарног зеленила могу се градити објекти за обуку и чување коња са рекреацијским јахањем и сл.

5.5 Правила грађења за зоне спорта и рекреације

Објекте спорта и рекреације могуће је градити на основу следећих урбанистичких норматива:

- индекс  заузетости парцеле max. 30 %, осим код затворених спортско - рекреационих објеката,   комерцијалних, трговинских и угоститељских објеката,  када заузетост може бити  до 50 %;

- спратност објекта max. П+1+Пк;

- минимално 30 % површине грађевинске парцеле треба да заузме зеленило;

- за комерцијалне, трговинске и угоститељске објекте 1 паркинг место/70 m2 корисног простора;

- 10 % места за паркирење обезбедити за лица са инвалидитетом;

Спортски терени могу бити покривени или непокривени. Ако су непокривеног или наткривеног типа, њихова површина се не рачуна у максимални индекс заузетости парцеле.

Неопходно је обезбедити приступне саобраћајне површине, колске и пешачке, као и неопходан број места за паркирање визила (за спортске хале 1 паркинг место на користан простор за 40 гледалаца). Потребе за паркирањем решити на сопственој парцели или на паркиралишту у непосредној близини.

На стадионима и спортским објектима планирати посебна места за смештај инвалидских колица, димензија 90 x 140 cm. Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина у зонама спорта и рекреације применити Правилнику о техничким стандардима приступачности (''Службени гласник РС'' бр. 46/13).

Дозвољена је изградња угоститељских објеката, смештајних капацитета, трговина, пословне и услужне делатности у функцији спорта и рекреације.

Колски и пешачки прилаз на грађевинску парцелу извести у складу са условима из овог плана и условима управљача пута, а минималне ширина колског прилаза мора бити 4 m, са минималним радијусом унутрашње кривине од 7 m. Минимална ширина пешачког прилаза је 1,5 m. Уколико се грађевинска парцела налази на углу две улице, могуће је остварити два приступа парцели уз услове надлежног предузећа, тако да такав начин прикључења не утиче на безбедност саобраћаја и не угрожава прикључење суседних парцела.

За сва прикључења на комуналну инфраструктуру неопходно је прибавити услове и сагласности надлежних предузећа.

Уколико се изводи ограда висина може бити до 2 m, осим ако није неопходна посебна врста ограђивања када ограда може бити веће или мање висине.

Планирани комплекс озеленити у складу са просторним могућностима. Сва правила за озељењавање парцеле дате су у правилима уређења за зелене површине у оквиру овог  плана.

Све постојеће објекте спорта и рекреације могуће је дограђивати, реконструисати, адаптирати и санирати у складу са условима и правилима грађења овог плана.

У зони спорта и рекреације могућа је изградња полигона који би служио искључиво за обуку кандидата за возаче свих Зрењанинских ауто школа.

5.6 Правила грађења за станице за снабдевање горивом

Станице за снабдевање друмских возила погонским горивом могуће је градити и у радним зонама и пословним комплексима.

Израда Урбанистичког пројекта је обавезна за изградњу нових станица.

Минимална ширина парцеле је 20 m, а површина парцеле износи минимално 1500 m2.

Спратност објеката је приземље (П).

За изградњу станица примењиваће се правила грађења за радне зоне и пословне комплексе.

Изградња других објеката на парцели, тј. пратећих и помоћних објеката станице за снабдевање горивом (надстрешница, аутоперионица, кавез за ТНГ, резервоари и др), могући су без израде урбанистичког пројекта, уз поштовање прописаних правила грађења.

Објекти постојећих станица за снабдевање друмских возила погонским горивом се задржавају. Могућа је реконструкција, доградња и санација постојећих објеката.

Станица за снабдевање горивом на делу парцеле кат. бр. 4098/54 КО Зрењанин I

Изградња станице за снабдевање горивом на делу парцеле кат. бр. 4098/54 КО Зрењанин I могућа је без израде урбанистичког пројекта, а према Плану урбанистичке регулације (детаљ I - 8) и у складу са прописаним правилима грађења и условима ималаца јавних овлашћења који се обавезно прибављају за изградњу станица за снабдевање горивом:

У односу на регулациону линију објекти се могу градити на удаљењу мањем од планом прописаног, док се у односу на регулациону линију државног пута IБ реда бр. 12 објекти граде у складу са условима ЈП ''Путеви Србије'', односно условима прописаним планом.

За изградњу станице за снабдевање горивом потребно је извршити измештање дела трасе потисног вода фекалне канализације на јавну површину.

Планирана станица за снабдевање горивом прикључује се на државни пута IБ реда бр. 12. Условима ЈП ''Путеви Србије'' дефинисано је:

- Саобраћајним решењем обезбедити приоритет транзита на предметном државном путу као заштиту јавног интереса.

У складу са чланом 38. Закона о путевима на будућем саобраћајном прикључку прилазног пута, неопходно је обезбедити потребне линије прегледности.

Геометрија и димензија планираног саобраћајног прикључка прилазног пута мора да задовољава параметре у складу са важећим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

Локација планираног саобраћајног прикључка прилазног путамора задовољити све параметре безбедности саобраћаја у циљу постизања мањег броја раскрсница и саобраћајних прикључака у складу са чланом 45 Закона о путевима.

Саобраћајно повезивање предвидети у складу са члановима 41, 42, 43, и 44. Закона о путевима.

Коловоз државног пута мора бити сачуван мора бити сачуван за реконструкцију у складу са важећим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

Прихватање и одводњавање површинских вода ускладити са постојећим системом одводњавања државног пута.

Ограде, дрвеће и засад поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја у складу са чланом 37. Закона о путевима.

Паркирање планирати изван регулације државног пута IБ реда бр. 12.

- Паралелно вођење и укрштање мрежа јавне комуналне инфрастуктре вршити на следећи начин:

паралелно вођење:

- предметне инсталације планирати на удаљености минимално 3m од крајње тачке попречног профила - ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање, изузети могућност да се инсталације предвиђају у коловозу предметног државног пута,

- усвојити постојеће ширине, подужне и попречне падове коловоза предметног пута у зони постављања предметних инсталација,

- на местима где није могуће задовољити услове из претходних ставова мора бити пројектована и изведена заштита трупа предметног пута,

- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу иницирати отваеање клизишта

- за сваки појединачан случај паралелног вођења прибавити услове управљача - ЈП ''Путеви Србије''.

укрштање:

- сва укрштања предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви,

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3 m са сваке стране,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи од 1,35 до 1,5 m,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одоводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи од 1 до 1,2 m,

- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на минимално 10 m,

- за сваки појединачан случај укрштања прибавити услове управљача - ЈП ''Путеви Србије''.

5.7 Правила грађења за верске објекте

Индекс заузетости парцеле је до 40 %. У складу са врстом верске грађевине одредиће се висина нових објеката израдом Урбанистичког пројекта.

За пратеће  објекте који се граде уз верски објекат планирана спратност је максимално  приземље+спрат+поткровље (П+1+Пк).

5.8 Посебни услови

- Посебни услови утврђени Планом генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину важе за све планиране намене.

- За изградњу објеката у зонама заштите и зонама ограничења неопходно је прибавити услове надлежних органа.

- Приликом изградње могућа је фазна односно етапна изградња и локацијском дозволом се може предвидети таква изградња.

- Просторна целина која се састоји од више међусобно повезаних самосталних функционалних целина, односно катастарских парцела, које могу имати различиту намену представљају грађевински комплекс и за њега се могу издати локацијски услови.

- Привремена грађевинска дозвола ће се издавати за објекте у складу са Законом о планирању изградњи.

- За сваку појединачну градњу у складу са наменом, на простору обухвата плана, неопходно је прибавити услове надлежних предузећа, органа и организација које су Законом овлашћене да их прописују.

- На кровним конструкцијама објеката могу се постављати антенски уређаји, сунчани колектори и соларне ћелије и сл. водећи рачуна о укупном обликовању објекта.

- Ако се катастарска парцела налази својим деловима у различитим наменама, тада важе правила уређења и правила грађења за намену која има непосредан приступ са јавне површине, а за разграничавање између површина појединих намена израђује се пројекат парцелације.

- У зонама породичног становања када грађевинска парцела нема директан излаз на улицу а постоји изграђен стамбени објекат, могуће је остварити приватан пролаз чија ширина мора бити минимум 2,5 m.

- Приликом формирања грађевинске парцеле као и издавања информације о локацији и локацијских услова, изградња, доградња и реконструкција  је могућа и на грађевинским парцелама површине и ширине до 10 %  мање од утврђене планом.

- Изградња помоћних објеката мора почети истовремено или после изградње главног објекта.

- Постојеће и планиране гараже не могу променити намену без обезбеђења довољног броја паркинг места на истој грађевинској парцели.

- За све постојеће стамбене објекте који су грађени до усвајања плана, а новим планом се налазе на површини предвиђеној за другу намену, може се дозволити реконструкција и доградња објекта за побољшање услова живота и рада, односно коришћења објекта, што подразумева повећање стамбене јединице - стамбеног простора за једну собу и помоћног простора за купатило.  За све остале објекте који су грађени до усвајања плана, а новим планом се налазе на површини предвиђеној за другу намену, може се дозволити доградња, реконструкција адаптација и санација објекта.

- За постојеће парцеле које су једнаке или веће од минималних  утврђених правилима грађења, а налазе се у одговарајућој намени, немају директни излаз на јавну површину, већ индиректно преко друге грађевинске парцеле не важе правила грађења прописане за зону којој припадају која се односе на индекс заузетости и намену. На овим парцелама може се дозволити реконструкција и замена постојећих објеката, доградња поткровне етаже и доградња објекта за побољшање услова становања и рада до 30% од укупне површине постојећег објекта, у складу са постојећом наменом објекта.

- За постојеће парцеле које су мање од минималних  утврђених правилима грађења и налазе се у одговарајућој намени, али немају директни излаз на јавну површину већ индиректно преко друге грађевинске парцеле,  не важи правила градње прописане за зону којој припадају која се односе на индекс заузетости и намену. На овим парцелама   може се дозволити реконструкција или замена постојећих објеката као и претварање таванског простора у стамбени у складу са постојећом наменом објекта.

- За постојеће парцеле које су једнаке или веће од минималних од утврђених правилима грађења које имају директан излаз на јавну површину, али су изграђене више од прописаног индекс заузетости,  може се дозволити реконструкција целог или дела објекта, претварање таванског у поткровну етажу. Уколико се врши замена целог објекта на парцели може се дозволити подизање назитка за формирање поткровне етаже, уз поштовање осталих правила градње, првенствено она која се односе на сагласности суседа.

- За постојеће парцеле које су мање од минималних од утврђених правилима грађења, које имају директан излаз на јавну површину, али су изграђене више од прописаног индекса заузетости, може се дозволити реконструкција објекта, претварање таванског у поткровну етажу, без подизања назитка. Уколико се врши замена целог објекта на парцели може се дозволити подизање назитка за формирање поткровне етаже, уз поштовање осталих правила градње, првенствено она која се односе на сагласности суседа.

- На постојећим грађевинским парцелама у зони породичног становања које су мање од услова прописаних планом а постоји изграђен главни објекат, могућа је изградња једног стамбеног или стамбено - пословног објекта са једном стамбеном јединицом или једног пословног објекта.

- За реконструкцију дела објекта који је дефинисан као посебна етажа, уколико се врши промена намене објекта, потребно је добити сагласност суседа који се наслања на  етажу на којој се врши реконструкција.

- Постојећи некатегорисани путеви и прилази (пролази) користе се као прилази објектима и задржавају се као површине јавне намене.

- За трасу гасовода ниског притиска (до 4 бара) могуће је издавање решења у складу са чланом 145. закона о планирању и изградњи иако нису дати у графичком прилогу.

- Градске Одлуке чија се регулатива односи на планирање и уређење простора и комуналне  делатности донете од стране Скупштине града Зрењанина и надлежних органа локалне самоуправе потребно је ускладити са овим планом.

- У зони породичног становања могуће је озаконити већи број стамбених објеката на једној грађевинској парцели, као и стамбене објекте са већим бројем стамбених јединица од планом прописаних услова.

- Промене које настану доношењем нових Закона и прописа после усвајања плана генералне регулације, обухватиће се приликом издавања локацијских услова.

6 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај план је основ за спровођење и издавање локацијске и грађевинске дозволе.

План је израђен у четири примерка у аналогном и четири примерка у дигиталном облику.

Графички део донетог плана у аналогном облику својим потписом оверава овлашћено лице органа који је донео план. Два радна оригинала у аналогном облику, оверена чувају се у Градској управи - Одељење за урбанизам, један у ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'', а један примерак плана у Скупштини града Зрењанина.

План се објављује у ''Службеном листу града Зрењанина''

План генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Зрењанина''.

7 ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА

- Подрумска етажа (По) је подземна етажа која је укопана min. 0,5 m испод коте терена и има прописану висину за одређену намену (min. 2,2 m, за становање min. 2,4 m). Дозвољено је укопавање више етажа уколико то режим подземних вода дозвољава.

За стамбену и пословну намену етажа мора имати отворе за дневно осветљење и услове за прикључење на мрежу фекалне канализације.

- Сутеренска етажа (Су) је подземна етажа која је делимично укопана, max. 50 cm испод коте терена, прописане висине за одређену намену, min. висине 2, 4 m, у којој је дозвољено становање уколико има услова за прикључење етаже на фекалну канализацију.

- Приземна етажа (П) је надземна етажа,  која је целом површином изнад земље и налази се на коти 0,15 - 1 ,2m од коте терена, прописане висине за одређену намену,  min. висине 2,4 m за становање.

- Високо приземље (ВП) је надземна етажа,  која се налази изнад сутерена или подрума  и налази се на коти 1,2 m - 2,4 m, прописане висине за одређену намену,  min. висине 2,4 m за становање.

- Спратна етажа - спрат (1,2..) је свака етажа изнад приземне етаже,  прописане висине за одређену намену, min. 2,4 m, за становање.

Под спратном етажом подразумевају се и Галерија (Г) и Мезанин (М): етажа је отворена етажа, тј. не пружа се изнад целе површине етаже испод. Мезанин може бити и међуспрат, тј. сваки нижи спрат који се налази између два виша.

- Поткровље (Пк) је етажа која се налази испод крова и има висину назитка највише 1,6 m рачунајући од коте готовог пода до тачке прелома кровне косине и прописану висину за одређену намену (min. 2,4 m за становање).

У поткровљу је дозвољено постављање кровних прозора и формирање кровних баџа. Максимална спољна висина кровне баџе мора бити нижа од висинске коте слемена крова.

Поткровље може имати два нивоа и формирати дуплекс станове. Горња етажа поткровља има везу само преко доње етаже поткровља (степениште у оквиру станова), формирају је кровне равни, нема назидак и осветљава се преко кровних прозора и не могу се предвидети кровне баџе.

- Повучена спратна етажа (Пс) може се градити уместо поткровља. То је последња етажа, повучена од предње и задње фасадне равни објекта посматрано у односу на регулациону линију. Уколико је парцела ограничена са две и више страна регулационом линијом, етажа се повлачи од фасадних равни објекта оријентисаних према регулационој линији.

Етажа се повлачи од фасадних равни објекта min. 1,8 m, не урачунавајући ширину испада на објекту. Простор између фасадне равни објекта и фасадне равни повучене спратне етаже користи се као тераса, без могућности затварања у ширини од min. 1,8 m и без могућности наткривања у ширини од min. 1,3 m, не урачунавајући ширину испада на објекту.

Висина повучене спратне етаже (подразумева се растојање од коте готовог пода терасе повучене спратне етаже до коте венца) је max. 4 m. Нагиб кровних равни је max. 10°.

- Таван је део објекта који се налази изнад завршне етаже, а не користи се као корисни простор зграде, тј. као етажа, надзидак може бити  максимално 1 m.

Члан 7.

Овај пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

Број:

Дана:

З р е њ а н и н

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

Данијела Мићевић